WARUNKI TECHNICZNE

Złączki wciskane z możliwością ich odkręcenia do rur PE - montaż poprzez wciśnięcie kształtki do rury

Zamawiający nie dopuszcza kształtek skręcanych!

- Dopuszczane materiały wykonania korpusów:

- żywica POM,

- polipropylen,

- kompozyt - poliamid wzmacniany włóknem szklanym,

- Uszczelnienie:

- Typu O-ring, uszczelki – elastomer (EPDM)

- Ciśnienie:

- Parametry pracy dla wszystkich kształtek: minimalne ciśnienie - 1,0 MPa

- Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:

- Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający zdjęcie bądź rysunek techniczny oferowanego produktu, a także informacje na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów

- Aktualny Atest PZH – wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

- Certyfikat Zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych  lub Aprobata Techniczna