

## Załącznik nr 1 - lista części VOGELSANG RCQ-26 Inline / RCQ-33G

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Symbol | Nazwa | Ilość | j. m. |
| 1 | GSM.006.T1.E4 | Noże docinające RC3000 (stal kwasoodporna) | 8,0 | szt. |
| 2 | GSM.005.T1.E4 | Noże docinające RC5000 (stal kwasoodporna) | 8,0 | szt. |
| 3 | NSP.033\_E\_SET | Kołek rozprężny 10x30, 06x30 DIN 1481 | 16,0 | szt. |
| 4 | GFL.421.N1.M9 | Sito RC5000 (standard) przepustowość max. śr 24mm | 1,0 | szt. |
| 5 | GFL.427.N3.M9 | Sito RC3000 (standard) przepustowość max. śr.20mm | 1,0 | szt. |
| 6 | DFD.390 | PE-sznur uszczelniający 10 mm | 1,8 | mb |
| 7 | NSI.119 | Śruba M 10x45, ISO4762, 10.9 | 4,0 | szt. |
| 8 | GRS.202.EE | Tuleja rozprężna zaciskana do montażu sita VVA | 12,0 | szt. |
| 9 | GRS.203.EE | Śruba mocująca sito RC3000-10000, A4-80 | 12,0 | szt. |
| 10 | NSE.019 | Śruba z łbem stożkowym M5x12, 8.8 | 16,0 | szt. |
| 11 | DOR0116 | O – Ring 40x3, NBR 70 | 2,0 | szt. |
| 12 | DOR.160 | O – Ring 48x2, NBR70 | 4,0 | szt. |
| 13 | DFD0208 | Pierścień uszczelniający 60x8 | 4,0 | mb |