Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu nr DZP.382.3.13.2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia**  Parametry wymagane przez Zamawiajacego | **Opis oferowanego urządzenia**  Parametry oferowane przez Wykonawcę  (Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony) |
| Myjka ultradźwiękowa **– 2 szt. (index 177826)** | |
| Wymagane parametry techniczne:  - pojemność min. 2,5 l, max. 3.5 l  - częstotliwość - min. 40 kHz  - moc układu grzania - min. 150 W  - z możliwością nastawienia grzania od 30 do 80 st. C  - z możliwością nastawienia czasu pracy przynajmniej do 30 minut  - wyposażona w pokrywkę, koszyk ze stali nierdzewnej i wkładkę na szkło laboratoryjne |  |