Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu nr DZP.382.3.13.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane przez Zamawiajacego | Opis oferowanego urządzenia Parametry oferowane przez Wykonawcę (Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony) |
| --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa – 2 szt. (index 177826) |  |
| Wymagane parametry techniczne: - pojemność min. 2,5 l, max. 3.5 l - częstotliwość - min. 40 kHz - moc układu grzania - min. 150 W - z możliwością nastawienia grzania od 30 do 80 st. C - z możliwością nastawienia czasu pracy przynajmniej do 30 minut - wyposażona w pokrywkę, koszyk ze stali nierdzewnej i wkładkę na szkło laboratoryjne |  |