…............................................                                                                      Lubasz, dnia 24.09.2024 r.

(pieczęć Zamawiającego)

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), a więc o szacowanej wartości poniżej 130 tys. zł, Gmina Lubasz zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Wymiana pieca c.o. w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębe” w ramach realizacji  funduszu sołeckiego  wsi Dębe.

I Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotła na pellet  o mocy min. 30 kW z niezależnym  stojącym zbiornikiem paliwa o pojemności min. 150 kg lub min. 150 litrów, wymiennik c.w.u. min. o poj. min. 200 litrów , ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty ( karta produktu , deklaracja zgodności klasa 5 , dane techniczne ,atest, certyfikat .itd.)

Montaż urządzeń poprzedzony będzie rozbiórką starego kotła na węgiel , rozbiórką instalacji zasilania awaryjnego oraz malowaniem kotłowni – kolor biały .Malowanie poprzedzone będzie zeskrobaniem starej farby ze ścian i sufitu.

Zamówienie obejmuje również dostosowanie instalacji elektrycznej do podłączenia  nowego kotła i wymogów sterownika pracy kotła .

Pomiary elektryczne wykonane będą  przez uprawnionego elektryka.

Kominiarz sporządzi protokół -wymagany ciąg komina, wentylacja ,nawiew .

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane ,kierownika robót sanitarnych  i należącą do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Całość robót wykonana będzie pod jego kierownictwem i nadzore.

Po zakończeniu robót kierownik złoży stosowne oświadczenie o zakończeniu robót i możliwości przystąpienia do użytkowania kotłowni.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód złomowania starego kotła oraz  zbiorników cwu.

III. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo):

1. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia - po podpisaniu umowy od 28.10.2024 r.

2. Termin zakończenia robót i uruchomienia kotłowni 15.11.2024r.

3. Termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2024 do godz. 14:00 pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana pieca c.o. w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębe ” lub elektronicznie przez platformę zakupową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia ,w związku z powyższym ofertę podzielono na składniki, elementy.

IV. Informacje Zamawiającego o kryterium oceny ofert i jego znaczeniu dla oceny końcowej:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena

Cmin

C =------------ x 100 pkt

Cr

C – cena

Cmin – najniższa cena z ofert

Cr – cena z oferty rozpatrywanej

Najkorzystniejsza jest oferta z największą ilością punktów.

1. Cenę ofertową należy podawać w "FORMULARZU OFERTY" - w złotych za wykonanie zadania z podziałem na elementy składowe.

2.  Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna, zostanie ona wprowadzona do umowy.

3. Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę podatku (jeżeli dotyczy) oraz cenę brutto.

4.  Gmina Lubasz nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent ponosi w związku ze złożeniem niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizją lokalną.

5. Oferent winien na ofercie złożyć oświadczenie, iż cena oferty  zawiera wszystkie koszty i została skalkulowana w sposób rzetelny.

V. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za wykonanie zamówienia:

przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

VI. Informacja o sposobie kontaktu z pracownikami merytorycznymi

Osobą do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Andrzej Łusiewicz – insp.                 ds. zamówień publicznych, tel. 672644208, kom. 790203814, Wiesław Graj insp. ds. budownictwa i remontów tel.790 202 852.

Adres mailowy do kontaktu z pracownikami Zamawiającego: andrzej.lusiewicz@lubasz.pl, wieslaw.graj@lubasz.pl.

Urząd Gminy Lubasz jest czynny w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 17.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30, w piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00.

VII. Informacja dodatkowa

Gmina Lubasz zastrzega możliwość nie wybrania oferty w sytuacji kiedy zaproponowana cena ofertowa będzie wyższa niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubasz.

.….......................................................

(podpis, pieczęć Zamawiającego)