|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | kod produktu/producent | Nazwa | kod produktu | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | 7112000 /Intersurgical | Krótka rękojeść Hyper Led laryngoskopu, wielokrotnego użytku | 7112000 | 1 sztuka |  |  |  |
| 2 | 8090015 /Intersurgical | Prowadnica- uniwersalny Sztylet Bougie (USB) z OptiLube- hybrydowy sztylet i prowadnica w jednym urządzeniu | 8090015 | 1 opakowanie ( 10 sztuk) |  |  |  |
| 3 | 1142015/ Intersurgical | Maska Sentri ETCO2 przeznaczona dla dorosłych , maska tlenowa Intersurgical Eco Lite do średnich stężeń , ze złączką luer lock umożliwiającą podłączenie linii do monitorowania , której drugi koniec podłącza się do kapnometru. Maska Sentri służy do pomiaru wartości końcowo - wydechowego stężenia CO2 w wydychanych gazach, podczas dostarczania tlenu pacjentowi | 1142015 | opakowanie 30 sztuk |  |  |  |
| 4 | 5904000 /Intersurgical | Uchwyt do mocowania rur oddechowych , służy do przytrzymywania układu oddechowego blisko pacjenta podczas znieczulania do zabiegów operacyjnych. Zawiera elastyczną kształtkę , umożliwiającą zmniejszenie naprężenia układu oddechowego | 5904000 | 1 sztuka. |  |  |  |
| 5 | 2316000 /Intersurgical | Zaczepy do mocowania rur oddechowych z klipsami do rur | 2316000 | opakowanie 12 sztuk |  |  |  |
| Razem | | | | | | |  |

katalog INTERSURGICAL edycja 18 (PROMED)