## część nr 1
załącznik nr 2.1
Formularz asortymentowo- cenowy
CZĘŚĆ NR 1 - Wzorcowanie i legalizacja wag będących na wyposażeniu LK KWP w Łodzi,
L.p. | Zakres czynności | Rodzaj urządzeń | Ilosć urządzeń | Cena jednostkowa usługi netto | Wartość netto usługi | Stawka podatku VAT | Wartość brutto usługi
1 | Wzorcowanie wag laboratoryjnych: - wyznaczenie błędów wskazań w minimum 4 punktach pomiarowych, - wystawienie świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji PCA zawierających wyniki wzorcowania wraz z oszacowaniem niepewnością pomiaru - potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej - wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzająca jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025, Legalizacja – wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem świadectwo legalizacji (dla urządzeń wykazanych do legalizacji) wystawione przez upoważniony do tego podmiot tj. Urząd Miar, Akredytowane Laboratorium, punkt legalizujący. Wykonawca może wskazać podmiot, który będzie wykonywał te usługi Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 10 dni od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę | Waga XA 60/220; I kl. d=0,01/0,1mg, min 1 mg, max 60/220g - (wzorcowanie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Waga WXD 200/2000; II kl d=0,001/0,01g, min 0,02g/05g, max 200/2000g – (wzorcowanie) | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Waga WPT1 , III kl, ; d=0,05g, min 1g, min 1 g, max 1 kg – (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Waga WLT 6/X/L, II kl, d= 0,1g max 6kg min 5g (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | MENSOR WM 15P2, III kl, d=e=0,005kg max min 0,1 kg - waga hakowa (wzorcowanie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Waga WPS 510/C/2, II kl, d=1 mg, e-10mg, max 510g , min 20 mg– (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Sartorius CP-224S-OCE, I kl, d = 0.1 mg, min 10 mg, max. 220 g (wzorcowanie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Mikrowaga XA 53.4Y.M PLUS I kl, d=0,001 mg, min 0,1 mg, max 53 g (wzorcowanie , legalizacja) | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Waga platformowa CELLY PVC-50 60 kg, III kl, max 60 kg, min 400g, d=20g, e=20g (wzorcowanie) | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | Legalizacja - wykonawca każdorazowo dostarczy oraz z urządzeniem świadectwo legalizacji (dla urządzeń wskazanych do legalizacji) wystawione przez upoważniony do tego podmiot tj. Urząd Miar, Akredytowane Laboratorium, punkt legalizacyjny. Wykonawca może wskazać podmiot, który będzie wykonywał te usługi | urządzenia wskazane do legalizacji w Formularzu ofertowym | 4 |  | 0 | zw | 0
3 | Regulacja, kalibracja ( w uzasadnionych przypadkach) | j/w | 9 |  | 0 | 23% | 0
A. Łączna wartość wykonanych usług |  |  |  |  | 0 | 23% | 0
B. Wartość koniecznych części do wymiany, w tym wymiana : np. zasilacza, gniazda zasilającego itp.- stanowić będzie to 50% wartości A |  |  |  |  | 0 | 23% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | 23% | 0
Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ul. Lutomierska 108/112 w Łodzi winny zostać wkalkulowane w cenę.