1. Przedmiot zamówienia: Usługa oklejenia od zewnątrz szyb hali sportowej folią przeciwsłoneczną zewnętrzną **EXTERIOR MIRROR 80**

Usługa oklejenia szyb od zewnątrz hali sportowej folią przeciwsłoneczną zewnętrzną EXTERIOR MIRROR 80. Hala sportowa znajduje się w Słupsku, przy ulicy Zamiejskiej 30.

1. Ilość i wymiary okien

136 cm x 180 cm – 20 szt.

110 cm x 180 cm – 40 szt.

76 cm x 180 cm – 40 szt.

UWAGA ! Wymiary okien są podane poglądowo. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest wykonać obmiar samodzielnie.

1. Specyfikacja techniczna folii przeciwsłonecznej:

Przepuszczalność Promieni UV 1 %

Przepuszczalność Światła Widzialnego 16 %

Odbicie Światła Widzialnego – Zew. 62 %

Odbicie Światła Widzialnego – Wew. 60 %

Redukcja Energii słonecznej Tser 82 %

Redukcja Energii słonecznej Tser2 87 %

Współczynnik Słoneczny:

Refleks 67 %

Absorpcja energii słonecznej 20 %

Transmisja 13 %

Redukcja Rażenia Słonecznego 84 %

Współczynnik G 0,18

Współczynnik U 5,1

Współczynnik Zacienienia 0,2

Konstrukcja Folii PET

Grubość 60 µ

Kolor z zewnątrz SILVER

Klasyfikacja Ognioodporności M1

Norma Europejska EN 12600 3b3

1. Dodatkowe informacje:

Gwarancja na wykonanie usługi (oklejenie i montaż folii) - 2 lata

Gwarancja na folię – 7 lat

Oferta musi uwzględniać wszystkie niezbędne materiały i robociznę jak również inne koszty (ustawienie rusztowania, wynajem podnośnika i itp.) niezbędne do wykonania zamówionej usługi.

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej obiektu. Termin wizji lokalnej należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.