INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogólne

Usunięcie kolizji kablowej sieci elektroenergetycznej

SN i nN  kolidującej  z budową drogi

ul. Wiejska w  Złotoryi

(Nazwa inwestycji)

Działka nr 166/32, 164/2, 147/37,

obręb 6  Złotoryja, jednostka ewidencyjna 022602_1

(Adres inwestycji)

- Gmina Miejska  Złotoryja - pl. Orląt Lwowskich 1

(Imię i nazwisko oraz adres inwestora)

- Zbigniew Świerk ul. Jesienna 9 – Złotoryja

(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację)

Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne

- roboty elektroenergetyczne

- - obiekty małej architektury

(wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych)

- Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- koparkoładowarka

- samochód samowyładowczy

(inne)

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

  - Prowadzenie  prac na wysokości powyżej 5 m

- nie występuje

  - Prowadzenie  robót instalatorskich

- prace elektromontażowe i pomiary odbiorcze kabli nN, SN – porażenie prądem

  - Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości

powyżej 1,5 m oraz  wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

- nie występuje

  - Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z

zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu

- nie występuje

- Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  szczególnie niebezpiecznych.

  - Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy  powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

- Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom   wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

  - Na pomieszczeniu socjalnym (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku Policji

6.2)      W pomieszczeniu socjalnym j/w umieścić punkty pierwszej  pomocy obsługiwane

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

  - Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym j/w

  - Pasy i linki  zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym j/w

  - Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

  - Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu oznaczone taśmą ostrzegawczą.

  - Budowa powinna być wyposażona w apteczkę i telefon dostępny dla pracowników.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania niebezpieczeństwom

  - Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a. Prawa Budowlanego , a także do wykonania projektu organizacji planu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

  - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

  - Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

  - Przed dopuszczeniem pracowników do robót  zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne).Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem , oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy  stosować przewidziane przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

  - W czasie trwania robót codzienne przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktarz stanowiskowy , w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

  - Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych.

  - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze).

  - Należy wykonać  i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać , a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne.

Opracował: