## Arkusz5
Załącznik nr 1.3. do SWZ
Oznaczenie zamówienia: 91/2024/TK/KP
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł
ROBOTY ZWIĄZANE Z USUWANIEM AWARII NA SIECI KANALIZACYJNEJ
1 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 160 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I–II z wykonaniem wykopu, podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 1 |  | 0
2 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 200 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I–II z wykonaniem wykopu, podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 1 |  | 0
3 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 250 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I–II z wykonaniem wykopu, podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1m | 1 |  | 0
4 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 300 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I–II z wykonaniem wykopu, podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 1 |  | 0
5 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 400 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I–II z wykonaniem wykopu, podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 1 |  | 0
6 | Dopłata za każde 0,5 m głębokości powyżej 2 m - poz. 1 - 5. | 0,5m | 1 |  | 0
7 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 160 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 50 |  | 0
8 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 200 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 370 |  | 0
9 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 250 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 170 |  | 0
10 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 300 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 250 |  | 0
11 | Wymiana istniejącego odcinka kanalizacji z rur betonowych, kamionkowych, PVC na rury PVC-U lite klasy „SN 8” Ø 400 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki i obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 m | 50 |  | 0
12 | Dopłata za każde 0,5 m głębokości powyżej 2 m - poz. 7 - 11. | 0,5 m | 950 |  | 0
13 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD Ø 160 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
14 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD Ø 200 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
15 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD Ø 250 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
16 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD Ø 300 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
17 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD Ø 400 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. I-II z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
18 | Dopłata za każde 0,5 m głębokości powyżej 2 m - poz. 13 - 17. | 0,5 m | 1 |  | 0
19 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD, Ø 160 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
20 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD, Ø 200 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 40 |  | 0
21 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD, Ø 250 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
22 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD, Ø 300 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
23 | Wykonanie odcinka kanalizacji z częściową zmianą trasy z rur PVC-U, PEHD, Ø 400 w wykopie umocnionym głębokości do 2 m w gruncie kat. III-IV z wykonaniem wykopu podsypki, obsypki rur piaskiem grub. 20 cm, zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. | 1 m | 1 |  | 0
24 | Dopłata za każde 0,5 m głębokości powyżej 2 m - poz. 19 - 23. | 0,5 m | 1 |  | 0
25 | Dowóz gruntu do zasypki wykopu i zagęszczenie zasypki w terenie zielonym wraz z badaniem zagęszczenia. | 1 m³ | 1 |  | 0
26 | Wykonanie studni rewizyjnej na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z kręgów żelbetowych Ø 1200 z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
27 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 26. | 0,5 m | 1 |  | 0
28 | Wykonanie studni rewizyjnej na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z kręgów żelbetowych Ø 1200 z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
29 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 28. | 0,5 m | 1 |  | 0
30 | Wykonanie studni rewizyjnej na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z kręgów żelbetowych Ø 1000 z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
31 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 30. | 0,5 m | 1 |  | 0
32 | Wykonanie studni rewizyjnej na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z kręgów żelbetowych Ø 1000 z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
33 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 32. | 0,5 m | 1 |  | 0
34 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 315 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
35 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 400 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
36 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 425 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
37 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 600 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
38 | Wykonanie studni rewizyjnej z PE Ø 1000 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
39 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 34 - 38. | 0,5 m | 1 |  | 0
40 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 315 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
41 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 400 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
42 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 425 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
43 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 600 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
44 | Wykonanie studni rewizyjnej z PE Ø 1000 na istniejącym ciągu kanalizacyjnym z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m Z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 2 |  | 0
45 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 40 - 44. | 0,5 m | 1 |  | 0
46 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 315 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
47 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 400 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
48 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 425 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
49 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 600 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
50 | Wykonanie studni rewizyjnej z PE Ø 1000 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. I-II i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
51 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 46 - 50. | 0,5 m | 1 |  | 0
52 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 315 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
53 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 400 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
54 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 425 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
55 | Wykonanie studni rewizyjnej Ø 600 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
56 | Wykonanie studni rewizyjnej z PE Ø 1000 na ciągu kanalizacyjnym z częściową zmianą trasy z PVC, PP, PE z pierścieniem odciążającym, włazem 40 t głębokości do 3 m z wykonaniem wykopu w gruncie kat. III-IV i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
57 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 52 - 56. | 0,5 m | 1 |  | 0
58 | Demontaż studni kanalizacyjnej Ø 1000 z kręgów betonowych do 3 m i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 7 |  | 0
59 | Demontaż studni kanalizacyjnej Ø 1200 z kręgów betonowych do 3 m i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
60 | Demontaż studni kanalizacyjnej Ø 1400 z kręgów betonowych do 3 m i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
61 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 58 - 60. | 0,5 m | 1 |  | 0
62 | Demontaż studni kanalizacyjnej Ø 1000 murowanej z cegły do 3 m i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
63 | Demontaż studni kanalizacyjnej Ø 1200 murowanej z cegły do 3 m i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
64 | Demontaż studni kanalizacyjnej Ø 1400 murowanej z cegły do 3 m i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem i badaniem stopnia zagęszczenia zasypki, z odwozem nadmiaru gruntu na wysypisko. | 1 szt. | 1 |  | 0
65 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 62 - 64. | 0,5 m | 1 |  | 0
66 | Ręczne wykopy w gruncie kat. I–II na odkład. | 1 m3 | 1 |  | 0
67 | Ręczne wykopy w gruncie kat. III–IV na odkład. | 1 m3 | 1 |  | 0
68 | Wykonanie kinety w studni kanalizacyjnej Ø 1000. | 1 szt. | 3 |  | 0
69 | Wykonanie kinety w studni kanalizacyjnej Ø 1200. | 1 szt. | 1 |  | 0
70 | Wykonanie kinety w studni kanalizacyjnej Ø 1400. | 1 szt. | 1 |  | 0
71 | Montaż rur ochronnych Ø 100. | 1 szt. | 1 |  | 0
72 | Montaż rur ochronnych Ø 160. | 1 szt. | 1 |  | 0
73 | Praca robota frezującego. | 1 godz. | 5 |  | 0
74 | Otwarvie przyłącza robotem frezującym | 1 szt. | 5 |  | 0
75 | Wklejenie kapelusza Ø 150. | 1 szt. | 5 |  | 0
76 | Wklejenie kapelusza Ø 200. | 1 szt. | 5 |  | 0
ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ ORAZ RENOWACJĄ NAWIERZCHNI
77 | Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową dla ruchu ciężkiego – grubość 9 cm. | 1 m2 | 1 |  | 0
78 | Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową dla ruchu średniego – grubość 7 cm. | 1 m2 | 1 |  | 0
79 | Rozebranie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową dla ruchu lekkiego – grubość 5 cm. | 1 m2 | 1 |  | 0
80 | Wymiana gruntu z zagęszczeniem | 1 m3 | 184 |  | 0
81 | Rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltobetonu 4 cm. | 1 m2 | 1 |  | 0
82 | Rozebranie nawierzchni gruntowej i poboczy drogi. | 1 m2 | 1 |  | 0
83 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej. | 1 m2 | 1 |  | 0
84 | Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych. | 1 m2 | 1 |  | 0
85 | Rozebranie krawężników betonowych ulicznych. | 1 m | 1 |  | 0
86 | Rozebranie drogi z płyt drogowych. | 1 m2 | 5 |  | 0
87 | Rozebranie nawierzchni z trylinki. | 1 m2 | 1 |  | 0
88 | Rozebranie obrzeży betonowych. | 1 m | 1 |  | 0
89 | Renowacja nawierzchni jezdni butumicznej (dla ruchu ciężkiego) | m2 | 200 |  | 0
90 | Renowacja nawierzchni jezdni bitumicznej (dla ruchu średniego) | m2 | 860 |  | 0
91 | Renowacja nawierzchni jezdni bitumicznej (dla ruchu lekkiego) | m2 | 300 |  | 0
92 | Renowacja nawierzchni chodnika z asfaltobetonu | m2 | 20 |  | 0
93 | Renowacja nawierzchni gruntowej i poboczy drogi - utwardzenie warstwą tłucznia | m2 | 50 |  | 0
94 | Renowacja nawierzchni z kostki brukowej | m2 | 200 |  | 0
95 | Renowacja nawierzchni chodnika z płtek betonowych 35 X 35 | m2 | 100 |  | 0
96 | Renowacja nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50 X 50 | m2 | 100 |  | 0
97 | Ułożenie krawężnika betonowego ulicznego | m | 50 |  | 0
98 | Renowacja nawierzchni z trylinki | m2 | 50 |  | 0
99 | Ułożenie obrzeża betonowego | m | 35 |  | 0
100 | Renowacja poboczy - plantowanie, humusowanie i obsianie trawą | m2 | 128 |  | 0
101 | Wymiana zwieńczenia studni kanalizacyjnej Ø 1000 | szt. | 1 |  | 0
102 | Wymiana zwieńczenia studni kanalizacyjnej Ø 1200 | szt. | 1 |  | 0
103 | Wymiana zwieńczenia studni kanalizacyjnej Ø 1400 | szt. | 1 |  | 0
104 | Regulacja pionowa włazu żeliwnego Ø 600 na studni, typ ciężki 25 T / 40 T | szt. | 5 |  | 0
105 | Wymiana włazu żeliwnego Ø 600 na studni, typ ciężki 25 T | szt. | 5 |  | 0
106 | Wymiana włazu żeliwnego Ø 600 na studni, typ ciężki 40 T | szt. | 5 |  | 0
107 | Utwardzenie dojazdu do studni kanalizacyjnej wastwą tłucznia | m2 | 50 |  | 0
108 | Ułożenie drogi z płyt drogowych | m2 | 5 |  | 0
ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM NOWYCH WŁĄCZEŃ
109 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału betonowego przy użyciu przejścia szczelnego dla rury pvc ø 160 – głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
110 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 109 | szt. | 1 |  | 0
111 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału betonowego przy użyciu przejścia szczelnego dla rury pvc ø 200– głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
112 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 111 | szt. | 1 |  | 0
113 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału z pvc przy użyciu trójnika 90º z pvc ø 200/160– głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
114 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 113 | szt. | 1 |  | 0
115 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału z pvc przy użyciu trójnika 90º z pvc ø 200/200– głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
116 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 115 | szt. | 1 |  | 0
117 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału lub studni z pehd za pomocą wspawania króćca z pe ø160/160– głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
118 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 117 | szt. | 1 |  | 0
119 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału lub studni z pehd za pomocą wspawania króćca z pe ø200/160– głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
120 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 119 | szt. | 1 |  | 0
121 | Wykonanie włączenia do istniejącej studni z pvc za pomocą przejścia „in situ” ø 160– głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
122 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 121 | szt. | 1 |  | 0
123 | Wykonanie włączenia do istniejącej studni z pvc za pomocą przejścia „in situ” ø 200 - głębokość wykopu do 2m, grunt iii-iv kat. | szt. | 1 |  | 0
124 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy głębokości - poz. 123 | szt. | 1 |  | 0
125 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału z pvc na trójnik 90ºpvc 250/160 – głęb. do 2m, grunt iii i iv kat. | szt. | 1 |  | 0
126 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 125 | szt. | 1 |  | 0
127 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału z pvc na trójnik 90ºpvc 315/160 – głęb. do 2m, grunt iii i iv kat. | szt. | 1 |  | 0
128 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 127 | szt. | 1 |  | 0
129 | Wykonanie włączenia do istniejącego kanału z pvc, pp, pe, betonu, kamionki na przyłącze siodłowe 90ºpvc – głęb. do 2m, grunt iii i iv kat. | szt. | 1 |  | 0
130 | Różnica (dopłata lub potrącenie) za każde 0,5 m różnicy wysokości - poz. 129 | szt. | 1 |  | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT (BEZ PODATKU VAT): |  |  |  |  | 0
SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE:
| STAWKA ROBOCZOGODZINY KOSZTORYSOWEJ (ZŁ/GODZ.) | R (ZŁ/GODZ.)
| NARZUT KOSZTÓW POŚREDNICH (LICZONY OD R i S) | Kp (%)
| NARZUT ZYSKU (LICZONY OD R, S i Kp) | ZYSK (%)
* | niepotrzebne skreślić
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)