Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2024 roku jednorazowego przeglądu konserwacyjnego hangaru typu lekkiego nr 209 w K-6007 w m. Kraków-Balice.

Opis przedmiotu zamówienia opracowała :

Imię i Nazwisko autora specyfikacji technicznej:

ppor. Anna BRELSKA-KRÓL -  Oficer Sekcji Infrastruktury Lotniskowej.

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2024 roku jednorazowego przeglądu konserwacyjnego hangaru typu lekkiego nr 209 w K-6007 w m. Kraków-Balice wynikający 
z Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji Hangaru Typu Lekkiego według zaleceń producenta (SUMMIT POLSKA S.A.).

1.2 Przedmiot i zakres usług:

- kontrole konstrukcji hangaru wraz z regulacją naprężenia stężeń, powłok oraz połączeń śrubowych,

- sprawdzenie stężeń pionowych i poziomych,

- sprawdzenie stanu konstrukcji hangaru,

- sprawdzenie powłok (zewnętrznej i wewnętrznej) pod kątem uszkodzenia, rozklejenia, rozdarcia itp.

- sprawdzenie naprężenia poszczególnych sekcji powłok,

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych segmentów kratownic zgodnie z drukiem Szczegółowej oferty cenowej,

- sprawdzenie połączeń płatwi stalowych,

- przegląd instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrotechnicznego,

- pomiary instalacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,

- pomiar impedancji pętli zwarcia (zabezpieczenie instalacji od porażeń, samoczynne wyłączenie zasilania),

- sprawdzenie skuteczności drugiego stopnia ochrony ppoż., zgodnie z drukiem Szczegółowej oferty cenowej.

- sprawdzenie wyłączników różnicowo-prądowych,

- sprawdzenie rezystancji uziomów instalacji odgromowych,

- ogólne sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych obwodów,

- pomiar skuteczności oświetlenia głównego (pomiar natężenia luksomierzem),

- kontrola działania nagrzewnic olejowych i osuszaczy powietrza,

- kontrola działania systemu ogrzewania promiennikowego.

1.3 Termin realizacji :

- od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2024 r.

1.4 Informacja o miejscu wykonania przeglądu konserwacyjnego:

Obiekt techniczny zlokalizowany w miejscowości Kraków-Balice. ul. kpt M. Medweckiego 
10.

1.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na obiekcie:

Prace należy wykonywać z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy 
 i ochrony ppoż.

1.6 Inne wymagania:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się wykonuje w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę przeglądu konserwacyjnego hangaru typu lekkiego na kwotę co najmniej 40.000,00 zł brutto.

- Dokumentacja.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisu do „Książki serwisowej Hangaru Typu Lekkiego dla Statków Powietrznych” oraz dostarczyć pomiary instalacji elektrycznej wraz z protokołami oraz rysunkami.

- Odbiór i rozliczenie czynności serwisowych.

Zakres wykonanych czynności serwisowych, badań,  itp.   określone są  w „Książce Serwisowej Hangaru Typu Lekkiego dla Statków Powietrznych”.  Rozliczenie robót konserwacyjnych odbywać się będzie na podstawie wpisów do wyżej wymienionej książki oraz po sporządzeniu protokołu. W przypadku wykonywania pomiarów i stwierdzenia odchyleń od wskazanych norm, Zamawiający wymaga wpisu do książki serwisowej, wraz z informacją 
o prawidłowości pomiaru, wstępną wycenę szacunkową oraz termin realizacji usługi. 
Należy wskazać również podstawę prawną i wartość parametru, który jest wymagany.

Opracowała:

ppor. Anna BRELSKA-KRÓL