# Załącznik nr 6

WYKAZ SPRZĘTU

| L.p. | Sprzęt | Marka, symbol, parametry | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy do odwadniania wykopów i opróżniania wodociągu (min. 3 pompy o łącznej wydajności 150m3/h) | (wydajność, wysokość podnoszenia) |  |
| 2 | Beczkowóz do wysysania wody z rurociągu (min. obj. łączna 12 m³) | (pojemność) |  |
| 3 | Urządzenie do czyszczenia rur wysokim ciśnieniem o wydajności (wydajność min. 150l/min i ciśnieniu min. 1800 bar) | (wydajność, ciśnienie) |  |
| 4 | Przecinarki spalinowe do rurociągów żeliwnych (min. 2 szt.); | (moc, wielkość tarczy) |  |
| 5 | Kontenery na osady | (pojemność) |  |
| 6 | Urządzenie do lokalizacji radiowej/elektronicznej korków oraz minimum 2 czujniki lokalizacyjne do montażu w korkach. |  |  |
| 7 | Inne urządzenia |  |  |

Data.......................

Podpisano:      ........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy wraz z pieczątką imienną)

.................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)