SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMIANY ZAWORÓW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA LEŻAKACH W PIWNICACH PRZY ULICACH WARYŃSKIEGO 6,13,18,26 W GORZOWIE WLKP.

CPV : 45332200-5

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Inwestycja :                   Wymiana leżaków wodnych   przy ul. Waryńskiego 6, 13, 18, 26 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor : ZGM-ADM nr 2 w Gorzowie Wlkp ul. Towarowa 6A

Sporządził : Insp. Ds. Technicznych Michał Szulżycki

Gorzów Wlkp. Wrzesień 2024 r.

1. Część ogólna :

1.1. nazwa zamówienia :   Wymiana leżaków wodnych w piwnicach przy ul. Waryńskiego 6, 13, 18, 26                         w Gorzowie Wlkp.

1.2. przedmiot specyfikacji i zakres robót :

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą leżaków wody zimnej od wodomierza do pionów w piwnicach j.w.

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą leżaków wody zimnej w piwnicach budynków i obejmują:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiałowe

- technologię montażu

- transport i rozładunek

- składowanie materiałów

- nadzór i odbiory

Zakres robót objętych specyfikacją:

- przebicia otworów w ścianach

- spuszczenie wody z instalacji na czas wykonywania robót

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicach 23-40 mm

- demontaż zaworów przelotowych

- ułożenie pod sufitami i na ścianach rurociągów z tworzyw sztucznych / PP / o połączeniu kształtkami zgrzewanymi

- wykonanie próby szczelności wymienionych instalacji

- montaż na rurach otulin

- zamurowanie otworów w ścianach

1.3. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z :

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzenia MSWIA z dnia 04,03,1999r. ( Dz.U. Nr 22 poz. 209 ) a w przypadku ich braku z normami branżowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez COBRT INSTAL – zeszyt nr 7 – Warszawa lipiec 2003r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót

Roboty do wykonania na w/w zadaniu muszą być wykonane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2.  Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wody

2.1. Wszystkie wyroby stosowane do wykonania instalacji powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót.

Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów z zastosowaniem preferencji krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane.

Elementy instalacji, które się bezpośrednio stykają z wodą pitną powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakoś wody i mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostkę upoważnioną ministerstwa zdrowia.

2.2. Materiały do wykonania robót instalacji zimnej wody

Przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały:

- rury pp z polipropylenu ( np. typ PP-R Sigma – Li/Red ) o średnicy 20 – 32 mm

- kształtki do w/w rur

- zawory przelotowe kulowe d: 15 – 25 mm

- zawory antyskażeniowe 25 mm

- otulina ze spienionego PE d: 25 mm, gr. 9 mm

3. Sprzęt do wykonania robót

- samochód dostawczy do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach

4. Organizacja pracy

4.1. Prace będą się odbywać w  korytarzach piwnicznych . Organizacja robót musi uwzględnić specyfikę obiektów i wynikające stąd ograniczenia .

4.2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez  Zarządcę budynku .

4.3. Organizacja  robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do poszczególnych pomieszczeń w piwnicach lokatorskich .

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich .

5.1. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowanie przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz znajdujących się w miejscu wykonywania instalacji gazowej .

6. Ochrona Środowiska .

6.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko .

6.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska .

6.3. Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają wykonawcę .

6.4. W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska w terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających ze skażeń , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy .

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

- Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami

- Rozprzestrzenianie hałasu

- Możliwość powstania pożaru

7. Warunki bezpieczeństwa pracy .

7.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .

7.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

7.3. Uznaje się że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie  umownej .

8. Ochrona przeciwpożarowa .

8.1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej .

8.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w czasie prac montażowych .

8.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .

9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy .

9.1. Wykonawca powinien uzgodnić z użytkownikiem obiektu sposób dostępu i rozliczenia za media niezbędne do prowadzenia prac .

9.2. Składowanie przedmiotów przewiduje się w wydzielonym pomieszczeniu w lokalu . Miejsce składowania strony uzgodnią między sobą .

10. Warunki dotyczące organizacji ruchu .

10.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą organizacji ruchu .

11. Wykonanie robót .

11.1. zakres prac  :

Demontaż zaworów oraz rur wodnych :

- Spuszczenie wody z instalacji

- Demontaż zaworów wodnych

- Demontaż rur wodnych

- przebicie otworów w ścianach

11.2.Montaż nowych zaworów oraz rur wodnych z PP :

- Montaż zaworów do  instalacji wody użytkowej

- Montaż rur wodnych z PP

- Próba szczelności instalacji i podłączenie zaworów

- Montaż otulin na rurach wodnych

12. Kontrola robót i materiałów .

12.1.  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót .

12.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów.

12.3. Wszelkie próby szczelności będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm .  W przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru , stosować można wytyczne krajowe , albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora .

12.4. przed przystąpieniem do pomiarów , Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i terminie wykonania próby szczelności .

12.4.. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem próby szczelności ponosi wykonawca .

  - Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały , które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów

technicznych .

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku

wyrobów , dla których nie ustalono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej .

- produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta , a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań

będą odrzucone .

13.. Przedmiary i obmiary robót .

13.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac. wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu .praca jest wyceniana jako całość .

13.2. Jednostkami obmiaru dla poszczególnych prac , są :

- zawory przelotowe wody użytkowej – szt.

- rury z PP – mb

- otulina  - mb

14. Odbiór robót .

14.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą ; nie przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań.

14.2. Odbiór odbywał się będzie w obecności zamawiającego . Wykonawca przedstawi prace skończone całkowicie , przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami .

14.3. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z zapleczem , pozostawiając po sobie miejsce w stanie jakim je zastał .

14.4. roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi ostatecznemu

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości , jakości i wartości .

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

- odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów ,.  ( nie później niż 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót )

- odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową .

- W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych .

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , robót uzupełniających lub robót wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

- W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokonuje potrąceń , oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

- Dokumenty do odbioru ostatecznego :

  - Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego . Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

    - Specyfikację Techniczną

    - Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

    - Instrukcje obsługi

    - Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty .

  - W przypadku , gdy wg komisji , roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

  - Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego .

  - Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja .

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „ odbiór ostateczny robót „ i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego .

15. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

15.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno , muszą się zawierać w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac .

16. Dokumentacja odniesienia .

16.1.. dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych :

- Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .

- ustawa z dnia 13.02.2020r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.02.2020r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- - rozporządzenie z dnia 13.04.2016r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych