Załącznik nr 2

**Lokalizacja ogrodzenia**

***„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 50 kW na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”***

****

Długość ogrodzenia wpisano orientacyjnie z geoprtal.gov.pl (około 66,09+14,98+9,92 =91 mb z furtką/bramą techniczną)

**Wytyczne ogrodzeni:**

**- wysokość 1,5m**

**- panelowe (drut 3mm)**

**- kolor antracyt**

**- słupki min 60x40x1,2mm + zaślepki +fundament betonowy**

**- bez podmurówki**