Specyfikacja do zadania na przegląd urządzeń kotłowni gazowych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowych oraz przegląd aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych w Komisariacie Policji w Wiśle, Ustroniu, Skoczowie, Strumieniu oraz Pogwizdowie.

Zadanie 1. Przegląd kotłów gazowych

Zadanie 2. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowych

Zadanie 3. Przegląd aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych

Zadanie 1

Przegląd urządzeń kotłowni gazowych  w następujących obiektach służbowych policji:

1.Komisariat Policji w Wiśle ul. 1 Maja 44a – wyposażony w kocioł Buderus G215

2.Komisariat Policji w Ustroniu ul. 3 Maja 21 – wyposażony w kocioł kocioł gazowy BUDERUS GB192-35iH

3.Komisariat Policji w Skoczowie ul. Rzeczna 7A – wyposażony w kocioł gazowy De DIETRICH MCA 115

4.Komisariat Policji w Strumieniu ul. Ks. Londzina 47 – wyposażony w kocioł Buderus G234 44W

W ramach usługi należy wykonać:

- Przegląd techniczny każdego kotła gazowego tj. czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania

- czyszczenie i regulacja palników (w przypadku palników wentylatorowych wydruk z analizy spalin)

- regulacja i kontrola systemu sterowania

- kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

- czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania

- sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych przeglądów wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania zgodnie z prawem budowlanym

Termin wykonania zadania czerwiec 2023

Zadanie 2

Okresowa kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w następujących obiektach służbowych policji:

1.Komisariat Policji w Wiśle ul. 1 Maja 44a

2.Komisariat Policji w Ustroniu ul. 3 Maja 21

3.Komisariat Policji w Skoczowie ul. Rzeczna 7A

4.Komisariat Policji w Strumieniu ul. Ks. Londzina 47

W ramach usługi należy wykonać:

- sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej (tj. sprawdzenie szczelności  przewodów rozprowadzających gaz w budynku, sprawdzenie zaworu głównego, przed gazomierzem, przed piecem, połączenie instalacji z piecem)

- wystawienie  protokołu dla tego typu badania zgodnie z prawem budowlanym

Termin wykonania zadania:  czerwiec 2023

Zadanie 3

Przegląd techniczny aktywnych systemów bezpieczeństwa instalacji gazowych zamontowanych w:

1. Komisariat Policji w Wiśle ul. 1 Maja 44a – ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ GAZOWYCH ALKASTER

2. Komisariat Policji w Ustroniu ul. 3 Maja 21  – ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ GAZOWYCH ALKASTER

3. Komisariat Policji w Skoczowie ul. Rzeczna 7A – system GAZEX (w tym kalibracja detektora – 1 szt)

4. Komisariat Policji w Strumieniu ul. Ks. Londzina 47 – ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ GAZOWYCH ALKASTER

5. Wydział Ruchu Drogowego w Pogwizdowie ul. Cieszyńska 76 – ZINTEGROWANY SYSTEM ZABEZPIECZEŃ GAZOWYCH ALKASTER

W ramach usługi należy wykonać:

1. Przegląd i kontrola działania zasilacza systemowego

2. Przegląd i kontrola działania centrali

3. Przegląd i kontrola zadziałania zaworu odcinającego

4. Przegląd i kontrola zadziałania sygnalizatora optyczno-akustycznego

5. Przegląd i kontrola działania detektorów gazowym materiałem odniesienia na podane mieszanki wzorcowe, wymagana kalibracja detektorów – tylko Komisariat Policji w Skoczowie.

Konieczne sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonego przeglądu technicznego wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania zgodnie z prawem budowlanym.

Wykonawca powinien spełniać wymogi w zakresie przygotowania technicznego do obsługi serwisowej systemów detekcji gazów z urządzeniami zamontowanymi w ww. komisariatach.

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej – po uprzednim telefonicznym umówieniu się co do jej miejsca i czasu.

Termin wykonania zadania:  czerwiec 2023