ZAMAWIAJĄCY:

# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa

Pl. Starynkiewicza 5

# Przetarg na:

Dostawa narzędzi i urządzeń ręcznych: suwmiarki, poziomice, miary zwijane, kółka miarowe - drogomierze itp.
(postępowanie nr 01647/WS/PN/PZP-DRZ-WRO/D/2023)

Specyfikacja WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

- ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

Pl. Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146138

Regon: 015314758; NIP: 525-000-56-62; BDO: 000020307

Kapitał zakładowy: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)

- ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Pion Zamówień Publicznych - Dział Realizacji Zamówień

- UWAGI OGÓLNE

  - Niniejsza SWZ określa wymagania i tryb oceny ofert.

  - Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w SWZ, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

  - W kwestiach nie omówionych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy regulaminu
R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), zwanego „Regulaminem” oraz Kodeksu cywilnego.

  - Platformę zakupową Spółki przyjmuje się jako narzędzie wiodące do porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wszelką korespondencję, ofertę, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują 
za pośrednictwem Platformy zakupowej.

  - Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

- w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie).

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w terminie nie krótszym niż trzy dni robocze, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w formie pisemnej: oferty, aktualnych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu.

  - W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający uznaje, 
że Wykonawca odmówił podpisania umowy, a w przypadku zamówienia zakupu odmówił jego przyjęcia i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest: Dostawa narzędzi 
i urządzeń ręcznych: suwmiarki, poziomice, miary zwijane, kółka miarowe - drogomierze itp.

  - Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z istotnymi postanowieniami zamówienia zakupu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

  - Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

- WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

  - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki, wyłącznie ze swojego profilu zarejestrowanego na Platformie zakupowej poprzez zapisanie 
w systemie jej wartości przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.7.

Uznaje się, że osoba zamieszczająca na Platformie zakupowej Spółki wszelkie dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz oferty jest upoważniona przez Wykonawcę i działa w jego imieniu.

  - Zapisanie oferty w platformie zakupowej Spółki jest oświadczeniem woli Wykonawcy. Poprzez zapisanie oferty Wykonawca oświadcza, iż:

    - spełnia wszystkie warunki określone SWZ, nie podlega wykluczeniu 
na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;

    - nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    - nie podlega wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie jest:

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a),

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

oraz nie będzie realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a)-c), (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a)-c), nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;

    - oferta zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji przez czas trwania zamówienia zakupu, o ile nie zastrzeżono inaczej w istotnych postanowieniach zamówienia zakupu;

    - zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, istotnych postanowieniach zamówienia zakupu;

    - akceptuje postanowienia zawarte w istotnych postanowieniach zamówienia zakupu i w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do przyjęcia zamówienia zakupu złożonego przez Zamawiającego, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach zamówienia zakupu, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania 
z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

  - Treść złożonej oferty powinna być zgodna z treścią niniejszej SWZ.

  - Do zapisanej w systemie oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć wymagane dokumenty w postaci plików elektronicznych.

  - Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego lub zamówienie zakupu zostanie sporządzone w języku polskim.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

  - Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są  jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do dokumentów uzupełnianych.

UWAGA!!! Dokumenty oznaczone jako „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” należy odpowiednio oznaczyć i załączyć na Platformie zakupowej, jako oddzielny plik. W przypadku załączania w/w dokumentów należy przy ich załączaniu odznaczyć odpowiedni checkbox.

  - Wykonawcy nie mogą zastrzec następujących informacji: imienia, nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o ile były żądane przez Zamawiającego i są zawarte w ofertach.

  - Dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz możliwość ich przetwarzania, mają: osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania oraz Kierownik Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania  oferty.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wskazaną w skanie oferty, a wartością wprowadzoną do Platformy zakupowej Spółki, Zamawiający przyjmie, iż ostateczną wartością oferty jest wartość wprowadzona do Platformy zakupowej Spółki.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie zapisze na Platformie zakupowej Spółki wartości swojej oferty, Wykonawca ten zostanie wyproszony z postępowania.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    - nie podlegają wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie są:

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a),

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

oraz nie będą realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a)-c), (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a)-c), nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;

  - Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.1. SWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający będzie oceniał: posiadaną przez nich łącznie wiedzę i doświadczenie, zdolności techniczne, zdolności zawodowe (w zależności od warunku), natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w § 17 ust. 1 Regulaminu oraz w pkt 7.1.2. i 7.1.3. SWZ, będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.

- INFORMACJA O DOKUMENTACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

  - Wykonawca w celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty: nie dotyczy,

  - Wykonawca w celu wykazania, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego, zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - Karty katalogowe lub karty informacyjne zaoferowanego przedmiotu zamówienia dla pozycji nr: 4,5,6,10,12,13,14,15,18,19,20,22,25

  - Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: nie dotyczy,

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć:

8.4.1.oświadczenie Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
 § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2. i 7.1.3. SWZ i spełnieniu warunków określonych w pkt 7.1. SWZ na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (oświadczenie wspólne lub oświadczenie złożone przez każdy z podmiotów występujących wspólnie);

8.4.2.dokumenty wymienione w pkt 8.1.1., 8.1.2., wspólnie lub przez przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie);

8.4.3.	pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (dotyczy także wspólników spółki cywilnej, o ile reprezentowanie nie wynika z treści umowy spółki cywilnej).

  - W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokument, o którym mowa w pkt 8.4.1. powinien być podpisany przez wszystkich wspólników.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3.5. SWZ, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od wymogu żądania wniesienia wadium oraz od wymogu wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Pozostałe uregulowania odnośnie terminu związania ofertą znajdują się w § 32 
ust. 8-12 Regulaminu.

- KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium wskazanego w platformie zakupowej Spółki.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Podana przez Wykonawcę cena (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem  umownym.

  - Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w istotnych postanowieniach zamówienia zakupu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

  - Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

  - W niniejszym postępowaniu należy stosować zasady zaokrąglania do pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4” należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” zaokrąglić w górę).

  - Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Uregulowania odnośnie trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SWZ znajdują się
w § 23 ust 1-4 Regulaminu.

- OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbywa się automatycznie w wyznaczonym terminie na Platformie zakupowej Spółki.

- WYBÓR OFERT

Uregulowania odnośnie wyboru oferty znajdują się w § 32 i 33 Regulaminu.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Uregulowania odnośnie środków ochrony prawnej znajdują się w § 53-58 Regulaminu.

- INFORMACJA O ZAMIARZE SKORZYSTANIA Z KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z kolejnych etapów postępowania zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.

  - Oferty złożone przez Wykonawców w poprzednich etapach niniejszego postępowania (nr 01647/WS/PN/PZP-DRZ-WRO/D/2023) pozostają ważne w przypadku, jeśli Wykonawca nie złoży oferty w kolejnym etapie postępowania lub jego oferta dodatkowa zostanie odrzucona.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

  - Opis przedmiotu zamówienia					                           	     (załącznik nr 1)

  - Istotne postanowienia zamówienia zakupu                                        (załącznik nr 2)

  - Oświadczenie																	(załącznik nr 3)

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Regulaminu, a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;

- 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;

- po zakończeniu realizacji umowy przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

- odbiorcom danych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 35 Regulaminu.

- dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, 
w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, związany jest z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego oraz wymogiem określonym w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie 
co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narzędzi i urządzeń ręcznych: suwmiarki, poziomice, miary zwijane, kółka miarowe- drogomierze itp.

| I. | Zakres dostawy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość łączna | Zakład/Magazyn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZSK M020 | ZSW M010 | ZPN M030 | ZCZ M02A | ZCE M010 | DAT M05A | DLO M010 |
| 1 | Miarka składana 1m | szt. | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Miara zwijana stalowa 2 m | szt. | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Miara zwijana stalowa 3m | szt. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Miara zwijana stalowa 5 m z podziałką milimetrową - taśma lakierowana, koloru żółtego, - szerokość minimalna 30 mm, - zasięg powyżej 4,6 m bez załamywania, - posiadająca dwustronny nadruk, - jakość nadruku musi posiadać: wyrazisty nadruk cyfr i podziałki, - posiadająca mechanizm blokujący, - linka zabezpieczająca smycz, zmniejszająca ryzyko upuszczenia podczas pracy na wysokości, - mocny, bezśrubowy klips do paska, - obudowa ergonomiczna dwuskładnikowa z tworzywa antypoślizgowego, - dodatkowa ochrona przed korozją. | szt. | 89 | 60 | 16 | 6 | 7 |  |  |  |
| 5 | Miara zwijana stalowa 10 m z podziałką milimentrową, - szerokość minimalna 30 mm, - zasięg powyżej 4,8 m bez załamywania, - posiadająca dwustronny nadruk, - posiadająca mechanizm blokujący, - linka zabezpieczająca smycz, zmniejszająca ryzyko upuszczenia podczas pracy na wysokości, - mocny, bezśrubowy klips do paska. | szt. | 15 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Miara zwijana stalowa 30 m z podziałką milimetrową - wykonana ze stali powlekanej polimerem, - taśma z bardzo giętkiej stali sprężynowej odpornej na zginanie i działanie czynników atmosferycznych, - wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego z gumowymi elementami zapewniającymi pewny chwyt, - początek taśmy wzmocniony dodatkowo płaszczem z tworzywa sztucznego, - zaczep mierniczy metalowy, - lakierowana na żółto z czarną skalą i oznaczeniem metrów na czerwono, - odporna na alkalia, tłuszcze, oleje i kwasy, - zgodność z europejska dyrektywą MID | szt. | 18 | 6 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Miara zwijana stalowa 60 m z podziałką milimetrową | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Poziomica aluminiowa 1,5 m | szt. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Poziomica aluminiowa 60 cm | szt. | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Poziomnica aluminiowa 120 m - w korpusie umieszczone dwa uchwyty, - wyposażona w 3 libelle wypełnione żółtym płynem, libelle do wskazania pionu, poziomu oraz kąta co najmniej 45 stopni, - dwie płaszczyzny pomiarowe, - dokładność pomiarów 0,5 mm/m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 11 | Poziomica o długości 120cm FatMax Classic SL-FMHT42559-1 - 3 libelle | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | Poziomnica aluminiowa 150 m - uchwyt ułatwiający trzymanie, - frezowana powierzchnia z dwóch stron zapewniająca kontakt z podłożem, - nasadki poziomicy o konstrukcji pochłaniającej energię uderzenia, - szkielet posiadający efekt szkła powiększającego | szt. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Suwmiarka elektroniczna (cyfrowa) nożowa do rur 20-300 mm ze szczękami nożowymi do pomiarów wewnętrznych - szczęki do pomiaru otworów głębokich, - zakres pomiarowy : 20 – 300 mm, - długość szczęki: min. 90 mm, - odczyt 0,01 mm / 0,0005 | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Suwmiarka elektroniczna (cyfrowa) - długość pomiarowa 200mm, - jednostka miary mm, - dokładność 0,03 mm, - z blokadą (śruba blokująca), - norma DIN862, pomiar zewnętrzny, - długość szczęk 50 mm, - wysokość cyfr min 8 mm | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Suwmiarka noniuszowa, analogowa - wyposażona w śrubę blokującą, - zakres pomiarowy 0-150 mm, - rodzaj pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość, głębokość, - dokładność pomiaru +/- 0,02 mm, - podziałka 0,02 mm | szt. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Kątownik ze stopką MKSc 150x100 mm Klasa 0 - wymiary : 150 x 100 mm - przekrój : 25 x 5 mm | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | Kątownik ze stopką MKSc 300x200 mm Klasa 1 - wymiary : 300 x 200 mm - przekrój : 40 x 8 mm | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych – średnicówka palcowa dwupunktowa - zakres pomiarowy 175 -200 mm, - odczyt pomiaru z podziałką 0,01 mm, - powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Taśma miernicza do pomiaru lustra wody w piezometrach, studniach i wyposażona w sondę optyczno-akustyczną - długość od 10 do 15 metrów, - zabezpieczona przed ścieraniem i korozją, - na taśmie zaznaczona podziałka z metrami i centymetrami, posiadająca wyrazistość cyfr podziałki, - niełamliwa, - posiadająca mechanizm zwijania, - wyposażona w sondę optyczno-akustyczną ( gwizdek), o średnicy od 15mm do 24mm, - odporna na warunki atmosferyczne | szt. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Taśma zwijana miara 7,5 m x 25 mm - długość: 7,5 m, - szerokość: 25 mm, - typ miary: zwijana, - waga do 400 g, - taśma pokryta powłoką poliestrową, która umożliwia pisanie np. ołówkiem na jej powierzchni, - skala po obu stronach taśmy, - łatwa do odczytania, czarna, wyraźna czcionka, - powierzchnia zapobiegająca odbiciom światła, - gumowana obudowa amortyzuje wstrząsy i zapobiega uszkodzeniu powierzchni | szt. | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | Laser krzyżowy PLL 360 Bosch + statyw + tyczka | szt. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Koło pomiarowe (drogomierz) - wymiary około 1,10 m (po złożeniu 0,56 m), - minimalna długość pomiaru: 0,1 m, - wielkość koła: 1 m (obwód), 320 mm (średnica), - znaki (wskaźnik pomiaru) minimum : 6 cyfr, - maksymalna długość pomiaru: 99999,9 m, - resetowanie: tak, - stopka: tak, - ciężar do 2,5 kg. | szt. | 15 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Dalmierz laserowy GLM500 BOSCH | szt. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Dalmierz laserowy - wyposażony w wyświetlacz LCD, - dokonanie pomiaru w zakresie od 5 cm do 50 m | szt. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ergonomiczny dalmierz laserowy - minimalna odległość pomiaru 5 cm, - maksymalna odległość pomiaru 150 m, - dokładność 1 – 1,5, - klasa odporności min. IP 54, - zasilanie bateriami AAA lub AA, - minimalna ilość pomiarów na jednym zestawie baterii 10.000, - wyposażona w wyświetlacz - gwarancja min. 3 lata | szt. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |

II. Miejsce dostawy:

Magazyn M020 - 03-303 Warszawa, ul. Jagiellońska 65/ 67,dostawa w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7.00-13.00, dla ZSK

Magazyn M010 - 00-454 Warszawa, ul. St. Mikkego 4, dostawa w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7.00-13.00 dla ZSW, ZCE, DLO

Magazyn M02A - 03-054 Warszawa, ul. Czajki 4/6, dostawa we wtorki i czwartki w godz. 7.00-13.00, dla ZCZ

Magazyn M030 - 05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20, dostawa w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.00-13.00, dla ZPN

Magazyn M05A - 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5,  dostawa w dni robocze (pon. – pt. – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 7.00-13.00, dla DAT

III. Termin realizacji: do 2 tygodni od wysłania zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ

Istotne postanowienia zamówienia zakupu

- Warunki zamówienia:

  - Integralną częścią zamówienia są :

    - Ogólne warunki zamówienia stanowiące załącznik nr 1;

    - Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2;

    - Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy przez osobę prawną stanowiąca załącznik nr 3

  - Wykonawca wraz z dostawą musi dostarczyć fakturę VAT.

- Osoby odpowiedzialne za odbiór merytoryczny ze strony Zamawiającego:

1. Zakład ………

a) ……………………… tel.: ……………………

b) ……………………… tel.: ……………………

- Kontakt do magazynu:

Magazyn ………

a) ……………………… tel.: ………………

b) ……………………. tel.: ………………..

- Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Wykonawcy:

a) ………………………….. tel.:…………………

b) ………………………….. tel.:…………………

- Warunki realizacji:

  - Faktura VAT zostanie wystawiona na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, Plac Starynkiewicza 5,02-015 Warszawa. Fakturę VAT należy przesyłać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Na fakturze VAT należy umieścić datę i numer zamówienia.

  - Dostarczony produkt powinien być nowy, nie noszący śladów użytkowania, nieuszkodzony i zdatny do użytku.

  - Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem płatności będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Informacja dotyczące kar umownych:

  - Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia Zakupu Wykonawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące kary:

    - w wysokości 0,1 % Kwoty brutto łącznie za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy;

    - w wysokości 0,1% Kwoty brutto łącznie wadliwych elementów dostawy podlegających wymianie, za każdy dzień zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu dostawy w stosunku do terminów przewidzianych na wymianę, nie mniej jednak niż 50 zł.

  - Zamawiający ma prawo potrącić kary z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
o wysokość kar.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji Zamówienia Zakupu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 25% Kwoty brutto łącznie podanej w Zamówieniu Zakupu.

- Informacja o statusie dużego przedsiębiorcy

  - Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe Wykonawcy, figurujące w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy Wykonawca nie ma obowiązku zgłoszenia rachunku, celem umieszczenia rachunku w wykazie podatników VAT, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wskazującego przyczynę braku takiego obowiązku. Zamawiający zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

  - Zamawiający zgodnie z wymogiem Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Informacje dotyczące gwarancji, rękojmi

  - Wykonawca, w ramach wynagrodzenia brutto z tytułu dostawy, udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości przedmiotu dostawy:

- na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru dostawy dla poz. 1-24

- na okres gwarancja min. 3 lata dla poz. 25

  - Ustala się następujący tryb zgłoszenia wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi:

    - Zamawiający (Użytkownik), w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie ujawnione wady lub usterki w ciągu 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail), co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej emailem zwrotnym, niezwłocznie lecz nie później niż do następnego dnia roboczego do godziny 12:00,

    - Wykonawca jest zobowiązany przybyć do Zamawiającego w celu stwierdzenia wystąpienia wad lub usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego.

    - Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy wolny od wad zostanie stwierdzone pisemnie w formie protokołu podpisanego przez Strony.

  - W przypadku potwierdzenia wad jakościowych towar zostanie zwrócony Wykonawcy, który odbierze wadliwy towar i poniesie wszystkie koszty związane z jego odebraniem oraz dostarczeniem nowego, wolnego od wad, w takiej samej ilości, w terminie (jeśli Strony nie ustalą inaczej) nie dłuższym niż 3 tygodnie  od daty  sporządzenia protokołu potwierdzającego wady.

  - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu dostawy, w tym niekompletność przedmiotu dostawy.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

Postępowanie nr 01647/WS/PN/PZP-DRZ-WRO/D/2023             Załącznik nr 3 do SWZ

# OŚWIADCZENIE PODMIOTU/PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCEGO/YCH WSPÓLNIE

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na Dostawa narzędzi i urządzeń ręcznych: suwmiarki, poziomice, miary zwijane, kółka miarowe- drogomierze itp., w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt 7.1. SWZ oraz nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2. i 7.1.3. SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy