Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o/Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie aukcji elektronicznej:

Dostawa oleju napędowego – paliwa silnikowego

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego (paliwa silnikowego) do zasilania pojazdów i urządzeń technicznych Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta o przewidywanej ilości 75 m3 (zwana dalej "dostawą").

- Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia: Olej napędowy musi spełniać wymogi "standardowego" oleju napędowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1680), wymogi Polskiej Normy PN-EN 590 +A1:2017-06 (Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe) oraz na żądanie Zamawiającego, wymogi olejów napędowych "o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych" lub paliwa „arktycznego” w okresach występowania niskich temperatur, zgodnie z ww. rozporządzeniem. Ponadto, jakość dostarczonego oleju napędowego musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi normami i wymaganiami zawartymi w regulacjach prawnych w dniu dostawy.

- Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji w wysokości 20% tj. do 90 m3 w stosunku do ilości wskazanej w aukcji elektronicznej.

- ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Kluczową część zamówienia stanowi dostawa oleju napędowego paliwa silnikowego.

  - Zamawiający przewiduje realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2026 r.

  - Dostawy będą się odbywały na adres zamawiającego do trzech zbiorników na olej napędowy rozmieszczonych na terenie lotniska. Zamawiający wskaże ilość dostawy do konkretnego zbiornika.

  - Dostawca przed dostawą będzie musiał poddać się kontroli bezpieczeństwa, zgodnie z obwiązującymi w Porcie Lotniczym w Łodzi przepisami.