| Formularz „Wynagrodzenie” |  |
| --- | --- |
| Dotyczy zadania pn.: „Remont wybranych elementów budynku sprężarek wysokoprężnych i budynku sprężarek niskoprężnych w Zakładzie Pniówek” Postępowanie nr TEP/259/2024. |  |

- CENY

## Waluta oferty

Wszystkie ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

## Wynagrodzenie (należy wypełnić daną część/części zadania, na którą/e składana/e jest/są oferta/y).

| L.p. | Numer zadania | Nazwa usługi | Ryczałtowa cena zł netto za całość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A.1. | Miejscowe uszczelnienie pokrycia dachu na powierzchni ok 50 m2 |  |
| 2. | A.2. | Uzupełnienie szklenia stolarki okiennej ściany zachodniej/wschodniej |  |
| 3. | A.3. | Usunięcie usterki instalacji odprowadzającej wodę deszczową z połaci dachu |  |
| 4. | A.4. | Zabezpieczenie antykorozyjnie drabiny i obróbki blacharskiej |  |
| 5. | B.1. | Miejscowe uszczelnienie pokrycia dachu na powierzchni ok. 100 m2 |  |
| 6. | B.2. | Usunięcie usterek instalacji odprowadzającej wodę deszczową z połaci dachu |  |
| 7. | B.3. | Poprawienie montaż luźnych obróbek blacharskich i drabin zewnętrznych oraz zabezpieczenie antykorozyjne drabiny |  |
| 8. | B.4. | Naprawienie zarysowania ściany wewnętrznej SUECH na pow. ok. 150 m2 |  |
| 9. | B.5. | Naprawa murowanego komina wystającego ponad połać dachu |  |
| 10. | B.6. | Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków ściany od strony wschodniej o pow. ok. 10 m2 |  |

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Oferta uwzględnia następujące warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

Miejsce i data

Nazwa Wykonawcy

Podpis osoby uprawnionej

Nazwisko (litery drukowane)

Stanowisko