Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz Asortymentowy

( Przegląd i naprawy bieżące komina  Ciepłowni Zasanie )

1. Przedmiotem  zamówienia jest ;;

- przegląd i ocena stanu technicznego wyposażenia komina żelbetonowego Ciepłowni Zasanie H = 120m ,

- geodezyjny pomiar pionowości komina .

2 . Zakres zamówienia;

- wizualna ocena stanu technicznego wyposażenia komina ( galerie, drabiny, instalacje, zwężka ),

- naprawy bieżące stwierdzone podczas przeglądu wyposażenia komina ,

- geodezyjny pomiar pionowości komina,

- opracowanie wyników i  wydaniem opinii potwierdzającej stan techniczny obiektu budowlanego wraz z zaleceniami eksploatacyjno -remontowymi,

- wydanie pozwolenia na dalsze użytkowanie komina.

W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu wykonanych prac o pilne prac remontowe , Wykonawca informuje o tym Zamawiającego podając w formie pisemnej jego  kosztorys  i zakres. Po zaakceptowaniu ma je wykonać w ramach tego zlecenia . Dodatkowe prace będą wycenione w formie zlecenia prac dodatkowych.

3 . Odpady

Zagospodarowanie opadów  poremontowych  należy do Wykonawcy.

4 . Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV obejmuje:

452622610-0		Kominy przemysłowe.

5 . Użyte materiały muszą być nowe, oryginalne, zgodne i potwierdzone z dokumentacją producenta. Posiadać udokumentowane (atest, certyfikat lub karta produktu ).

6 . Odbiór końcowy:

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  przedłożonej przez Wykonawcę dokumentów ( dokumentacja fotograficzna )

W skład komisji odbiorowej wejdą :

a/ przedstawiciel Wykonawcy,

b/ przedstawiciel Zamawiającego.

7. Warunki wykonania robót

a/ Wykonawca powinien wykonać roboty zgodnie z zleceniem ,  załącznikami do niej i wytycznymi.

b/Cechy materiałów, urządzeń muszą wskazywać zgodność a aktualnymi wymaganiami technicznymi W przypadkach spornych dotyczących zastosowania produktu/technologii decydujące zdanie ma Zamawiający. W przypadku gdy zastosowanie materiału/produktu/technologii/urządzenia zostanie zakwestionowane Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić je innymi i ponieść koszty wszystkich czynności z tym związanych.

8 . Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie realizacji robót.

a/ 	Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z obowiązującym normami dotyczącymi wymagań bhp i ppoż.

b/  Prace  będą wykonywane na czynnym obiekcie ciepłowni , sposób prowadzenia prac musi gwarantować bezpieczeństwo   obiektu i obsługi ,

9 . Obowiązki Wykonawcy;

a/ Prowadzenia i dostarczenia przy  odbiorze końcowym dokumentacji prac  remontowych  a  w szczególności prac polegających  zakryciu                         ( dokumentacja fotograficzna ),

10. Obowiązki Zamawiającego:

a/ Koordynować prace Wykonawcy na terenie PGNiG Termika Energetyka Przemyśl Sp. o.o. ul. E . Plater 8 , 37-700 Przemyśl

UWAGA:

Wykonawcy składający oferty do niniejszego postępowania są zobligowani do dołączenia do swojej oferty dokumentów (atest, certyfikat lub karta produktu) potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów opisanych w niniejszym załączniku tj. odnośnie do wymiarów, gramatury, składu surowcowego oraz innych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Miejscowość i data:   ………………………………………..

………………………………………………….																(podpis Wykonawcy)