## Arkusz1
Adres: Czarna Białostocka ul. Sienkiewicza 5 | [5 empty] | Załącznik nr 4
Przedmiar robót remontowych | [5 empty] | Ceny ofertowe
Pomieszczenie/Lokalizacja | Opis prac | Uwagi | Ilość | Jedn. | Materiał | Cena jedn. | Szacowana wartość
Wymiana sufitu podwieszanego
Ekspedycja | Demontaż istniejącego sufitu podwieszanego i jego utylizacja |  | 38 | m2 | NIE | 0 | 0
Ekspedycja | Montaż sufitu podwieszanego wraz z konstrukcją typu AMSTRONG | Konstrukcja sufitu + płyty | 38 | m2 | TAK | 0
Wymiana instalacji elektrycznej
Ekspedycja | Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych LED |  | 10 | szt. | NIE | 0 | 0
Ekspedycja | Dostawa i montaż paneli LED 60x60 z podłączeniem do istniejącej instalacji w suficie podwieszanym | Panel LED 60x60 4000K z 5 letnią gwarncją producenta | 10 | szt. | TAK | 0 | 0
Ekspedycja | Montaż i podłączenie istniejących naświetlaczy punktowych w suficie podwieszanym |  | 8 | szt. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Demontaż istniejącej tablicy bezpiecznikowej i utylizacja |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż tablicy bezpiecznikowej p/tynk. z 35 wyłącznikami nadprądowymi, wyłącznikiem różnicowo-prądowym, kontrolkami faz oraz wyłącznikiem głównym. | wyłączniki nadprądowe, wyłącznik różnicowo-prądowy, kontrolki faz i wyłącznik główny | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Podłączenie instalacji obwodów z ekspedycji do tablicy bezpiecznikowej |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej przewodem YDYp 1,5 mm2 wkutym w tynk | Przewód YDYp 1,5 mm2 | 150 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Demontaż i utylizacja istniejących opraw oświetleniowych |  | 15 | szt. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie nowej instalacji zasilającej gniazda przewodem YDYp 2,5 mm2 wkutym w tynk | Przewód YDYp 2,5 mm2 | 300 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż wyłączników p/tynk. podwójnych w puszce montażowej | wyłacznik p/tynk.z puszką montazową | 14 | szt. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż gniazd wtykowych p/tynk. podwójnych w puszce montażowej | Gniazdo p/tynk. podwójne z/u | 13 | szt. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż gniazd wtykowych p/tynk. poczwórnych w puszce montażowej | Gniazdo p/tynk. X 4 z/u | 2 | szt. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż opraw LED 60x60 w ramkach na stropowych | Panel LED 60x60 4000K z ramką na stropową i z 5 letnią gwarncją producenta | 21 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Demontaż istniejącego systemu SSWiN i utylizacja |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż centrali alarmowej SATEL z możliwością podłączenia 8 czujek PIR, 3 pilotów antynapadowych bezprzewodowych i manipulatora | Centrala alarmowa SATEL | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Ułożenie przewodu RJ 45 do systemu SSWiN wkutego w tynk | Przewód RJ 45 | 70 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż czujek PIR | Czujka PIR | 8 | szt. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż manipulatora centrali alarmowej SATEL | Szyfrator | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Podłączenie, konfiguracja i uruchomienie instalacji SSWiN z podłaczeniem i konfiguracją z nadajnikiem |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Ułożenie przewodu RJ 45 do instalacji komputerowej wkutego w tynk | Przewód RJ 45 | 50 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Montaż i podłaczenie giazd sieciowych instalacji komuterowej | Gniazdo RJ 45 podwójne | 3 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Zaplecze Apteki | Demontaż ościeżnic drzwiowych z drzwiami wraz z utylizacją |  | 6 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykucie ścian grubości 10 cm z utylizacją gruzu |  | 17.3 | m2 | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Demontaż i utylizacja żaluzji pionowych |  | 5 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Demontaż i utylizacja drzwi zewnętrznych do Komory Przyjęć |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykucie otworu w ścianie działowej o wymiarach 80 cm x 60 cm |  | 1 | kpl. | NIE | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Skucie płytek ze schodów wewnętrznych |  | 3.5 | m2 | NIE | 0 | 0
Roboty instalacyjne wod-kan, i klimatyzacji
Zaplecze Apteki | Przeniesienie jednostki wewnętrznej klimatyzatora z pomieszcenia nr 6 do pomieszczenia nr 3 wraz z wymianą instalacji freonowej wraz z próbą szczelności. | rury chłodnicze | 4.5 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej dn 50 z rur PCV wkuwanych w ścianę do podłączenia urządzeń | rury PCV i kształtki | 15.5 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie instalacji wodnej wody zimnej i ciepłej w technologii BOR | rory i kształtki BOR | 32 | mb | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż zlewozmywaka jednkomorowego z ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią stojącą, syfonem i szafką 80 x 60 cm | zlewozmywak z szafką i osprzętem | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej z baterią stojącą, syfonem i szafką 80 x 60 cm. | zlewozmywak z szafką i osprzętem | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż umywalki z baterią stojącą, syfonem i szafką 50 cm | umywalka z szfką i osprzętem | 2 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej z baterią stojącą z wyciąganą wylewką i syfonem o wymiarach 40 x 40 cm | zlew gospodarczy | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dodatkowe materiały instalacyjne |  | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Roboty remontowe pomieszczeń Apteki
Zaplecze Apteki | Wykonanie ścian GK - profil C75 z obustronnym obłożeniem płytą GK i wypelnieniem wełną mineralną 18 scianek | system Gk | 65 | m2 | TAK | 0 | 0
Ekspedycja i Zaplecze Apteki | Szapachlowanie ścian i sufitów z zatarciem na gładko | masz szpachlowa | 438 | m2 | TAK | 0 | 0
Ekspedycja i Zaplecze Apteki | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą ceramiczną w kolorze białym | farba ceramiczna | 438 | m2 | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami białych pełnych płycinowych 80 cm | Drzwi z ościeżnicą | 7 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami białych pełnych płycinowych 90 cm | Drzwi z ościeżnicą | 2 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami białych pełnych płycinowych przesuwnych 70 cm | Drzwi z ościeżnicą | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami białych pełnych płycinowych harmonijkowych 110 cm | Drzwi z ościeżnicą | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Czyszcenie i malowanie rur instalacji c.o. farbą ceramiczną | farba ceramiczna | 5 | m2 | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Czyszcenie i malowanie dwukrotne skrzydeł drzwiowych i ościeżnic farbą ceramiczną - 2 kpl. wraz z wymianą szyldów i klamek. | farba ceramiczna | 10 | m2 | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie i montaż okienka podaweczego z PCV pomiędzy recepturą a zmywalnią o wymiarach 80 x 60 cm z półką podawczą i zamykanym skrzydłem | okienko podawcze | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wyrównianie powierzni schodów wewnętrznych zaprawą klejową | zaprawa klejowa | 3.5 | m2 | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wykonanie okładziny schodów z płytek gres klasy R11 w ryflowanymi podstopnicami na zaprawie klejowej | plytka gres + zaprawa klejowa. | 3.5 | m2 | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki - Komora Przyjęć | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych stalowych ocieplanych z dwoma zamkami i samozamykaczem w KP | Drzwi stalowe o wym. 100 x 210 cm | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Wymiana kratek wentylacujnych 15 x 15 cm | kratka wentylacyjna | 4 | szt. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Drbnre prace remontowe nie ujęte a wynikające z wykonywanych prac |  | 1 | kpl. | TAK | 0 | 0
Montaż rolet w oknach Apteki
Ekspedycja | Dostawa i montaż rolet w oknach w kolorze EKRI na linkach prowadzących | roleta okienna 52 x 160 cm | 6 | szt. | TAK | 0 | 0
Ekspedycja | Dostawa i montaż rolet w oknach w kolorze EKRI na linkach prowadzących | roleta okienna 50 x 150 cm | 2 | szt. | TAK | 0 | 0
Zaplecze Apteki | Dostawa i montaż rolet w oknach w kolorze EKRI na linkach prowadzących | roleta okienna 52 x 120 cm | 8 | szt. | TAK | 0 | 0
Prce dodatkowe i zabezpieczające
Pomieszczenia Apteki | Przenoszenie mebli i wyposażenia |  | 150 | m2 | NIE | 0 | 0
Pomieszczenia Apteki | Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną | Folia budowlana | 100 | m2 | TAK | 0 | 0
Pomieszczenia Apteki | Zabezpieczenie wyposażenia i mebli folią malarską | Folia malarska | 200 | m2 | TAK | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ | [6 empty] | 0