## Arkusz1
Adres: Grajewo ul. Oś. Południe 47 | [5 empty] | Załącznik nr 3
Przedmiar robót remontowych | [5 empty] | Ceny ofertowe
Pomieszczenie/Lokalizacja | Opis prac | Uwagi | Ilość | Jedn. | Materiał | Cena jedn. | Szacowana wartość
Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Zaplecze Apteki | Demontaż wykładziny PCV w pomieszczeniach wraz z demontażem listew i utylizacja. |  | 87.4 | m2 | NIE |  | 0
Pomiesczenie nr 7 | Wycięcie otworu w ścianie G/K o wymiarach 1,00 x 2,10 m |  | 2.1 | m2 | NIE |  | 0
Zaplecze Apteki | Demontaż i utylizacja żaluzji pionowych |  | 11 | kpl. | NIE |  | 0
Pomieszczenie nr 1 i 13 | Demontaż i utylizacja opraw RAST |  | 8 | szt. | NIE |  | 0
Pomieszcenie nr 7 | Demontaz i utylizacja drzwi 80 cm z ościeżnicą |  | 1 | kpl. | NIE |  | 0
Pomieszczenie nr 7 | Wycięcie otworu w ścianie G/K o wymiarach 80 x 60 cm |  | 1 | kpl. | NIE |  | 0
Pomieszczenie nr 6 | Skucie i utylizacja glazury na ścianie |  | 1.3 | m2 | NIE |  | 0
Pomieszcenie nr 7 | Demontaż części mebli i ich utylizacja |  | 2 | m2 | NIE |  | 0
Roboty instalalacji sanitarnych i klimatyzacji
Pomieszczenia nr 6,7,8,12 | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej dn 50 z rur PCV wkuwanych w ścianę do podłączenia urządzeń | rury PCV i kształtki | 8 | mb | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 6,8 | Wykonanie instalacji wodnej wody zimnej i ciepłej w technologii BOR z wkuciem rur w ścianę i wykonanie podejść do bateriii stojących 1 kpl z zaworami przyłączyniowymi | rory i kształtki BOR | 10 | mb | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 8 | Dostawa i montaż umywalki z baterią stojącą, syfonem i szafką 50 cm | umywalka z szafką i osprzętem | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 12 | Dostawa i montaż zlewu gospodarczego ze stali nierdzewnej z baterią stojącą z wyciąganą wylewką i syfonem o wymiarach 40 x 40 cm | zlew gospodarczy | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 2 | Montaż klimatyzatora o mocy chłodniczej 5 kW | Klimatyzator typu SPLIT | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenia zaplecza Apteki | Wymiana kratek wentylacyjnych 15 x 15 cm | Kratka wentylacyjna | 7 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 12 | Wykonanie instalacji wodnej wody zimnej w technologii BOR z wkuciem rur w ścianę i wykonanie podejść do podgrzewacza wody | rury i kształtki BOR | 3 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 1 | Przeniesienie jednostki wewnętrznej klimatyzatora z przedłużeniem instalacji freonowej | instalacja | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 6,7,8 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej z kanałów systemowych PCV 20 x 20 z kształtkami | kanały i kształki | 6 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 12 | Dostawa i montaż przepływowego podgrzewacza wody o mocy 2 kW podumuwalkowego z podłączeniem do baterii zlewu gospodarczego. | Przepływowy podgrzewacz wody i materiał instalacyjne | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Dodatkowe materiały instalacyjne |  | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Roboty remontowe pomieszczeń Apteki
Pomieszczenie nr 1 i nr 13 | Montaż sufitu podwieszanego typu AMSTRONG 60 x 60 | Sufit podwieszany | 38 | m2 | TAK |  | 0
Ekspedycja i Zaplecze Apteki | Szapachlowanie ścian i sufitów z zatarciem na gładko | masz szpachlowa | 636.15 | m2 | TAK |  | 0
Ekspedycja i Zaplecze Apteki | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów farbą ceramiczną w kolorze białym | farba ceramiczna | 636.15 | m2 | TAK |  | 0
Pomieszczenia nr 6, nr 8, nr 12 | Ułożenie glazury na zaprawie klejowej na ścianach 20 x 25 w kolorze białym wraz z fugowaniem | Glazura 20 x 25 | 19 | m2 | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Oczyszczenie drzwi, uzupełnienie ubytków i dwukrotne malowanie farbą ceramiczną zmywalną | farba ceramiczna | 24 | m2 | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Wymiana klamek z szyldami w drzwiach płycinowych w kolorze białym | Klamka z szyldami | 8 | kpl. | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Czyszczenie, malowanie dwurotne grzejników żeliwnych fabą ceramiczną w kolorze białym | farba ceramiczna | 15 | m2 | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Czyszczenie i malowanie dwukrotne rur instalacji c.o. farbą ceramiczną | farba ceramiczna | 72 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Szpachlowanie i malowanie dwukrotne parapetów betonowych farbą ceramiczną 7 szt. | farba ceramiczna | 12.5 | m2 | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 5 | Montaż kątowników ze stali nierdzewnej o wymiarach 3 x 150 cm | kątownik 3 x 150 cm | 3 | szt. | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Ułożenie posadzki z gresu R 11 o wym. 30 x 30 na zaprawie klejowej i fugowaniem połączeń | gres , zaprawa klejowa, fuga | 90 | m2 | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Ułożenie cokolika z gresu 12 cm i fugowaniem połączeń | gres , zaprawa klejowa, fuga | 270 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 6; nr 7 i nr 8 | Wykononanie scian G/K C 75 obustronnie obłozonych płytą G/K z wypełnieniem wełną mineralną | system G/K | 12 | m2 | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 6; nr 7 i nr 8 | Dostawa i montaż drzwi płycinowych 90 cm białych pełnych z ościeżnicą w ścianach G/K | drzwi 90 cm z ościeżnica , zamek z wkładką i klamka z szyldami | 4 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 6; nr 7 | Wykonanie, dostawa i montaż okienka podawczego o wymiarach 80 x 60 cm z półką i zamykanymi drzwiczkami. | Okienko podawcze | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 14 | Zamurownie częci otworu przy tablicy elektrycznej | bloczek SIPOREX | 0.7 | m2 | TAK |  | 0
Zaplecze Apteki | Drobne prace remontowe nie ujęte a wynikające z wykonywanych prac |  | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Prce dodatkowe i zabezpieczające
Pomieszczenia Apteki | Przenoszenie mebli i wyposażenia, demontaż i ponowny montaż. |  | 150 | m2 | NIE |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Demontaż i montaż oznakowania kierunków ewakuacji i gaśnic - wymiana - tablice | tablice | 15 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną | Folia budowlana | 150 | m2 | TAK |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Zabezpieczenie wyposażenia i mebli folią malarską | Folia malarska | 300 | m2 | TAK |  | 0
Roboty instalacyjne instalacji elektrycznej
Pomieszczenia Apteki | Wymiana pokryw puszek elektrycznych | pokrywa puszki | 25 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenia nr 1 i nr 6 | Dostawa, wymiana i podłaczenie wentylatorów mechanicznych dn 100 | Wentylator elekt. Dn 100 | 2 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 7 i nr 8 | Dostawa i montaż wentylatorów elektrycznych DN 100 wraz z podłaczeniem do instalacji elektrycznej | Wentylator elekt. Dn 100 | 2 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 7 i nr 8 | Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylatory przewodem YDYp wkutym w tynk | przewód YDYp 2,5 mm2 | 15 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 7 i nr 8 | Montaż wyłaczników w puszce instalacyjnej | wyłacznik p/tynk. pojedyńczy i puszka instalacyjna | 2 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Wymiana gniazd p/tynk. podwójnych z/u | gniazdo p/tynk. Podwójne z/u | 20 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Wymiana wyłączników p/tynk. | wyłacznik p/tynk. Podwójny | 21 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 12 | Demontaż gniazda siłowego i montaż puszki rogałęźnej | Puszka instalacyjna | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 12 | Wykonanie instalacji do zasilania podgrzewacza wody wkutyej w tynk | przewód YDYp 2,5 mm2 z gniazdem hermetycznym podwójnym | 10 | m | TAK |  | 0
Pomieszcenie nr 1 i nr 13 | Dostawa i montaż opraw LED 60 x 60 4000 K w suficie podwieszanym | Oprawa LED 60 x 60 z 5-letnią gwarancją producenta | 13 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszcenie nr 1 i nr 13 | Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w suficie podwieszanym do podłączenia opraw LED | Przewód YDYp 1,5 mm2 | 30 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 8 i nr 14 | Wykonanie dodatkowej instalacji do podłaczenia opraw oświetleniowych wkutych w tynk | Przewód YDYp 1,5 mm2 | 15 | m | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 8 i nr 14 | Dostawa i montaż opraw LED 60 x 60 4000 K z ramkami nastropowymi | Oprawa LED 60 x 60 z 5-letnią gwarancją producenta | 2 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 8 i nr 14 | Montaż wyłacznika p/tynk.z puszką instalacyjną w ściane | Wyłącznik pojedyńczy z puszką | 2 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr14 | Demontaż tablicy bezpiecznikowej, montaż tablicy bezpiecznikowej p/tynk. z drzwiczkami, z 25 wyłącznikami nadprądowymi, kontrolkami faz oraz wyłącznikiem głównym. | wyłączniki nadprądowe, kontrolki faz i wyłącznik główny | 1 | kpl. | TAK |  | 0
Pomieszczenia Apteki | Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem protokołu | Pomiary instalacji | 1 | kpl. | NIE |  | 0
Montaż rolet na oknach
Pomieszczenie nr 3 | Montaż rolet na oknach z linkami prowadzącymi o wymiarach 118 x 105 | roleta okienna | 2 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 7 | Montaż rolet na oknach z linkami prowadzącymi o wymiarach 118 x 105 | roleta okienna | 2 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 10 | Montaż rolet na oknach z linkami prowadzącymi o wymiarach 70 x 120; 34 x 120 | roleta okienna | 2 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 2 | Montaż rolet na oknach z linkami prowadzącymi o wymiarach 62 x 120; 33x 120; 70 x 120 | roleta okienna | 3 | szt. | TAK |  | 0
Pomieszczenie nr 4 | Montaż rolet na oknach z linkami prowadzącymi o wymiarach 118 x 105 | roleta okienna | 2 | szt. | TAK |  | 0
|  |  | Wartośc oferty netto: |  |  |  | 0