**ZAPYTANIE OFERTOWE**

na wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku siedziby Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 15, 59-600 Lwówek Śląski

**I. Zamawiający:**

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Wrocławiu

ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław

Tel. 71-35-63-919

REGON :367849538 00177

NIP: 5272818355

Strona internetowa Zamawiającego: https://gow.pl/kowr

e-mail: andrzej.dudek@kowr.gov.pl

**II. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie kotła c.o. w budynku siedziby Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich polegająca na demontażu, wyniesieniu i utylizacji istniejącego kotła węglowego oraz dostawie i zainstalowaniu nowego kotła na biomasę – pellet o mocy 70-80 kW uwzględnionego na liście ZUM (<https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx#TOPPAGE>) wraz z niezbędnym osprzętem i adaptacją instalacji c.o.

Informacje o kotłowni:

Kotłownia w 2-kondygnacyjnym budynku siedziby SZ KOWR w Rakowicach Wielkich zlokalizowana jest na parterze – wejście do kotłowni przez drzwi stalowe o szerokości 1 m i wysokości 2 m z terenu parkingu na tyłach budynku. System centralnego ogrzewania w budynku oparty jest na kotle węglowym STALMARK o mocy 140 kW, rok prod. 2009, posadowionym na postumencie betonowym. Kocioł połączony jest z instalacją c.o. w budynku.

**Termin realizacji zamówienia 6 tygodni od dnia podpisania umowy.**

Zakres prac:

1. Demontaż kotła z osprzętem, jego usunięcie z kotłowni i utylizacja.
2. Oczyszczenie mechaniczne ścian, podłogi (w tym postumentu) i sufitu w kotłowni przed montażem nowego kotła.
3. Montaż nowego kotła z osprzętem i automatyką na istniejącym postumencie wraz z adaptacją instalacji c.o. oraz wykonaniem izolacji na przewodach c.o. w budynku kotłowni.
4. Wymiana pomp c.o. (demontaż istniejących i zainstalowanie nowych pomp obiegowych gwarantujących poprawne funkcjonowanie systemu c.o. w budynku).
5. Montaż zmiękczacza wody i filtrów.
6. Montaż licznika ciepła umożliwiającego zdalne przekazywanie i odczyt danych pomiarowych.
7. Doprowadzenie nowego zasilania ze skrzynki elektrycznej znajdującej się w korytarzu budynku (wpięcie i przeprowadzenie przewodów elektrycznych na odcinku ok. 20 m z przewiertem przez ścianę między kotłownią i korytarzem oraz zainstalowanie nowej skrzynki rozdzielczej w kotłowni i podłączenie wszystkich elementów instalacji c.o. wymagających zasilania oraz kotła do nowej skrzynki rozdzielczej).
8. Wykonanie prób szczelności instalacji c.o.
9. Uruchomienie kotłowni oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi kotłowni.

Ww. zakres prac musi być realizowany pod nadzorem osoby/osób posiadających właściwe kwalifikacje i/lub uprawnienia zawodowe określone w przepisach prawa budowlanego. Koszt sprawowania nadzoru przez osoby opisane powyżej (w tym kierownika budowy) ponosi Wykonawca.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej obiektu w dniach 1-3 października w godz. od 9.00 do 14.00 w uzgodnieniu z Panem Rafałem Politajem (kierujący SZ KOWR w Rakowicach Wielkich), tel. 517335539

**III. Termin realizacja umowy i zamówień:**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

**IV. Opis sposobu przygotowania oferty, forma oraz termin składania ofert**

* 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
  2. Oferta winna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana własnoręcznie, czytelnie lub z pieczątką imienną przez osobę/osoby upoważnione/ do reprezentowania Wykonawcy
  3. **Nieprzekraczalny termin składania ofert do dnia 04.10.2024 r. do godz. 10:00.**

Przygotowaną ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl](mailto:zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl)

Ofertę należy przesłać w dołączonym do wiadomości pliku pdf, w tytule wiadomości należy wpisać: „**Oferta na wymianę kotła c.o. w budynku Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich**”

Termin związania ofertą w dniach: 30 od dnia wyznaczonego na składanie ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu.

**V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach**

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia. Na okoliczność spełnienia powyższego warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w postaci zestawienia prac w zakresie instalacyjno-sanitarnym zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**VI. Sposób obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty**

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
2. cena brutto – waga 85%

2) termin realizacji – waga:

- 6 tygodni od dnia zawarcia umowy i dłużej – 0%

- 5 tygodni od daty zawarcia umowy – 5%

- 4 tygodnie od daty zawarcia umowy – 10%

3) gwarancja - waga:

– 24 miesiące – 0%

- 36 miesięcy – 2%

- 48 miesięcy – 3%

- 60 miesięcy – 5%

2. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto, która powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki wraz z niezbędnymi narzutami oraz podatkiem VAT, związanymi z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, przy czym wszystkie zawarte w ofercie ceny są cenami w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 09 maja 2014 o informowaniu o cenach towaru i usług.

**VII. Informacje dodatkowe:**

* 1. Treść niniejszego zapytania ofertowego nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Prawo zamówień publicznych (dalej PZP).
  2. Po stronie Zamawiającego sprawę prowadzi Andrzej Dudek tel. 797 604 781, adres email: andrzej.dudek@kowr.gov.pl.
  3. Oferenci nie będą uprawnieni do występowania z jakimkolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych kosztów i ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia przez Zamawiającego niniejszego postępowania na każdym etapie lub wyboru innego Oferenta.
  4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert.
  5. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
  8. Zamawiający wykluczy z postepowania Oferentów, co do których, wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty, poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
  9. Zamawiający zastrzega możliwość poprawienia w ofercie omyłek pisarskich i rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
  10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy.
  11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie – bez podania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  13. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1320), do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.), dalej jako „RODO” wszystkie osoby składające ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: [kontakt@kowr.gov.pl](mailto:kontakt@kowr.gov.pl) lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [iodo@kowr.qov.pl](mailto:iodo@kowr.qov.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w celach związanych z realizacją obowiązków Administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie tj. : ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku powadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ww. okres może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.
6. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zmówienie publiczne ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału. Niezbędność przekazywania danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ww. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy Prawo zamówień publicznych;
7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
8. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
9. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
10. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
11. prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 3 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w pkt 1.

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
2. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
2. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez KOWR danych osobowych.

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych przez Wykonawcę.

4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

5. Zestawienie prac w zakresie instalacyjno-sanitarnym zrealizowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy

6. Oświadczenie oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

7. Projekt umowy.