Dotyczy: Sprzedaż i dostawa zaworów do EC Siekierki.

Postępowanie nr 24DOZZ1216

- CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp | Nr pozycji | Wyszczególnienie | Ilość | J/M | Cena jednostkowa netto w PLN | Łączna wartość netto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 144-108-006-0 | - ZAWÓR KULOWY Z KOŃC.DO SPAWANIA Wymagania techniczne dla zaworu: AR/150015X/VEX zk, przył. spawane (EN/DIN); DN 15, PN 40; pełny przelot; korpus: stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
| 2 | 144-108-008-0 | - ZAWÓR KULOWY Z KOŃC.DO SPAWANIA Wymagania techniczne dla zaworu: AR/150020X/VEX zk przył. spawane (EN/DIN); DN 20, PN 40; pełny przelot; korpus: stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
| 3 | 144-108-003-0 | - ZAWÓR KULOWY Z KOŃC.DO SPAWANIA Wymagania techniczne dla zaworu: AR/150032X/VEX zk przył. spawane (EN/DIN) DN 32, PN 40; pełny przelot; korpus: stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
| 4 | 144-108-004-0 | - ZAWÓR KULOWY Z KOŃC.DO SPAWANIA Wymagania techniczne dla zaworu: AR/150040X/VEX zk przył. spawane (EN/DIN); DN 40, PN 40; pełny przelot; korpus: stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
| 5 | 144-106-692-0 | - ZAWÓR KULOWY - Wymagania techniczne dla zaworu: - AR/150050/VEX zk przył. spawane (EN/DIN); DN 50, PN 40; pełny przelot; korpus: - stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie - kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
| 6 | 144-108-350-0 | - ZAWÓR KULOWY Z KOŃC.DO SPAWANIA - Wymagania techniczne dla zaworu: - AR/150065/VEX zk przył. spawane (EN/DIN); DN 65, PN 25; pełny przelot; korpus: - stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie - kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
| 7 | 144-106-709-0 | - ZAWÓR KULOWY Z KOŃC.DO SPAWANIA - Wymagania techniczne dla zaworu: - AR/150080/VEX zk przył. spawane (EN/DIN); DN 80, PN 25; pełny przelot; korpus: - stal, P235GH (1.0345), kula: Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301), uszczelnienie - kuli: PTFE+C, z uchwytem ręcznym | 10 | szt |  |  |
|  |  | Uwaga: .Dokumenty wymagane przy dostawie - Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim. |  | RAZEM |  |  |

## Sposób pakowania towaru

Ilość palet / wymiary opakowań: ………………

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data