Dotyczy: Świadczenie usług w zakresie przeglądu, konserwacji oraz kalibracji wysokociśnieniowego chromatografu jonowego (HPIC) z automatycznym podajnikiem próbek oraz sprzedaży i dostawy części zamiennych i eksploatacyjnych w Wydziale Laboratorium Chemicznego PGNIG TERMIKA S.A.

Postępowanie nr 24DOZZ212

- CENY

## Waluta oferty

Wszystkie podane poniżej ceny są cenami netto i wyrażone są w PLN. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Cena

| Lp. | Czynność / miejsce wykonania | J / m | Szacowana częstotliwość zamówień w okresie obowiązywania umowy (szt) | wartość netto PLN / jednostkę miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie przeglądu, konserwacji, kalibracji chromatografu i aktualizacji oprogramowania wraz ze wszystkimi użytymi materiałami w miejscu jego pracy | szt. | 3 |  |
| 2 | Dojazd serwisu | szt. | 6 |  |
| 3 | Wymiana części oraz naprawy sprzętu | rbh | 48 |  |
| 4 | Narzut na zakup lub wytworzenie zastosowanych części i materiałów zastosowanych podczas naprawy | % | n/d |  |

1.3 Cennik części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

| Lp. | Rodzaj części eksploatacyjnej | wartość netto PLN / jednostkę miary | Szacowana częstotliwość zamówień w okresie obowiązywania umowy (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna AS9-HC 4x250mm |  | 4 |
| 2. | Prekolumna AG9-HC 4x50 mm |  | 4 |
| 3. | Supressor (ADRS 600 4mm) |  | 2 |
| 4. | Fiolki na próbki (1 op.=250 szt.) |  | 3 |
| 5. | Filtry do fiolek (1 op.=250 szt.) |  | 3 |
| 6. | Kolumna koncentracyjna DIONEX 5x23 mm |  | 2 |
| 7. | Filtr eluenu PE 1/4-28 |  | 4 |
| 8. | Ferulka/ uszczelka szara 10/32 |  | 10 |
| 9. | Ferulka/ uszczelka niebieska 10/32 |  | 10 |
| 10. | Złącze PEEK 10/32, beżowe |  | 10 |
| 11. | Złącze PEEK 10/32, czarne |  | 10 |
| 12. | Filtry kolummy 4mm |  | 15 |
| 13. | Złącze do strzykawki- gwint zewnętrzny 1/4-28 teflon |  | 10 |
| 14. | Zaślepka PEEK 10/32 |  | 10 |
| 15. | Złącze PEEK 1/4-28 |  | 10 |
| 16. | Złącze PEEK do łączenia wężyków teflonowych |  | 10 |
| 17. | kapilara -0,5 µl/cm (czarna) |  | 3 |
| 18. | kapilara - 0,8 µl/cm (niebieska) |  | 3 |
| 19. | kapilara - 2 µl/cm (pomarańczowa) |  | 3 |
| 20. | kapilara - 4,6 µl/cm (zielona) |  | 3 |

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej (litery drukowane)

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data