***Załącznik nr 1***

…………………………………………………………………. ..………..……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data*

**Do:**

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**OFERTA**

………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………………

*pełna nazwa Wykonawcy*

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………

*dokładny adres Wykonawcy*

REGON: ………………..……………………….… NIP: ……………………………………………………

e-mail: ……………………………………………… nr tel. …………………………………………….………

Nawiązując do zapytania ofertowego nr *AG.B.0162.1.2024.197.PP* oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnie z poniższą tabelą :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **Rodzaj zadania** | **Wartość brutto w PLN** |
| **1** | **Dostawa i montaż klimatyzatora VIWAX R 3,5KW w pomieszczeniu 501A. Ułożenie w korytkach około 14 mb instalacji ziębniczej, 14 mb odprowadzenia grawitacyjnego skroplin, oraz wykonanie 15mb w tym 7mb w dodatkowych korytkach.** |  |
| **2** | **wykonanie montażu skrzynki bezpiecznikowej 12-sto polowej na ścianie korytarza na V piętrze której zasilanie należy doprowadzić przewodem OWY 5 x 6mm² około 7mb. W skrzynce należy zabudować bezpieczniki 3 szt. po 10A** |  |
| **3** | **Dostawa i montaż klimatyzatora VIWAX R 3,5KW w pomieszczeniu 101A. Ułożenie w korytkach około 9 mb instalacji ziębniczej, 9 mb odprowadzenia grawitacyjnego skroplin oraz 17m instalacji elektrycznej w tym 3mb w dodatkowym korytku.** |  |
| **4** | **Dostawa i montaż klimatyzatora VIWAX R 3,5KW w pomieszczeniu 108A. Ułożenie w korytkach około 14 mb instalacji ziębniczej, 14 mb odprowadzenia grawitacyjnego skroplin oraz wykonanie instalacji długości 17mb (odległość agregat rozdzielnia)** |  |
|  | **RAZEM** |  |

Wartość oferty brutto (słownie) …………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoba do kontaktu: …………………………………….……..…… tel. ………………………………..……….……………

Email:…………………………………………….…………………..

Miejscowość i data: ………………………………………….…….

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

………………………………..

(podpis osoby upoważnionej)