## Arkusz1
Formularz cenowy:
Lp | Opis pracy | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027
|  | Cena netto | Cena netto | Cena netto
1 | Badanie zabezpieczeń i próby funkcjonalne – blok 1 i 2
badanie układu zabezpieczeń i synchronizacji
badanie regulatorów napięcia transformatorów
próby funkcjonalne
opracowanie i uzgodnienie programu prób w powiązaniu z Tauron Dystrybucja
próby funkcjonalne we współpracy z Tauron Dystrybucja
opracowanie protokołów
2 | Badanie zabezpieczeń i próby funkcjonalne rozdzielni 1BBA i 2BBA (10 kV)
badanie układu zabezpieczeń w polach zasilających , polu sprzęgła i polach pomiaru napięcia
próby funkcjonalne
opracowanie protokołów
3 | Badanie układu SZR rozdzielni 1/2BBA (10 kV)
badanie automatu przy pomocy testera
opracowanie protokołów
4 | Kontrola nastaw układu wzbudzenia – generator bl. 1 i 2
próby funkcjonalne
opracowanie protokołów
5 | Przegląd urządzeń teletransmisji – blok 1 i 2 (powiązania CEZ Chorzów – Tauron Dystrybucja)
badanie układu
opracowanie protokołów
6 | Testy sprawdzające jednostki wytwórcze – blok 1 i 2 - zgodnie z wymaganiami SGU w zakresie : | nie dotyczy | nie dotyczy
1. zarzadzania rozpływami mocy czynnej - na podstawie IRiESP pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w pkt 4.3.5.16.
opracowanie i uzgodnienie programu prób
opracowanie protokołów
2. wsparcia systemu mocą czynną - na podstawie IRiESP pkt 4.3.5.2. wykorzystując uprawnienia opisane w pkt 4.3.5.16.
opracowanie i uzgodnienie programu prób
opracowanie protokołów
7 | Testy SGU dotyczące odbudowy KSE – blok 1 i 2 - zgodnie z wymaganiami SGU w zakresie : | nie dotyczy | nie dotyczy
1. Resynchronizacji (regulacji napięcia i częstotliwości wyspowej) na podstawie IRiESP:
a) Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora wg 4.3.5.15. lub 4.3.5.16.
b) Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora wg 4.3.5.15. lub 4.3.5.16.
opracowanie i uzgodnienie programu prób
opracowanie protokołów
8 | Gotowość serwisowa – opłata roczna
9 | Wyjazdy i godziny dodatkowe - koszt roboczogodziny- 1 rbh Przewidywana liczba roboczogodzin w ciągu roku - 100 rbh
| RAZEM (pkt 1 do 8) | 0 | 0 | 0
Wypełnić tylko kolorowe pola
Badania co 1 rok - punkty: 1, 2, 3, 4, 5.
Testy sprawdzające SGU – pkt 6, 7 – jednorazowo w 2027r (bl 1 II kw, bl 2 III kw)