**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Przedmiotem zamówienia jest wykonanie*** ***okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych dla Oddziałów Instytutu Matematycznego PAN z podziałem na zadania.***

**Zadanie nr 1:** Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych - Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego w Będlewie.

**Zadanie nr 2:** Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych dlaOddziału Instytutu Matematycznego PAN we Wrocławiu.

**Zadanie nr 3:** Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych dlaOddziału Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie.

**Zadanie nr 1:** Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych - Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego w Będlewie.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie kontroli w podległych obiektach Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie art. 62 ust.I pkt 1 lit. ,,c" Ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 Lipca 1994r (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami).

1. Kontrolę szczelności instalacji gazowej należy wykonać przy użyciu legalizowanych urządzeń. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności instalacji gazowych i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w Ustawie­! rok.
2. Zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów instalacji gazowych obejmuje:
3. sprawdzenie szczelności zaworu głównego, miejsce przejścia rur przez ściany i stropy,
4. sprawdzenie szczelności gazomierza,
5. sprawdzenie szczelności poziomów i pionów począwszy od skrzynki pomiarowej

do urządzenia,

1. sprawdzenie stanu instalacji gazowej - stan gazomierza, zaworów, instalacji,
2. sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami,
3. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych- prawidłowości ich działania i

przebiegu procesu spalania,

1. oznakowanie miejsca wycieku gazu, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego,
2. ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
3. **Wykaz budynków i budowli, ich parametry, rozmieszczenie, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przeglądu w poszczególnych budynkach i budowlach określa załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.**
4. **Uwagi:**
   1. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia konieczności wykonania czynności innych niż określone w OPZ, bez których niemożliwym jest zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dokonania wymiany części lub materiałów lub usunięcia awarii („czynności dodatkowe nie ujęte w OPZ”), Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych) powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi ofertę realizacji obejmującą co najmniej wyszczególnione niezbędne materiały, części oraz ilość niezbędnych roboczogodzin pracy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji obejmującej koszty wykonania poszczególnych czynności dodatkowych.
   2. Płatność za ewentualne ww. naprawy będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia przewidzianego na czynności dodatkowe lub w przypadku jego wyczerpania na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.
5. **Odbiory:**
6. Z przeprowadzonych przeglądów winien być wykonany protokół (dla każdego obiektu odrębnie) sporządzony i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia gazowe kontrolno-pomiarowe w zakresie dozoru, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej w, której wykonywany był przegląd, w 2 egzemplarzach, w tym jeden powinien być dołączony do książki obiektu, a drugi dostarczony do siedziby Zamawiającego przy Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

1. Wykonawca razem z protokołami przekaże Zamawiającemu potwierdzoną kopię wymaganych, aktualnych uprawnień osoby wykonującej i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2. **Termin realizacji:**
   1. Strony ustalają, że zrealizowanie usługi wykonanej zgodnie z Załącznikiem nr. 1 do OPZ.

**Zadanie nr 2:** Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych dlaOddziału Instytutu Matematycznego PAN we Wrocławiu.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie kontroli w podległych obiektach Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie art. 62 ust.I pkt 1 lit. ,,c" Ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 Lipca 1994r (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami).

1. Kontrolę szczelności instalacji gazowej należy wykonać przy użyciu legalizowanych urządzeń. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności instalacji gazowych i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w Ustawie­! rok.
2. Zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów instalacji gazowych obejmuje:
3. sprawdzenie szczelności zaworu głównego, miejsce przejścia rur przez ściany i stropy,
4. sprawdzenie szczelności gazomierza,
5. sprawdzenie szczelności poziomów i pionów począwszy od skrzynki pomiarowej

do urządzenia,

1. sprawdzenie stanu instalacji gazowej - stan gazomierza, zaworów, instalacji,
2. sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami,
3. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych- prawidłowości ich działania i

przebiegu procesu spalania,

1. oznakowanie miejsca wycieku gazu, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego,
2. ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
3. **Wykaz budynków i budowli, ich parametry, rozmieszczenie, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przeglądu w poszczególnych budynkach i budowlach określa załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.**
4. **Uwagi:**
5. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia konieczności wykonania czynności innych niż określone w OPZ, bez których niemożliwym jest zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dokonania wymiany części lub materiałów lub usunięcia awarii („czynności dodatkowe nie ujęte w OPZ”), Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych) powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi ofertę realizacji obejmującą co najmniej wyszczególnione niezbędne materiały, części oraz ilość niezbędnych roboczogodzin pracy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji obejmującej koszty wykonania poszczególnych czynności dodatkowych.
6. Płatność za ewentualne ww. naprawy będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia przewidzianego na czynności dodatkowe lub w przypadku jego wyczerpania na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.
7. **Odbiory:**
8. Z przeprowadzonych przeglądów winien być wykonany protokół (dla każdego obiektu odrębnie) sporządzony i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia gazowe kontrolno-pomiarowe w zakresie dozoru, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej w, której wykonywany był przegląd, w 2 egzemplarzach, w tym jeden powinien być dołączony do książki obiektu, a drugi dostarczony do siedziby Zamawiającego przy Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

1. Wykonawca razem z protokołami przekaże Zamawiającemu potwierdzoną kopię wymaganych, aktualnych uprawnień osoby wykonującej i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2. **Termin realizacji:**
   1. Strony ustalają, że zrealizowanie usługi wykonanej zgodnie z Załącznikiem nr. 1 do OPZ.

**Zadanie nr 3:** Wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowych i urządzeń końcowych dlaOddziału Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia:**

Wykonanie kontroli w podległych obiektach Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie art. 62 ust.I pkt 1 lit. ,,c" Ustawy „Prawo budowlane" z dnia 7 Lipca 1994r (Dz.U. z 2017r., poz. 1332 ze zmianami).

1. Kontrolę szczelności instalacji gazowej należy wykonać przy użyciu legalizowanych urządzeń. Kontrola powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności instalacji gazowych i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w Ustawie­! rok.
2. Zakres czynności do wykonania w ramach kontroli i przeglądów instalacji gazowych obejmuje:
3. sprawdzenie szczelności zaworu głównego, miejsce przejścia rur przez ściany i stropy,
4. sprawdzenie szczelności gazomierza,
5. sprawdzenie szczelności poziomów i pionów począwszy od skrzynki pomiarowej

do urządzenia,

1. sprawdzenie stanu instalacji gazowej - stan gazomierza, zaworów, instalacji,
2. sprawdzenie zgodności instalacji z przepisami,
3. sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych- prawidłowości ich działania i

przebiegu procesu spalania,

1. oznakowanie miejsca wycieku gazu, bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego,
2. ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
3. **Wykaz budynków i budowli, ich parametry, rozmieszczenie, wszelkie dane niezbędne do przeprowadzenia przeglądu w poszczególnych budynkach i budowlach określa załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.**
4. **Uwagi:**
5. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania przedmiotu zamówienia konieczności wykonania czynności innych niż określone w OPZ, bez których niemożliwym jest zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dokonania wymiany części lub materiałów lub usunięcia awarii („czynności dodatkowe nie ujęte w OPZ”), Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych) powiadomi o tym Zamawiającego i przedstawi ofertę realizacji obejmującą co najmniej wyszczególnione niezbędne materiały, części oraz ilość niezbędnych roboczogodzin pracy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji obejmującej koszty wykonania poszczególnych czynności dodatkowych.
6. Płatność za ewentualne ww. naprawy będzie odbywać się w ramach wynagrodzenia przewidzianego na czynności dodatkowe lub w przypadku jego wyczerpania na podstawie odrębnego zamówienia udzielonego zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Zamawiającego.
7. **Odbiory:**
8. Z przeprowadzonych przeglądów winien być wykonany protokół (dla każdego obiektu odrębnie) sporządzony i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia gazowe kontrolno-pomiarowe w zakresie dozoru, oraz potwierdzony przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej w, której wykonywany był przegląd, w 2 egzemplarzach, w tym jeden powinien być dołączony do książki obiektu, a drugi dostarczony do siedziby Zamawiającego przy Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie.

1. Wykonawca razem z protokołami przekaże Zamawiającemu potwierdzoną kopię wymaganych, aktualnych uprawnień osoby wykonującej i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2. **Termin realizacji:**
   1. Strony ustalają, że zrealizowanie usługi wykonanej zgodnie z Załącznikiem nr. 1 do OPZ.