**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJIW KRAKOWIE**

**WYDZIAŁ GOSPODARKI MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ**

tel. 47 83 54 600

fax 47 83 54 606

email: sekretariat.gmt@malopolska.policja.gov.pl

Kraków, dnia 31 października 2024 roku

**ZAPYTANIE CENOWE**

**ZAKUP I DOSTAWA KONTENERÓW**

**DLA POTRZEB KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE**

**NR SPRAWY: 2024/GMT/173**

*Postępowanie jest prowadzone zgodnie §8 (procedura uproszczona dla zamówień o wartości od kwoty powyżej   
3 000,00 zł brutto do kwoty 15 000,00 zł brutto) regulaminu udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji   
w Krakowie, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych netto, będącego załącznikiem nr 1 do Decyzji nr 58/2021 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 4 listopada 2021 roku z późniejszymi zmianami.**Nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych.**Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej Zamawiającego Eb2B pod nazwą i numerem sprawy postępowania wskazanym w tytule.*

**I INFORMACJE OGÓLNE:**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

NIP: 675-000-55-94  
REGON: 351081570

1. **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Stanowiska montażowego ESD do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571. Ofertę należy składać zgodnie z formularzem ofertowym – realizacja na podstawie zamówienia. Proszę o składanie ofert na sprzęt zgodnie z wymaganiami użytkownika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** |
| **1** | **Specjalistyczne stanowisko montażowe ESD Alfa Plus z kontenerami, nadbudową i oświetleniem o wymiarach 2000mm(szerokość) x 700mm(głębokość)** | **1 szt.** |

**SPECYFIKACJA:**

stanowisko powinno:

- spełniać standardy IEC 61340-5-1,

- posiadać regulowaną wysokość w zakresie 750 - 1100 mm, na śrubach rektyfikacyjnych do wyrównania nierówności posadzki,

- posiadać wytrzymale antystatyczne blaty z płyty meblowej o grubości 25 mm w kolorze jasnoszarym, z ciemnoszarym obrzeżem ABS 2mm odpornym na uszkodzenia mechaniczne (nie są wymagane dodatkowe podkładki ESD),

- posiadać płytę odporną na ścieranie i temperaturę do 300°C,

- posiadać zbrojenie poziome w postaci płyty perforowanej o wysokości 200 mm,

- mieć całkowitą nośność stołu 300 kg,

- poszczególne elementy konstrukcji stołu powinny być malowane proszkowo antystatyczną farba w kolorze szarym RAL7035.

**PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE POWINNO OBEJMOWAĆ:**

- konstrukcje tylną o wysokości całkowitej 2140 - 2490 mm, elementem nośnym dwa słupki, na których można zamontować inne dodatki.

- 2 podwieszane kontenery z szufladami, (każdy po 4 szuflady na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem, 3 szuflady o głębokości 110mm, 1 szuflada o głębokości 220mm),

- 2 listwy elektryczne, łącznie 16 gniazd 230V z wyłącznikiem,

- panel perforowany o wys. 950 mm, do zawieszenia uchwytów uniwersalnych z Q-SYSTEM (tj. do górnej wysokości słupków nośnych)

- górną, regulowaną półkę o głębokości 300 mm (na całej szerokości stołu tj. 2000mm), nośność 20 kg

- górną, regulowana półkę o głębokości 300 mm (na połowie szerokości stołu tj. 1000mm), nośność 20 kg

- rampę wisząca z oświetleniem 2 x LED, regulowaną na wysokość, zasilanie 230V/50 Hz, moc wejściowa 2 x 40W, 3 m kabel zasilający   
z wyłącznikiem. Poszczególne części powinny być połączone ze sobą za pomocą zaślepek lub śrub.

Pojemniki powinny być spawane i gotowe do natychmiastowego użycia.

**DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ SPECYFIKACJE OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający określa termin dostawy zamówienia – do 6 tygodni od daty wysłania zamówienia, jednak nie później niż do dnia   
20 grudnia 2024 roku (w zależności co pierwsze nastąpi). Realizacja zakupu nastąpi na podstawie zatwierdzonego zamówienia.

1. **MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Asortyment będący przedmiotem zamówienia zostanie dostarczony na koszt wykonawcy do siedziby zamawiającego tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00).

1. **OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM:**

podkom. Katarzyna Lasiewicz tel. 47 83 54 661 e-mail: katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl

Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji

w Krakowie.

1. **TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

Ofertę należy złożyć **do dnia 7 listopada 2024 roku do godziny 10.00**

Oferty proszę składać za pośrednictwem **PLATFORMY ZAKUPOWEJ: https://platforma.eb2b.com.pl/**

Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami w tym wszelkie pytania, oświadczenia, wnioski, oferty, zawiadomienia oraz informację proszę przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Okres związania ofertą 30 dni.

**II ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. **WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Wykonawca Wystawi fakturę VAT wskazując płatnika jako:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 NIP: 675-000-55-94 REGON: 351081570

Fakturę wysłać należy na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

**Wydział Gospodarki Materiałowo – Technicznej**

Zapłata za realizacje zamówienia zostanie dokonana przelewem bankowym na wskazane przez Wykonawcę konto   
i nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

1. **WARUNKI GWARANCJI:**

Wykonawca musi zagwarantować, że oferowany asortyment musi być oryginalnym, kompletnym, sprawnym technicznie, fabrycznie nowym produktem, objętym gwarancją przez okres nie krótszy niż gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 24 miesiące. Do dostarczonych sprzętów będzie dołączona karta gwarancyjna zawierająca okres i warunki ważności gwarancji. Adresy   
i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne.

1. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych **i umieszczony   
w formie elektronicznej (załączony plik PDF) na platformie zakupowej.**

1. **KRYTERIA WYBORU OFERTY**

W zakresie zamówienia zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny i wyboru ofert:

**CENA 100 %** (jednak przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania sprzętowe użytkownika)

**UWAGA!**

**Aby były spełnione wymogi formalne zapytania cenowego na platformie Zamawiającego Eb2B należy uzupełnić równocześnie dane oraz kwoty oferty wymagane przez elektroniczną platformę zakupową, jak również umieścić w formie elektronicznej załącznik (skan) na platformie zakupowej Eb2b, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych. Wykonawca, który nie spełni wyżej wymienionych warunków będzie automatycznie wykluczony   
z postępowania.**

**W razie jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących procedury umieszczania Państwa oferty na platformie Zamawiającego, w celu uzyskania pomocy proszę o bezpośredni kontakt z operatorem Platformy eB2B pod numerem telefonu: +48 22 428 19 28**

**III INFORMACJE DODATKOWE**

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, **tel.: 47 83 54 661**

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem   
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowo – rynkowego pn.

***Dostawa sprzętu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nr sprawy: 2024/GMT/173***

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.

**ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY ZAKRESU ZAMÓWIENIA W STOSUNKU DO ILOŚCI ZAMÓWIENIA PODANEJ**

**W OFERCIE W PRZYPADKU GDYBY ILOŚCI TE NIE ZNALAZŁY W PEŁNI POKRYCIA W BIEŻĄCYCH WYDATKACH POLICJI W TYM ZAKRESIE ORAZ DO REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.**

**UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE WYBÓR OFERTY, KTÓRA BĘDZIE NAJKORZYSTNIEJSZĄ EKONOMICZNIE I JAKOŚCIOWO - NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ OFERTĘ POZYSKANĄ Z ZACHOWANIEM ZASAD DOTYCZĄCYCH WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:**

* w sposób celowy i oszczędny,
* mając na celu uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,
* przy optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
* w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
* w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
* zachowując zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Wykonawców i przejrzystości.

**Załączniki do ZAPYTANIA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr 1 | - | FORMULARZ - OFERTA |
| Nr 2 | **-** | WZÓR ZAMÓWIENIA |

**Załącznik nr 1**

………..……………………..…………………………….. ………..……………………..……………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy) (miejscowość, data)

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31 -571 Kraków**

**FORMULARZ OFERTOWY**

dotyczy zapytania ofertowego nr 2024/GMT/173

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dokładny adres Wykonawcy)

REGON: …………………………………

NIP: …………………………………

e -mail: …………………………………

numer tel: …………………………………

faks : …………………………………

**W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE:**

* Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, określonymi w zapytaniu ofertowym.
* Oświadczamy, że akceptujemy zasady płatności.
* W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu cenowym oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
* **TERMIN DOSTAWY:**

DOSTAWĘ ZREALIZUJEMY ZGODNIE Z TERMINEM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA KWP W KRAKOWIE OFERUJEMY DOSTAWĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W ZAPYTANIU Z CENĄ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA ASORTYMENTU/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | **ILOŚĆ** | **Wartość brutto** | **OKRES GWARANCJI** |
|  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO:** | | |  |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie należne nam części wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji   
   i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
2. Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.
3. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

........................................................................... tel. …………………………… e-mail: …………………….

........................................................................... tel. ……………………………e-mail: ……………………..

1. **Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

**Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:**

……………………………………….…………….…

……………………………….………………………

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 2**

***WZÓR ZAMÓWIENIA***



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**W KRAKOWIE**

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

**∙** ul. Mogilska 109 **∙**  31-571 Kraków **∙** tel. 47 83 54 600 ∙ fax 47 83 54 606∙

**∙** email: sekretariat.gmt@malopolska.policja.gov.pl**∙**

Data wpływu Symb. Dok. Nr Ewidencyjny

Adres wysyłkowy (odbiorca):

**MAGAZYN KWATERUNKOWO - BIUROWY**

**Komenda Wojewódzka Policji   
w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**8.00 – 14.00**

Zamawiający:

**Komenda Wojewódzka Policji   
w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

WYKONAWCA:

Warunki płatności:

**przelew - 30 dni**

Płatnik, konto w banku:

**Okręgowy Oddział NBP**

**29101012700055842230000000**

NIP: **675-000-55-94**

## ZAMÓWIENIE

## ogólne z rubrykami

Nr statystyczny zamawiającego

GUS (pieczęć):

**351081570**

Symb. dok. Z dnia Nr

13.06.2018 r. /2024

Identyfikator zamawiającego Identyfikator odbiorcy Identyfikator płatnika Nr umowy/przydz.

REGON REGON REGON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zlecenie sporządzono na podstawie oferty złożonej w dniu………………………………..

2. Warunki realizacji zlecenia zgodne z zapytaniem ofertowym z dnia………………………

3. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego w celu realizacji …………………………….

4. Uwagi.........................................................................................................................

PROSZĘ O REALIZACJĘ ZLECENIA NA:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **J.M.** | **Ilość** | **Cena  jednostkowa**  **netto** | **Wartość**  **netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wartość zamówienia:** | | | | | | |  |

Słownie: **……………………………………………………………………………………………………………..**

***Uzgodnione warunki :***

Faktura wystawiona na : Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

NIP 675-000-55-94

**Gwarancja -** ………………………………….

Forma płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:………………………….

Miejsce dostawy:

**KWP w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**MAGAZYN KWATERUNKOWO – BIUROWY (tel. 47 83 54 611)**

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz które udostępnił Zamawiającemu.

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz które udostępnił Wykonawcy.

**sporz. w 1 egz. – przesłano e-mail**