***Załącznik nr 1***

…………………………………………………………………. ………..……………………………………………..

*pieczęć firmowa Wykonawcy miejscowość, data*

**Do:**

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**OFERTA**

……………………………………………………………………………….……………………………………………

*pełna nazwa Wykonawcy*

…………………………………………………………….…………………………………………………………………

*dokładny adres Wykonawcy*

REGON: ………………..……………………….… NIP: ……………………………………………………

Internet: http://.…………….………………………   e-mail: ……………………………………………………

nr tel. …………………………………………….… fax. ……..…………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego nr AG.B.0162.1.2024.236.AS pn: **.” Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych klasy EI 30 o wymiarach 2000 x 2000 w KPM Nowy Sącz ,,**

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** | **III** |
| **Lp.** | **Rodzaj zadania** | **Wartość brutto w PLN** |
| **1** | **Opis przedmiotu zamówienia:**  Dostawa  i montaż drzwi przeciwpożarowych klasy EI 30 o wymiarach  2000 mm x 2000 mm  kolor szary   * drzwi zewnętrzne, **aluminiowe nieprzezierne** * bez okuć i zamków panicznych z **jednym zamkiem, dodatkowo odbojnik od strony skrzydła czynnego** * okucia: klamka – klamka na skrzydle czynnym, a bierne regulowane (**ryglowane )** ręcznie. * samozamykacz na jednym skrzydle w wersji ramieniowej * bez kontroli dostępu * demontaż i utylizacja istniejących drzwi * w ramach zlecenia należy wykonać obróbki (budynek ocieplony styropianem) * w załączeniu fotografia istniejących drzwi (skrzydło lewe szer. 980mm, skrzydło prawe otwierane na zewnątrz szer. 1000 mm, otwór drzwiowy o wymiarach  2100 mm x 2100 mm) |  |
|  | **Razem** |  |

Osoba do kontaktu: …………………………………….……..…… tel. ………………………………..……….……………

Email:…………………………………………….…………………..

Miejscowość i data: ………………………………………….…….

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
 w niniejszym postępowaniu.

Podpis………………………………..