## Arkusz1
Data | ….......2024
Nazwa oferenta adres
TERMIN | NAZWA URZĄDZENIA | OPIS WYKONYWANYCH PRAC | ROBOCIZNA/WYMIANA - SERWIS ZA 1 SZT. (KPL. -CENY NETTO) | MATERIAŁY PODSTAWOWE | MATERIAŁY CENA ZA 1 SZT. (KPL.) | WARTOŚĆ SERWISU za KPL. | KOSZTY SERWISU PODSTAWOWEGO RAZEM ZA URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU - 2025 | KOSZTY SERWISU GŁÓWNEGO ZA URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU - 2025 | KOSZTY SERWISU PODSTAWOWEGO RAZEM ZA URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU - 2026 | KOSZTY SERWISU GŁÓWNEGO ZA URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU - 2026 | KOSZTY SERWISU PODSTAWOWEGO RAZEM ZA URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU - 2027 | KOSZTY SERWISU GŁÓWNEGO ZA URZĄDZENIA DANEGO RODZAJU - 2027 | Przewidywany koszt serwisów podstawowych 2025-2027 | Przewidywany koszt serwisów głónych 2025-2027 | Przewidywany koszt prac podstawowych za 3 lata | Uwagi
Przewidywana częstotliwość prac | osuszacz QSR 130 - 2szt | Przegląd osuszacza, kontrola działania, kontrola szczelności, kontrola i regulacja ciśnień roboczych czynnika chłodniczego. Sprawdzenie drena kondensatu, wymiana zestawu naprawczego. Wymiana filtra freonu. Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa, zakres prac serwisowych zgodnie z pkt 2 wykazu czynności z postępowania przetargowego i utylizacją. | 0 | Zestaw naprawczy drenu kondensatu | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
|  |  |  | Filtr czynnika chłodnizcego | 0
|  |  |  | proszę wymienić……… | 0
|  |  |  | proszę wymienić……… | 0
|  |  |  | proszę wymienić……… | 0
|  |  |  | Suma | 0
Przewidywana częstotliwość prac |  | Przegląd główny wraz z kosztami materiałów dodatkowych i opcjonalnych i utylizacją. | 0 | Zestaw naprawczy drenu kondensatu | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
|  |  |  | Cartridge filtra freonu | 0
|  |  |  | Presostat niskiego/wysokiego ciśnienia | 0
|  |  |  | Termostat wys. Temp. | 0
|  |  |  | Sensory temp, komplet | 0
|  |  |  | zawór obejściowy gorącego gazu | 0
|  |  |  | stycznik sprężarki | 0
|  |  |  | czynnik chłodniczy za 1 kg | 0
|  |  |  | czujnik temperatury | 0
|  |  |  | Suma | 0
Przewidywana częstotliwość prac | DXS 106 osuszacz adsorbcyjny - 2 szt. | Oględziny osuszacza, kontrola pracy i stanu instalacji. Pomiar punktu rosy , wydruk z odczytów parametrów. Wymiana tłumików wymiana wkładów filtrów sieciowych, zakres prac serwisowych zgodnie z pkt 1 wykazu czynności z postępowania przetargowego i utylizacją. | 0 | Zestaw tłumików | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
|  |  |  | wkład filtra K430AO | 0
|  |  |  | wkład filtra K430AA | 0
|  |  |  | wkład filtra K430AR | 0
|  |  |  | wkład filtra 050ACS | 0
|  |  |  | zestaw naprawczy drenów | 0
|  |  |  | kalibracja sondy p.rosy 1 szt. | 0
|  |  |  | Suma | 0
Przewidywana częstotliwość prac |  | Przegląd główny wraz z kosztami materiałów dodatkowych i opcjonalnych i utylizacją | 0 | Zawory wyspa zaworowa - za 8 szt. 1 szt. 1207 zł | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
|  |  |  | Zestaw naprawczy zaworów dekompresyjnych za 2 szt | 0
|  |  |  | Zestaw naprawczy zaworów wlotowych za 2 szt. | 0
|  |  |  | Zestaw naprawczy zaworów wylotowych za 2 szt. | 0
|  |  |  | Zestaw tłumików | 0
|  |  |  | utylizacja | 0
|  |  |  | Adsorbent Alumina gel AA za 140 kg | 0
|  |  |  | Zestaw filtrów sieciowych | 0
|  |  |  | Czujnik punktu rosy | 0
|  |  |  | zestaw naprawczy drenów | 0
|  |  |  | Suma | 0
Przewidywana częstotliwość prac | PST 1500W | Przegląd okresowy osuszacza. Kontrola układów roboczych. Kontrola szczelności, ciśnień roboczych czynnika chłodniczego. Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa, czynności podstawowe, zakres prac serwisowych zgodnie z pkt 2 wykazu czynności z postępowania przetargowego i utylizacją. | 0 | Zestaw naprawczy drenu 1 kpl. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
|  |  |  | proszę wymienić……… | 0
|  |  |  | proszę wymienić……… | 0
|  |  |  | Suma | 0
Przewidywana częstotliwość prac |  | Przegląd główny wraz z kosztami materiałów dodatkowych i opcjonalnych i utylizacją. | 0 | Zestaw naprawczy drenu 1 kpl. | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
|  |  |  | Presostat niskiego/wysokiego ciśnienia | 0
|  |  |  | Czujnik temperatury | 0
|  |  |  | Cartridge filtra freonu | 0
|  |  |  | zawór regulacyjny skraplacza WVFX | 0
|  |  |  | Czynnik R407C za 1 kg | 0
|  |  |  | Zestaw serwisowy 3 lata | 0
|  |  |  | Suma | 0
Przewidywana częstotliwość prac | Odolejacz ES2600 / 1szt | Wymiana kpl. wkładów na każdy z separatorów. Przygotowanie wkładów do pracy. Opróżnienie i czyszczenie komór kontrola drożności kanałów przelewowych, regulacja, wywóz i utylizacja. Ilość całkowita 8 kpl. | 0 | Wkłady filtracyjne (na 1 kpl.). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Przewidywana częstotliwość prac | Wkład filtracyjny Q 250 | Wymiana wkładów filtracyjnych 6 szt i utylizacją. | 0 | Wkłady filtra (6 szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suma | 0 | Suma całkowita wartość serwisu podstawowego |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termin ważności oferty - do dnia
Realizacja Zamówienia |  | *samodzielnie/ z udziałem podwykonawców
Terminy realizacji usługi od momentu zgłoszenia - 8 h. |  | TAK/NIE
Określenie stawki r-h dla ewentualnych prac i napraw awaryjnych
Preferowana forma zawarcia umowy |  | *podpis tradycyjny/ podpis elektorniczny
Dane kontaktowe osoby upoważnionej ze strony Oferenta do kontaktu z Zamawiającym
Note on P56: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: wartość do wprowadzenia na platformie