Sosnowiec, 12 listopada 2024 roku

Numer procedury: OB-6/2/2024

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej  130 000 zł

1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Usługa kominiarska" zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi przeglądów kominowych(wentylacyjnych, spalinowych )i wentylacji mechanicznej w 2025 roku następujących obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu:

Obiekty, których powierzchnia dachu przekracza 1000m²(przeglądy 2 razy w roku):

1).Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żeromskiego 4c w Sosnowcu 
-kominy( 35 przewodów, 83 podłączenia)oraz 15 wentylacji mechanicznych. 
2).Hala Sportowa przy ul. Baczyńskiego 4 w Sosnowcu 
-kominy: przegląd i czyszczenie-(93 przewody, 73 podłączenia)oraz 26 wentylacji mechanicznych.

Obiekty, których powierzchnia nie przekracza 1000m²(przegląd 1 raz w roku):

3).

a)Budynek Administracyjny na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1  w Sosnowcu
- kominy( 27 przewodów, 27 podłączeń) 
b)Portiernia na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu
-kominy( 1 przewód, 1 podłączenie)						                                    c) Pawilon poczekalni przy boisku sztucznym Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu- 2 wentylacje mechaniczne.

d) Budynek szatniowo-warsztatowy na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu(8 przewodów, 8 podłączeń, 7 wentylacji mechanicznych)

e) Budynek szatniowy na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu(1 wentylacja mechaniczna)
4).

a)Pawilon główny na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu -           przegląd i czyszczenie-kominy (16 przewodów, 16 podłączeń)oraz 4 wentylacje mechaniczne. 
b)Pawilon boczny na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu

5).

a)Hala Sportowa na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70    w Sosnowcu- 
kominy( 43 przewody, 43 podłączenia)oraz  1 wentylacja mechaniczna.

b)Budynek byłej myjni samochodowej na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Orląt Lwowskich 70    w Sosnowcu

6).Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. 3-go Maja 51 w Sosnowcu-				       16 wentylacji mechanicznych.

7). Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu 
-kominy(46 przewodów, 35 podłączeń)oraz 9 wentylacji mechanicznych.				       8). Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99A w Sosnowcu       – 2 centrale wentylacyjne. 									        9).

a)Stare zaplecze kontenerowe na Stadionie Piłkarskim przy ul. Gałczyńskiego 9 w Sosnowcu – wentylacja mechaniczna

b)Nowe zaplecze kontenerowe na Stadionie Piłkarskim przy ul. Gałczyńskiego 9 w Sosnowcu –  wentylacja mechaniczna

c)Świetlica integracyjna na Stadionie Piłkarskim przy ul. Gałczyńskiego 9 w Sosnowcu – wentylacja mechaniczna

10).Budynek klubowy na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu-           kominy: przegląd i czyszczenie(30 przewodów, 27 podłączeń)oraz 26 wentylacji mechanicznych.

11).

a)Budynek magazynowy na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu        -kominy( 5 przewodów , 5 podłączeń).
b)WC zewnętrzne na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy alei Mireckiego 4 w Sosnowcu 
12). Ostrowy Górnicze-Pawilon Sportowy przy ul. Starzyńskiego 50 w Sosnowcu -                             -kominy: przegląd i czyszczenie(8 przewodów, 8 podłączeń)oraz 8 wentylacji mechanicznych
13).

a)Pawilon dla obsługi wchodzący w skład Pływalni Letniej przy ul. Wojska Polskiego 181    w Sosnowcu -kominy(15 przewodów, 15 podłączeń) oraz 16 wentylacji mechanicznych.
b)Budynek stacji uzdatniania wody basenowej wchodzący w skład Pływalni Letniej przy ul. Wojska Polskiego 181    w Sosnowcu

14).Budynek administracyjny na terenie Pływalni Letniej przy ul. 3-go Maja 41 w Sosnowcu 
-kominy(109 przewodów, 109 podłączeń)oraz 45 wentylacji mechanicznych.	                                                                                              15).Pływalnia Kryta przy ZSO nr 5 przy ul.. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu		          -kominy( 6 przewodów, 24 podłączenia) oraz 6 central wentylacji mechanicznej.

16).Pawilon szatniowy na Kortach Tenisowych przy ul. Szkolnej 4b w Sosnowcu.                                                                                  17). Centrum  Aktywności Rodzinnej ŻEROMPARK przy ul. Żeromskiego 4d w Sosnowcu                                                     -11 central wentylacji mechanicznej.                                                                                                 18).Budynek szatniowy na terenie Kortów Tenisowych przy ul. Szkolnej 4b  w Sosnowcu                                       19.)Toaleta publiczna na terenie Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu

2. W przypadku stwierdzenia negatywnego wyniku przeglądów na poszczególnych obiektach wykonawca usługi bezzwłocznie, przed sporządzeniem protokołu musi zawiadomić o tym pisemnie MOSiR(może się to odbyć za pośrednictwem poczty elektronicznej). MOSiR w terminie 30 dni kalendarzowych usunie usterki i powiadomi wykonawcę celem ponownego wykonania przeglądu. Ponowny przegląd powinien być wykonany bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach zlecenia, a ostateczny wynik sprawdzenia technicznego winien kwalifikować obiekt do eksploatacji. W przypadku, gdy usterki będą w dalszym ciągu występowały, wykonawca sporządza protokół z zaznaczaniem usterek i przekazuje go MOSiR bez wcześniejszego zawiadomienia o ich występowaniu.

3. Protokoły zostaną sporządzone i doręczone MOSiR w  wersji elektronicznej,odrębnie dla każdego obiektu.

4. Proszę o podanie cen netto za wykonanie w/w usług i podanie wartości procentowej VAT-osobno dla każdego z wymienionych obiektów.

5. Proszę również podać wartość netto i brutto łącznie za wszystkie przeglądy w   wymienionych obiektach w 2025 roku.

Kryterium oceny ofert stanowić będzie najniższa cena wykonania usługi .

6. Proszę podać również telefoniczny numer kontaktowy do Państwa firmy.
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 listopada 2024 roku do godziny 15.00 poprzez PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ MOSiR

W przypadku wybrania  oferty Państwa firmy zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                                             Koordynator ds przeglądów kominiarskich

Janusz Kapka

(tel: 506 808 924)