Załącznik nr 1

………………………………………………………………………. ..………..……………………………………………..

*pieczęć firmowa Dostawcy miejscowość, data*

**Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie**

**ul. Mogilska 109**

**31-571 Kraków**

**OFERTA**

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………

*pełna nazwa Dostawcy*

………………………………………………………………………………….………………………...

*dokładny adres Dostawcy*

REGON: ………………..………………………… NIP: ………………………………………

Internet: http://.…………… ……………………… e-mail: ………………………………………

numer kierunkowy: ….……………………………

tel. …..………………………………… faks. ……..………………………………

Nawiązując do zapytania cenowego nr AG.B.0162.1.2024.260.KS **pn.: „Wykonanie remontu pomieszczeń Dyżurnych oraz szatni dyżurnych Komisariatu Policji Tarnów Centrum”**

**Adres i Założenia (zakres):**

**Wyburzenia:**

1. Wykucie obustronne w ścianie bruzdy o szerokości ok. 400 cm, wysokości ok. 15 cm głębokości niezbędnej dla osadzenia dwuteownika HEB 100.

2. Wykonanie betonowych poduszek z zaprawy szybkowiążącej np. CX 15.

3. Posadowienie obustronne nadproża z dwuteownika stalowego HEB 100 i skręcenie ich czterema śrubami stalowymi M12.

4. Wyburzenie otworu w ścianie o wymiarach 340x280 cm

5. Wywóz i utylizacja gruzu

**Montaż wykładziny:**

1. Zerwanie dotychczasowej wykładziny wykonanej z różnych materiałów ok. 45 mkw..

2. Wywóz i utylizacja zerwanej posadzki i urobku.

3. Przygotowanie podłoża (oczyszczenie, wyrównanie, zerwanie listew przypodłogowych).

4. Gruntowanie podłoża pod wylewkę samopoziomującą ok. 45 mkw..

5. Wykonanie wylewki samopoziomującej gr. do 3 cm i wyszlifowanie ok. 45 mkw..

6. Montaż wykładziny na klej wraz z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany.

Całkowita powierzchnia wykładziny do ułożenia –ok. **45** m²:

7. Łączenie elementów wykładziny sznurem spawalniczym i ewentualne ścinanie nadmiaru spawu w celu wyrównania.

8. Polimeryzacja ułożonej wykładziny.

Pozostałe prace remontowe:

1. Wykonanie obudowy z płyt g/k

2. Naprawa uszkodzonych tynków na ścianach i suficie pow. Ok. 12 m2

2. Malowanie ścian i sufitów pow. Ok. **170** m².

3. Dostawa i montaż 8 sztuk opraw rastrowych 4x18 v wraz ze źródłami światła.

4. Dostawa i montaż parapetu PCV 360x20 cm

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, NIP: 675-000-55-94; REGON: 351081570   
31-571 Kraków, ul. Mogilska 109.

Wartość (ryczałtowa) brutto oferty:……………….……………………………………………………………………………………

Kwota słownie……………………………………………………………………………………………

(kwota słownie)

Osoba do kontaktu...................................................................................tel.............................................

E-mail…………………………………………………………………

Miejscowość i data: ………………………………………………….

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

………………………………………

*(podpis osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*

1. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – [rozporządzenie unijne](https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozporz%C4%85dzenie_(Unia_Europejska)), zawierające przepisy o ochronie [osób fizycznych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna) w związku z przetwarzaniem [danych osobowych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_osobowe) oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. [↑](#footnote-ref-1)