## Arkusz1
Wymiana automatyki SZR oraz zabudowa analizatora pracy sieci zgodnie z projektami techniczno-budowlanymi opracowanymi przez biuro projektowe Pro-Eko-Energia Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec projektowej na oddziale zlokalizowanym w 62-023 Żernikach przy ul. Składowej 7.
Lp. | Zakres prac | Cena netto
1 | Zabudowa nowej automatyki SZR, | 0
2 | Wymiana okablowania w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych, | 0
3 | Modernizacja obwodów silnoprądowych w RgnN w celu umożliwienia zasilania rezerwowego całego obiektu po wymianie jednostki na agregat o mocy 220 kVA. | 0
4 | Prace instalacyjne obejmujące swoim zakresem montaż i uruchomienie analizatora pracy sieci, | 0
5 | Wykonanie magistrali komunikacyjnej wraz z uruchomieniem oprogramowania w celu odwzorowania pracy układu SZR oraz rejestratora pracy sieci, | 0
6 | Wykonanie prób funkcjonalnych i opracowanie dokumentacji w przedmiotowym zakresie | 0
7 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prób i aktualizacja schematów rozdzielni głównej niskiego napięcia | 0
Suma |  | 0