**ZAMAWIAJĄCY:**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**

**w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna**

**02-015 Warszawa**

**Pl. Starynkiewicza 5**

**Przetarg pn.:**

**Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe” i „Pruszków” z podziałem na zadania.**

**Specyfikacja WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SWZ)**

**Warszawa, listopad 2024 r.**

1. **ZAMAWIAJĄCY**

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna**

Pl. Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000146138**

Regon: **015314758** NIP: **525-000-56-62** BDO: **000020307**

Kapitał zakładowy: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)

1. **UWAGI OGÓLNE**
   1. Niniejsza SWZ określa wymagania i tryb oceny ofert.
   2. Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w SWZ, w celu prawidłowego przygotowania oferty.
   3. W kwestiach nie omówionych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy regulaminu R‑PZP‑02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), zwanego „Regulaminem” oraz Kodeksu cywilnego.
   4. Platformę zakupową Spółki przyjmuje się jako narzędzie wiodące do porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ofertę, wszelką korespondencję, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki.
   5. Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

* postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

* w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie).

* 1. **W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej - skanu,** **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w terminie nie krótszym niż trzy dni robocze, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w formie pisemnej: oferty, aktualnych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu.**
  2. **W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający uznaje, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.**

1. **ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA**

Pion Zamówień Publicznych - Dział Postępowań

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
   1. Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest **Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe” i „Pruszków” z podziałem na zadania.**
   2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące Zadania:

* **Zadanie nr 1**: Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie działania Zakładu „Dębe”
* **Zadanie nr 2**: Czyszczenia dwóch zbiorników czerpalnych na Przepompowni Głównej na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu ,,Pruszków’’.
  1. Opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy są załącznikami do niniejszej SWZ.
  2. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy.
  3. Zamawiający dopuszcza aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podwykonawców na zasadach, o których mowa w § 4 ust. 14 projektu umowy dla zadania nr 1 i w § 4 ust. 15 projektu umowy dla zadnia nr 2.
  4. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.**
  5. **Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe**.
  6. Termin wizji lokalnej Wykonawcy mogą uzgodnić:

dla Zakładu Dębę z Panem Robertem Nagel 784-021-214, lub Panem Marcinem Lorenc 784-021-357,

dla Zakładu Pruszków z Panem Mariuszem Uler 784 021 229, lub Panem Mieszko Kruk 784 021 629, jednakże Zamawiający zastrzega, iż wizje lokalną należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

* 1. Na spotkaniu Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SWZ w terminach określonych w Regulaminie oraz formach określonych w SWZ. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
  2. Wykonawca, który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, o którym lub których mógł się dowiedzieć podczas wizji lokalnej.
  3. Miejsce realizacji zamówienia jest określone w projekcie umowy.

1. **WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z projektem umowy, odpowiednio dla zadań 1 i 2.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY** **ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W SWZ**
   1. Każdy Wykonawca przygotowuje tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszej SWZ.
   2. **Oferta składa się z formularza oferty** zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
   3. Wykonawca w celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty**:**
      1. dokumenty wymienione w **pkt 8.1 SWZ**;
      2. Formularz cenowy dla zadania nr 1. W przypadku nie załączenia do oferty formularza cenowego Wykonawca zostanie wezwany w wyznaczonym terminie do jego uzupełnienia, a suma wartości formularza cenowego musi odpowiadać wartości oferty netto. W przypadku nie uzupełnienia formularza cenowego w wyznaczonym terminie lub jeśli suma wartości nie będzie odpowiadać wartości oferty netto, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji;
      3. w przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (dotyczy także wspólników spółki cywilnej, o ile reprezentowanie nie wynika z treści umowy spółki cywilnej);
   4. Treść złożonej oferty powinna być zgodna z treścią niniejszej SWZ.
   5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki poprzez zapisanie jej w systemie przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, ~~(~~**~~z wyłączeniem wadium składanym w formie gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej, którą należy złożyć zgodnie z pkt 9 SWZ)~~**~~.~~ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty w postaci plików elektronicznych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty muszą zostać złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim.
   6. Nie dopuszcza się składania ofert **wariantowych** / Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
   7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
   8. **W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik:**
      1. Do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo zgodnie z pkt. 2.5 SWZ, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
      2. W przypadku załączenia skanu kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.
   9. Zaleca się, aby załączniki do oferty były ponumerowane zgodnie z kolejnością wskazaną w **pkt 8.1 SWZ**.
   10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami dołączonymi do oferty.
   11. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**.
   12. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do dokumentów uzupełnianych.

**UWAGA!!!** Dokumenty oznaczone jako „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” należy odpowiednio oznaczyć i załączyć na Platformie Zakupowej, jako oddzielny plik. W przypadku załączania w/w dokumentów należy przy ich załączaniu odznaczyć odpowiedni checkbox.

* 1. ***Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: imienia, nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o ile były żądane przez Zamawiającego i są zawarte w ofertach.***
  2. Dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz możliwość ich przetwarzania, mają: osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania oraz Kierownik Zamawiającego.
  3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

1. **INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW**
   1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy:
      1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;
      2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
      3. nie podlegają wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie są:
2. obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,
3. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,
4. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b, oraz nie będą realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a-c, (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a-c, nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;

7.1.4 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na ręcznym czyszczeniu komory/komór lub zbiornika/zbiorników lub osadnika/osadników stanowiących element sieci kanalizacyjnych lub oczyszczalni, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 100 000,00 zł bez podatku VAT. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie warunku – dla zadań 1 i 2

* 1. Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.1 SWZ.
  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający będzie oceniał: posiadaną przez nich łącznie wiedzę i doświadczenie, zdolności techniczne, zdolności zawodowe, a także sytuację finansową, ekonomiczną (w zależności od warunku), natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w § 17 ust. 1 Regulaminu oraz w pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ w stosunku do każdego z Wykonawców. Brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.

1. **INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW**
   1. W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:
      1. oświadczenie Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie   
         § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ i spełnieniu warunków określonych w pkt 7.1 SWZ na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ;
      2. wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w pkt. 7.1.4 SWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do SWZ**),** z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

W celu przeliczenia na walutę polską wszystkich wartości i kwot podanych w innych walutach, Zamawiający stosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych.

* 1. **UWAGA: Oprócz dokumentów wymienionych powyżej do oferty należy także załączyć dokumenty wymienione w pkt 6.3.**
  2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć:
     1. dokument wymieniony w pkt 8.1.1 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie;
     2. dokumenty wymienione w pkt 8.1.2, wspólnie lub przez przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).
  3. W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokument, o którym mowa w pkt 8.1.1powinien być podpisany przez wszystkich wspólników.
  4. **Zamawiający informuje, iż w przypadku braku poświadczenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii zeskanowanych dokumentów wymienionych w** **pkt 8, ze względu na treść oświadczenia zawartego w przedostatnim punkcie Formularza Oferty, dokumenty (kopie) zostaną uznane za prawidłowo złożone.**
  5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub pełnej i czytelnej kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest niepełna, nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

1. **WADIUM**

Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia wadium.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
   1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 05.02.2025 r.**
   2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
   3. Pozostałe uregulowania odnośnie terminu związania ofertą znajdują się w § 32 ust. 8-12 Regulaminu.
2. **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia zabezpieczenia.

1. **ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY**
   1. Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.
2. **KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE**
   1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium wskazanego w Platformie zakupowej Spółki.
3. **SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY**

14.1 Podana przez Wykonawcę cena (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem maksymalnym w wysokości wartości oferty wykonawcy – dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2.

* 1. Rozliczanie przedmiotu umowy w zakresie zadania nr 1 (wynagrodzenie) będzie dokonywane na podstawie wartości jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy.
  2. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (ew. dla Zadania na jakie składa ofertę Wykonawca), ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.
  3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
  4. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo.
  5. W niniejszym postępowaniu należy stosować zasady zaokrąglania do pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4” należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” zaokrąglić w górę).
  6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

1. **TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**
   1. Uregulowania odnośnie trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SWZ znajdują się w § 23 ust 1-4 Regulaminu.
2. **ZŁOŻENIE OFERTY**
   1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (załączyć) z zastosowaniem Platformy zakupowej Spółki (w terminie w niej określonym), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia, w:

* postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących wykonawcę) lub
* w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  1. Wykonawca powinien wprowadzić (zapisać) wartość **netto** składanej oferty za pomocą Platformy zakupowej Spółki na podstawie złożonej oferty.
  2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie.
  3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
  4. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

1. **MIEJSCE OTWARCIA OFERT**
   1. Otwarcie ofert odbywa się automatycznie w wyznaczonym terminie na Platformie zakupowej spółki.
2. **WYBÓR OFERT**
   1. Uregulowania odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują się w § 32 i 33 Regulaminu.
3. **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**
   1. Uregulowania odnośnie środków ochrony prawnej znajdują się w § 53-58 Regulaminu.
4. **INFORMACJA O ZAMIARZE SKORZYSTANIA Z KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA**
   1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z kolejnych etapów postępowania zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.
   2. Oferty złożone przez wykonawców w poprzednich etapach pozostają ważne w przypadku, jeśli wykonawca nie złoży oferty w kolejnym etapie lub jego oferta dodatkowa zostanie odrzucona.
5. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy:

1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, muszą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu;
2. w przypadku gdy są wymagane - Przedstawić  Zamawiającemu skan dokumentu lub dokumentów, a  na życzenie Zamawiającego okazać ich oryginał  lub oryginały ubezpieczenia, o którym mowa w projekcie umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopie dokumentu ubezpieczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
3. w przypadku gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy przedłożyć:
4. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
5. w przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.
6. **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**
   1. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)
   2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
   3. Oświadczenie (załącznik nr 3)
   4. Projekt umowy (załącznik nr 4)
   5. Wykaz usług (załącznik nr 5)
   6. Formularz cenowy zadanie nr 1 (załącznik nr 6)

**INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI   
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa, adres email.: [iodo@mpwik.com.pl](mailto:iodo@mpwik.com.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia oraz realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
5. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. po tym czasie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
8. podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
9. dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
10. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;
11. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
12. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Posiada Pani/Pan prawo:

* dostępu do swoich danych,
* sprostowania danych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
* usunięcia swoich danych - w przypadkach określonych przez prawo;
* żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach określonych przez prawo;
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,   
  00-193 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznacie Państwo, że Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

***Załącznik Nr 1 do SWZ***

***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe”   
i „Pruszków” z podziałem na zadania.**

**Zadanie nr 1: Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie działania Zakładu „Dębe”.**

1. **Ogólny opis usługi:**

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie zbiorników wraz z odbiorem i wywozem osadów   
z przepompowni kanalizacyjnych (P1, P3, P7, P18, P19, P20, P21, zb. uśredniający) zlokalizowanych na terenie działania oczyszczalni ścieków - Zakładu „Dębe” (ZDE):

1. Czyszczenie dwóch zbiorników przepompowni P1 przy ul. Zegrzyńskiej w Jachrance,
2. Czyszczenie zbiornika przepompowni P7 przy ul. Warszawskiej w Zegrzu Południowym,
3. Czyszczenie zbiornika przepompowni P3 przy ul. Retmańskiej w Serocku,
4. Czyszczenie zbiornika przepompowni P18 przy ul. Nasielskiej w Komornicy,
5. Czyszczenie zbiornika przepompowni P19 przy ul. Wspólnej w Komornicy,
6. Czyszczenie zbiornika przepompowni P20 przy ul. Niepodległości w Wieliszewie,
7. Czyszczenie zbiornika przepompowni P21 przy Alei Solidarności w Wieliszewie.
8. Czyszczenie zbiornika uśredniającego /Komora 2/, oczyszczalnia ścieków „Dębe”, Dębe 77.
9. **Zakres usługi:**

Usługa polega na (ręcznym/mechanicznym przy użyciu lekkiego sprzętu):

1. oczyszczeniu i dezynfekcji ścian zbiorników przepompowni,
2. oczyszczeniu elementów stalowych: prowadnic, zewnętrznych powierzchni rurociągów tłocznych, zewnętrznych powierzchni pomp oraz przewodów zasilających (usunięcie przyklejonych złogów),
3. usunięciu ze zbiornika i wydobyciu przy użyciu specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego zalegających odpadów technologicznych o kodzie 19 08 99 (piasek, osad, części stałe),
4. wywozu specjalistycznym sprzętem odpadów technologicznych do miejsca   
   ich zagospodarowania,
5. oczyszczeniu dna zbiornika przepompowni,
6. umyciu zbiornika wodą po opróżnieniu zbiornika,
7. odkażeniu (po wykonaniu tych czynności) - przemyciu środkiem bakteriobójczym wszystkich ściany zbiornika,
8. wyczyszczeniu i dezynfekcji: podłogi poziomu zerowego przepompowni, ciągów komunikacyjnych wraz z placem manewrowym.

**Przepompownia Ścieków P1 (dwa zbiorniki) przy ul. Zegrzyńskiej w Jachrance.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń, 2025 r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od poziomu terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów z dwóch zbiorników [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 3 | 93,70 m n.p.m. | 4,50 m | (30 m3 x 2) x  3 czyszczenia | 150 m2  x  3 czyszczenia | 800 m2  x  3 czyszczenia |

**Przepompownia Ścieków P7 przy ul. Warszawskiej w Zegrzu Południowym.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń, 2025r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od poziomu terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 3 | 79,60 m n.p.m. | 8,50 m | 30 m3 x  3 czyszczenia | 120 m2  x  3 czyszczenia | 500 m2  x  3 czyszczenia |

**Przepompownia Ścieków P3 przy ul. Retmańskiej w Serocku.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń, 2025 r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2) |
| 3 | 83,00 m n.p.m. | 8,50 m | 25 m3 x  3 czyszczenia | 90 m2  x  3 czyszczenia | 350 m2  x  3 czyszczenia |

**Przepompownia Ścieków P18 przy ul. Nasielskiej w Komornicy.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń, 2025 r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2 ) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 2 | 77,40 m n.p.m. | 6,50 m | 25 m3 x  2 czyszczenia | 90 m2  x  2 czyszczenia | 350 m2  x  2 czyszczenia |

**Przepompownia Ścieków P19 przy ul. Wspólnej w Komornicy.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń , 2025 r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2 ) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 2 | 76,20 m n.p.m. | 6,10 m | 25 m3 x  2 czyszczenia | 90 m2  x  2 czyszczenia | 350 m2  x  2 czyszczenia |

**Przepompownia Ścieków P20 przy ul. Niepodległości w Wieliszewie.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń , 2025 r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2 ) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 2 | 84,00 m n.p.m. | 8,50 m | 25 m3 x  2 czyszczenia | 90 m2  x  2 czyszczenia | 350 m2  x  2 czyszczenia |

**Przepompownia Ścieków P21 przy Alei Solidarności w Wieliszewie.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń, 2025 r. | Rzędna terenu | Szacunkowa głębokość od terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego przepompowni (powierzchnia – m2 ) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 2 | 79,40 m n.p.m. | 8,40 m | 25 m3 x  2 czyszczenia | 90 m2  x  2 czyszczenia | 350 m2  x  2 czyszczenia |

**Komora 2 w zbiorniku uśredniającym na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe”, Dębe 77**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość czyszczeń, 2025 r. | Rzędna  terenu | Szacunkowa głębokość od terenu do dna zbiornika | Przewidywana ilość odpadów [m3] | Oczyszczenie  i dezynfekcja podłogi poziomu zerowego (powierzchnia – m2 ) | Oczyszczenie  i dezynfekcja ciągów komunikacyjnych  (powierzchnia – m2 ) |
| 1  /Komora 2/ | 90,40 m n.p.m. | 3,15 m | 25 m3 | n/d | n/d |

1. **Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia:**
2. Ze względu na ograniczenie uciążliwości zapachowych, wybieranie odpadów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego samochodu asenizacyjnego przystosowanego do tego typu zadań.
3. Nadzór nad czyszczeniem zbiorników będzie zapewniony przez pracowników Wydziału Eksploatacji Zakładu „Dębe”.
4. Nadzór nad transportem do miejsca zagospodarowania odpadu leży po stronie Wykonawcy.
5. Wymagane jest, aby pracownicy Wykonawcy używali urządzeń do wykrywania gazów - posiadających ważną legalizację/przegląd, jak też na bieżąco kontrolowali wyniki ich pomiarów   
   w trakcie czyszczenia zbiorników.

W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku, należy w tym czasie stosować stały nadmuch powietrza. Wykonawca zobowiązany jest po przekroczeniu dopuszczalnych progów stężenia gazów niebezpiecznych do niezwłocznego opuszczenia miejsca pracy i **wietrzenia zbiornika oraz pomieszczeń przepompowni** do momentu nie powodującego zagrożenia życia. Decyzje o ponownym przystąpieniu do wykonania prac może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń i środków dezodoryzujących na czas trwania czyszczenia zbiorników.
2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.   
   o odpadach z póź. zm.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wykonywania prac (nawet po wcześniejszym wezwaniu) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - np. warunków atmosferycznych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość użyczenia źródeł wody lub energii elektrycznej do celów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac oraz pozostawionych materiałów i urządzeń.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a w tym także szkody związane z jej nienależytym wykonaniem.
8. Po zakończeniu prac, pozostawienie terenu prac w należytym stanie tj. uporządkowanym i oczyszczonym (w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac) oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren, na którym ma być realizowany przedmiot umowy, zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego. Przepustki ważne są wyłącznie z dowodem tożsamości.
10. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:**
11. Usługa będzie realizowana sukcesywnie, w terminie od dnia zawarcia umowy przez okres   
    12 miesięcy (lecz nie wcześniej niż od 01.01.2025 r.) lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
12. Zamawiający przewiduje:
    1. trzykrotne czyszczenie zbiorników przepompowni P1, P3, P7 w terminach:

- pierwsze czyszczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później niż do 28.02.2025 r.

- drugie czyszczenie w terminie 4 miesięcy od daty wykonania pierwszego czyszczenia,

- trzecie czyszczenie w terminie 4 miesięcy od daty wykonania drugiego czyszczenia,

* 1. dwukrotne czyszczenie zbiorników przepompowni P18, P19, P20, P21 w terminach:

- pierwsze czyszczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później niż do 28.02.2025 r.

- drugie czyszczenie w terminie 8 miesięcy od daty wykonania pierwszego czyszczenia;

**z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.**

* 1. jednokrotne czyszczenie zbiornika uśredniającego /Komora 2/ w terminie :

- czyszczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później niż do 28.02.2025 r.

1. Czyszczenie poszczególnych zbiorników będzie wykonywane sukcesywnie na każde pisemne zgłoszenie Zamawiającego przesłane Wykonawcy na adres email. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac nie później niż **w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia**.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia każdego ze zbiorników po wcześniejszym zgłoszeniu, o którym mowa powyżej w terminie **1 dnia roboczego**. W przypadku zgłoszenia jednocześnie więcej niż 1 zbiornika do wyczyszczenia, terminy sumują się.
3. **Miejsce realizacji:**

Zbiorniki przepompowni znajdują się na wydzielonym, ogrodzonym terenie użytkowanym przez Zakład „Dębe”.

Komora 2 znajduje się w zbiorniku uśredniającym, który zlokalizowany jest na terenie   
oczyszczalni ścieków w Zakładzie „Dębe”, Dębe 77.

**Zadanie nr 2: Czyszczenia dwóch zbiorników czerpalnych na Przepompowni Głównej   
na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu ,,Pruszków’’.**

1. **Ogólny opis usługi:**

Przedmiotem zamówienia jest jednokrotne czyszczenie dwóch zbiorników czerpalnych na Przepompowni Głównej Zakładu Pruszków.

**II. Opis obiektu/dane obiektu**:

Ścieki sanitarne z Pruszkowa i okolic do Przepompowni Głównej dopływają komorą przelewową. Z komory przelewowej dwoma kanałami DN 1600 mm wpływają do zbiorników czerpalnych przepompowni.

Część mokra przepompowni na poziomie -10,20 składa się z dwóch zbiorników czerpalnych pomp, podzielonych ścianą z otworem DN 1200. W przypadku czyszczenia jednego ze zbiorników, wyłączenie zbiornika z eksploatacji jest możliwe poprzez przysłonięcie otworu zastawką naścienną DN 1200 z napędem ręcznym.

Wymiary wewnętrzne każdego ze zbiorników czerpalnych wynoszą 9,35 m x 7,85 m, wysokość wynosi 6,5 m.

Należy przyjąć że każdy ze zbiorników zanieczyszczony jest w około 1/3 swojej objętości.

**III. Zakres usługi:**

1. Wyłączenie z eksploatacji pojedynczo na czas czyszczenia, każdego zbiornika z osobna przy udziale Zamawiającego.
2. Odwodnienie każdego zbiornika poprzez włazy technologiczne.
3. Wyczyszczenie ręczne lub mechaniczne zbiorników z zalęgających zanieczyszczeń.
4. Przetransportowanie pozostałości po czyszczeniu na poziom 0.0 poza budynek Przepompowni Głównej.
5. Wykonawca złoży odpady powstałe podczas wykonania usługi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Zakładu, a następnie jako wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji usługi odbierze odpad zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – kod odpadu 19 08 99.

I**V. Termin realizacji:**

1. Usługa będzie realizowana w terminie:

**kwiecień 2025 r**.

1. Wykonawca wykona jednokrotne czyszczenie dwóch zbiorników czerpalnych.
2. Dokładny termin rozpoczęcia czyszczenia każdego ze zbiorników zostanie uzgodniony przez Strony.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czyszczenie każdego ze zbiorników   
   w terminie **2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac**.
4. Termin wykonania usługi uzależniony jest od warunków pogodowych, czyszczenie może odbywać się tylko w dni bezdeszczowe, dlatego Wykonawca przed każdym czyszczeniem zostanie poinformowany na cztery dni przed rozpoczęciem prac.

**V. Miejsce realizacji:**

Oczyszczalnia ścieków - Zakład „Pruszków” - ZPR, 05-800 Pruszków, ul. Domaniewska 23.

**VI. Pozostałe informacje oraz wymagania względem przedmiotu zamówienia.**

1. Prace w zbiornikach czerpalnych należy traktować jako pracę szczególnie niebezpieczne, ze względu na możliwość występowania w zbiornikach metanu i siarkowodoru.
2. Wykonawca powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt zabezpieczający jak   
   i ratunkowy do wykonywania prac w zbiornikach ściekowych.
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawcę tylko w zakresie zagospodarowania odpadów.

***Załącznik Nr 2 do SWZ***

pieczęć Wykonawcy

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów**

**i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.**

**02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5.**

##### O F E R T A

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

***Tabelę należy odpowiednio modelować***

|  |
| --- |
| Ja (my):  ............................................................................................................................................................  ............................................................................................................................................................  działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców: |
| ..............................................................................................................................................................  *(nazwa i siedziba Wykonawcy)*  .............................................................................................................................................................,  zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….….  …………………………………………………………………………..nr………………………………..…  REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................,  Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………,  *(wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH)*  telefon:...................................................., e-mail: ......................................................., |
| ..............................................................................................................................................................  *(nazwa i siedziba Wykonawcy)*  .............................................................................................................................................................,  zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….….  …………………………………………………………………………..nr………………………………..…  REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................,  Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………,  *(wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH)*  telefon:...................................................., e-mail: ......................................................., |
| adres do korespondencji …………………………………………………………………………………… |

w postępowaniu pn. **Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe” i „Pruszków” z podziałem na zadania.** składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę jak niżej :

Zadanie nr 1

1. Wartość maksymalna (bez podatku VAT): ................................................ zł
2. podatek VAT wynosi: ...................................... zł, wg stawki VAT 23 %,
3. **Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT)**: ..................................... zł.

*W pkt. 1) (powyżej) należy wpisać kwotę* ***RAZEM netto z Formularza cenowego****.* ***Formularz cenowy jest nieodłączną częścią oferty.***

Zadanie nr 2

1. Wartość maksymalna (bez podatku VAT): ................................................ zł
2. podatek VAT wynosi: ...................................... zł, wg stawki VAT 23 %,
3. **Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT)**: ..................................... zł.

w tym:

**Wynagrodzenie za czyszczenie jednego zbiornika czerpalnego wynosi:**

1. Wartość umowna (bez podatku VAT): ................................................zł.,
2. podatek VAT wynosi: ...................................... zł., wg stawki VAT 23 %,
3. **Wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT): .............................. zł.,**
4. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: **zgodnie z postanowieniami projektu umowy**.
5. Oświadczamy, że wynagrodzenie (z podatkiem VAT) podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji przez czas trwania umowy, chyba że projekt umowy stanowi inaczej.
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZi w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
10. Nie zamierzam(y) powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia\*/ Oświadczamy, iż następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom\*

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Określenie części zamówienia  (z podaniem nazw (firm) podwykonawców, zgodnie z § 22 ust. 6 Regulaminu) |
| 1 |  |
| 2 |  |

(\*) *niepotrzebne skreślić* - *brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że Wykonawca nie zamierza powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia*

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)., wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio   
   lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Oświadczamy, iż kserokopie wszystkich załączonych do oferty skanów dokumentów są zgodne z oryginałem.
3. **Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:**

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……...... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SWZ.

(załącznik nr 5)***Załącznik Nr 3 do SWZ***

pieczęć Wykonawcy

# **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW**

***O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW***

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:  
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. **Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe” i „Pruszków” z podziałem na zadania.**w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt 7.1 SWZ oraz nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ.

Ponadto, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, który weźmie udział w realizacji niniejszego zamówienia w stopniu wynoszącym ponad 10% wartości zamówienia:

………………………………………………………………. (*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL*),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w pkt 7.1.3 SWZ **(jeśli Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo zgodnie z pkt 4 SWZ i wykonawca powierza realizację części zamówienia podwykonawcom)**.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…..…………........... dnia .................................... …………………………………………………

*podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń*

*w imieniu Wykonawcy*

***Załącznik Nr 4 do SWZ***

***UMOWA nr ...................... (PROJEKT)***

(osobny plik)

***Załącznik Nr 5 do SWZ***

pieczęć Wykonawcy

#### WYKAZ

wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (określonego w pkt 7.1.4 SWZ)w okresie ostatnich 3 lat *(przed upływem terminu składania ofert)*, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości i przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa usługi** | **Przedmiot usługi.**  **Opis wykonanych usług oraz inne dane wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu** | **Wartość usług w PLN bez podatku VAT** | **Data wykonania** | | **Miejsce wykonania** | **Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (odbiorca)**  **(nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)** | **Nazwa Wykonawcy** |
| **początek (data)** | **zakończenie (data)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

…..…………........... dnia .................................... …………………………………………………

*podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń*

*w imieniu Wykonawcy*

**Załącznik nr 6**

**Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych dla Zakładów „Dębe”   
i „Pruszków” z podziałem na zadania.**

**Zadanie nr 1: Czyszczenie zbiorników przepompowni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie działania Zakładu „Dębe”.**

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość czyszczeń w 2025 roku | Koszt jednego czyszczenia  zł  (bez podatku VAT) | Łączna wartość  zł  (bez podatku VAT)  kol.3 x kol.4 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Czyszczenie dwóch zbiorników Przepompowni ścieków P1 przy ul. Zegrzyńskiej w Jachrance | 3 |  |  |
| 2 | Czyszczenie zbiornika przepompowni P7 przy ul. Warszawskiej w Zegrzu Południowym | 3 |  |  |
| 3 | Czyszczenie zbiornika Przepompowni Ścieków P3 przy ul. Retmańskiej w Serocku | 3 |  |  |
| 4 | Czyszczenie zbiornika przepompowni Ścieków P20 przy ul. Niepodległości w Wieliszewie. | 2 |  |  |
| 5 | Czyszczenie zbiornika Przepompowni Ścieków P18 przy ul. Nasielskiej w Komornicy | 2 |  |  |
| 6 | Czyszczenie zbiornika Przepompowni Ścieków P19 przy ul. Wspólnej w Komornicy. | 2 |  |  |
| 7 | Czyszczenie zbiornika Przepompowni Ścieków P21 przy Alei Solidarności w Wieliszewie. | 2 |  |  |
| 8 | Czyszczenie komory 2 w zbiorniku uśredniającym na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu „Dębe”, Dębe 77 | 1 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |

…..…………........... dnia .................................... …………………………………………………

*podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń*

*w imieniu Wykonawcy*