## Formularz oferty
Formularz oferty budowlanej
Oferta dla: |  | Dane Wykonawcy
Firma: | Farmacol Logistyka Sp. z o.o. | Firma | W tej komórce wprowadź nazwę firmy wykonawcy
Adres | ul. Szopienicka 77 | Imię i nazwisko | W tej komórce wprowadź imię i nazwisko przedstawiciela wykonawcy
Miasto, kod pocztowy | 40 – 431 Katowice | Adres | W tej komórce wprowadź adres wykonawcy
Telefon | 519181308 | Miasto, kod pocztowy | W tej komórce wprowadź miasto i kod pocztowy wykonawcy
E-mail | epejm@farmacol.com.pl | Telefon | W tej komórce wprowadź numer telefonu wykonawcy
Nazwa projektu | Adaptacja Hali Magazynowej na potrzeby Komory Przeładunkowej | E-mail | W tej komórce wprowadź adres e-mail wykonawcy
|  | Data ważności oferty | (minimum 60 dni)
Zakres prac
Zakres prac zgodny z zapytaniem ofertowym z dnia 28.11.2024
Wykluczenia
Wpisz jeżeli coś nie zostało uwzględnione w ofercie.
Uwagi
Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: (wymienić nazwe podwykonawcy oraz zakres)
Akceptacja właściciela/pełnomocnika
Akceptacja właściciela jest tutaj. Wpisz imię i nazwisko właściciela w oświadczeniu potwierdzenia warunków, zawierającym datę ukończenia i łączną kwotę określoną w propozycji firmy. Przykładowy tekst: Ja, (imię i nazwisko właściciela), akceptuję powyższy zakres pracy, który ma zostać ukończony do dnia (data ukończenia), za (łączną kwotę).
Przesłane przez |  | Data

## Dane wykresu (hidden)
Suma
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!

## Zestawienie kosztów
Zestawienie kosztów
Lista materiałów i kosztów
Opis | Koszt | Ilość | Jedn. | Suma
Adaptacja Hali Magazynowej na potrzeby Komory Przeładunkowej
Prace demontażowe i rozbiórkowe
Demontaż bramy o wymiarach 300x300 cm |  | 1 | kpl | 0
Rozbiórka ściany elewacyjnej w zakresie niezbędnym do instalacji nowych elementów |  | 1 | kpl | 0
Usunięcie drzwi do pokoju nr 1 |  | 1 | kpl | 0
Utylizacja odpadów powstałych w ramach zadania |  | 1 | kpl | 0
Konstrukcje wsporcze i montaż bram
Wykonanie konstrukcji wsporczej z profili stalowych dla bram elektrycznych |  | 400 | kg | 0
Dostawa i montaż bramy elektrycznej |  | 2 | kpl | 0
Wykonanie konstrukcji wsporczej z profili stalowych dla ręcznych bram rolowanych |  | 250 | kg | 0
Dostawa i montaż 2 ręcznych rolet z prowadnicami |  | 2 | kpl | 0
Ściany działowe i elewacja
Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych (płyta podwójna, obustronnie, wełna mineralna, wykończona, profil 75) |  | 52 | m2 | 0
Odtworzenie elewacji z użyciem materiałów zgodnych z istniejącą estetyką budynku |  | 24.5 | m2 | 0
Zabudowa otworów drzwiowych (wejściowe i na magazyn) |  | 10.53 | m2 | 0
Drzwi i zabezpieczenia
Dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych PSN |  | 1 | szt | 0
Wykonanie stalowej kraty na okno w pokoju nr 1 od strony wewnętrznej |  | 1.189 | m2 | 0
Instalacje HVAC i instalacja wentylacji grawitacyjnej
Dostawę i montaż jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej klimatyzacji np. ANDE typ ścienny AND-H09/FAR32 o mocy 2,6 kW |  | 1 | kpl | 0
Dostawę i montaż jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej klimatyzacji np. ANDE typ kasetonowy AND-ALCA-H60/3B o mocy 16,0 kW |  | 2 | kpl | 0
Dostawę pilotów do sterowania jednostkami wewnętrznymi; |  | 3 | kpl | 0
Wykonanie instalacji freonowej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a jednostkami zewnętrznymi. |  | 1 | kpl | 0
Dostawa i montaż nasad kominowych |  | 5 | kpl | 0
Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej |  | 1 | kpl | 0
Zakres elektryczny
Zabudowa podlicznika energii elektrycznej |  | 1 | kpl | 0
Wykonanie nowych gniazd 1f 230V |  | 10 | kpl | 0
Wykonanie nowych gniazd 3f 400V |  | 1 | kpl | 0
Wykonanie zasilania jednostek klimatyzacji |  | 6 | kpl | 0
Wykonanie osobnego podwójnego gniazdka 1-fazowego 230V w szafie rack, oddzielny wyłącznik różnicowo-prądowy |  | 1 | kpl | 0
Wykonanie oświetlenia w nowoprojektowanym zadaszeniu, sterowany przez zegar astronomiczny lub przez obsługę komory |  | 4 | oprawy | 0
Zabudowa osłon izolacyjnych z płyty plexi w istniejącej szafie elektrycznej (zapobiegającym dotknięcia przez obsługę elementów znajdujących się pod napięciem) |  | 1 | kpl | 0
Uzupełnienie istniejącej aparatury o dodatkowe zabezpieczenie różnocowo-prądowe z członem nadmiarowym dobranym do wartości prądu znamionowego nowej bramy, np. 3F RCD-C16 |  | 1 | kpl | 0
Inwentaryzacja obwodów wraz z wykonaniem trwałych opisów wyposażenia szafy oraz kabli/przewodów na odpływach i zasilaniu |  | 1 | kpl | 0
Uszczelnienie obudowy szafy elektrycznej gwarantującej zachowanie stopnia ochrony IP zgodnie z oznaczeniem producenta szafy |  | 1 | kpl | 0
Wykonanie instalacji alarmowej |  | 1 | kpl | 0
Instalacja kompletnego systemu CCTV |  | 1 | kpl | 0
Wykonanie instalacji teletechnicznej
Dostawa i montaż szafy rack 19” 12U 600x600 |  | 1 | kpl | 0
UPS 1100W-Fideltronik K1Pro rack |  | 1 | kpl | 0
patchpanel 24xRJ45 Cat. 5a |  | 1 | kpl | 0
switch zarządzalny 24 porty PoE+ |  | 1 | kpl | 0
Cisco C1000 |  | 1 | kpl | 0
panel PDU |  | 1 | kpl | 0
podwójne gniazdko 230V |  | 1 | kpl | 0
Centrala Mikster Logginet UNI/ZB |  | 1 | kpl | 0
Gniazda RJ45 |  | 12 | kpl | 0
Router Microtik hex RG 750 |  | 1 | kpl | 0
Zabudowa szyb i dodatkowe wykończenia
Zaklejenie mleczną folią szyb |  | 33.6765 | m2 | 0
Zabudowa jednostronna szyb płytami GK (Jednostronna płyta GK, wełna mineralna, paroizolacja, C50, wykończenie) |  | 33.6765 | m2 | 0
Wyoblenie i cokół przy posadzce
Wyoblenie i cokół przy posadzce |  | 156.98 | mb | 0
Profilowanie nawierzchni z kostki brukowej przy nowopowstałej bramie
Cięciecie nawierzchni asfaltowej/betonowej |  | 15 | mb | 0
Skucie nawierzchni wraz z utylizacją gruzu |  | 40 | m2 | 0
Ułozenie odwodnienia typu Aco - połączenie z istniejącym odwodnieniem |  | 3 | mb | 0
Osadzenie obrzeży |  | 15 | mb | 0
Ułozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z podbudową z kamienia) |  | 40 | m2 | 0
Badania i odbiory techniczne
Dokumentacja powykonawcza |  | 1 | kpl | 0
| SUMA |  |  | 0
| Stawka podatku |  |  | 23%
| Podatek |  |  | 0
| Suma końcowa |  |  | 0

## Podsumowanie kosztów oferty (hidden)
Podsumowanie kosztów oferty
Zestawienie materiałów i kosztów | Uwagi
Wykres kołowy przedstawiający 5 największych kosztów na materiał. Dane są oparte na tabeli Elementy oferty w arkuszu zestawienia kosztów | W tej komórce wprowadź uwagi.