OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przegląd, konserwacja i kalibracja detektorów gazów firmy RAE SYSTEMS z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Przegląd, konserwacja i kalibracja detektora gazów firmy RAE SYSTEMS dla Pionu Laboratoriów

Zadanie nr 2: Wykonanie przeglądu, konserwacji i kalibracji detektorów gazów firmy RAE SYSTEMS dla Zakładu „Czajka”

Zadanie nr 1: Przegląd, konserwacja i kalibracja detektora gazów formy RAE SYSTEMS dla Pionu Laboratoriów

- Zakres usługi:

    - Dwukrotny przegląd, konserwacja i kalibracja detektora.

    - Sprawdzenie stanu technicznego detektora.

    - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia, potwierdzenie właściwej reakcji czujników na stężenia gazów: tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4), amoniaku (NH3).

Zakres pomiarowy (ustawiony):

- tlen (O2): 0 ÷ 30%

- siarkowodór (H2S): 0 ÷ 100ppm

- metan (CH4): 0 ÷ 100%

- amoniak (NH3): 0 ÷ 50ppm

    - Wpis do książki paszportowej.

    - Do wykonanej usługi sporządzenie protokółu, który będzie zawierał opis wykonanych czynności.

    - Sporządzenie protokołu kalibracji detektora.

- Wykaz urządzeń :

| L.P | Nazwa urządzenia | Typ | Nr fabryczny | Gaz kalibracyjny | Zakres pomiarowy (ustawiony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny detektor gazów | typu QRAE+ model PGM – 2000 | 150-915012 | Tlen (O2) Siarkowodór (H2S) Metan (CH4) amoniak (NH3) | tlen (O2): 0 ÷ 30% siarkowodór (H2S): 0 ÷ 100ppm metan (CH4): 0 ÷ 100% amoniak (NH3): 0 ÷ 50ppm |

3. Czynności dodatkowe:

- Wykaz ewentualnych czynności dodatkowych

| Zakres czynności do wykonania | Szacowana ilość czynności dodatkowych |
| --- | --- |
| Dostawa i wymiana sensora tlenu (O2) | 1 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora siarkowodoru (H2S) | 1 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora metanu (CH4) | 1 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora amoniaku (NH3) | 1 szt. |

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ.

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

- Przegląd, konserwacja i kalibracja nr 1/2024 – marzec 2025 r.

- Przegląd, konserwacja i kalibracja nr 2/2024  - wrzesień 2025 r.

Dokładny termin realizacji w/w usługi Wykonawca uzgodni telefonicznie z osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację usługi ze strony Zamawiającego.

- Miejsce realizacji usługi:

- Serwis Wykonawcy.

- Odbiór detektorów i dostawa po wykonanym przeglądzie do Zamawiającego należy do Wykonawcy, koszt odbioru i dostawy urządzeń musi zostać wliczony w koszt usługi.

- Miejsce dostawy/ odbioru detektorów to Pion Laboratoriów, Laboratorium „Południe” ul. Syta 190/192, 02-987 Warszawa.

- O terminie odebrania detektorów gazów od Zamawiającego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie  lub w formie elektronicznej, przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Zadanie nr 2: Wykonanie przeglądu, konserwacji i kalibracji detektorów gazów firmy RAE SYSTEMS dla Zakładu „Czajka”

  - Zakres usługi:

- Dwukrotny przegląd, konserwacja i kalibracja detektora.

- Sprawdzenie stanu technicznego w/w detektorów,

- Sprawdzenie funkcjonowania detektorów typu QRAE+, model PGM – 2020 i  potwierdzenie właściwej reakcji czujników na stężenia gazów: tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4) i tlenku węgla (CO), Chloru (CI2)

- Sprawdzenie funkcjonowania detektora typu TOXI RAE II i potwierdzenie właściwej reakcji czujnika na stężenia amoniaku (NH3)

- Sprawdzenie funkcjonowania detektora typu TOXI RAE II PGM 1100 i potwierdzenie właściwej reakcji czujnika na stężenia amoniaku (NH3)

- Wpis do książek paszportowych,

- Sporządzenie protokołu kalibracji detektora,

  - Wykaz detektorów:

| L.P | Nazwa urządzenia | Typ | Ilość urządzeń | Gaz kalibracyjny | Zakres pomiarowy (ustawiony) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przenośny detektor gazów | typ QRAE+, model PGM – 2020 | 3 | Tlen (O2) Siarkowodór (H2S) Metan (CH4) tlenek węgla (CO), | - tlen (O2): 19,5 ÷ 23,5% - siarkowodór (H2S): 10 ÷ 20ppm - metan (CH4): 10 ÷ 20% DGW - tlenek węgla (CO): 30 ÷ 200ppm |
| 2 |  | typ TOXI RAE II | 1 | amoniak (NH3) | amoniak (NH3): 1 ÷ 50ppm - Alarm dolny: od 25ppm - Zakres alarmowy: 25 ÷ 50ppm |
| 3 |  | typ TOXI RAE II PGM 1100 | 3 | amoniak (NH3) | amoniak (NH3): 1 ÷ 50ppm - Alarm dolny: od 25ppm - Zakres alarmowy: 25 ÷ 50ppm |

3. Czynności dodatkowe:

- Wykaz ewentualnych czynności dodatkowych

| Zakres czynności do wykonania | Szacowana ilość czynności dodatkowych |
| --- | --- |
| Dostawa i wymiana sensora tlenu (O2) | 4 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora siarkowodoru (H2S) | 4 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora metanu (CH4) | 4 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora tlenku węgla (CO) | 3 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora amoniaku (NH3) | 2 szt. |
| Dostawa i wymiana baterii do TOXI RAE II PGM 1100 (3.6V, 1.65AH, 2/3AA) | 3 szt. |
| Dostawa i wymiana sensora amoniaku (NH3) do TOXI REA II PGM 1100 | 2 szt. |
| Dostawa i wymiana akumulatora TOXI RAE II | 2 szt. |

- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania dodatkowych czynności określonych w OPZ lub zakupu i wymiany części, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca niezwłocznie (w dniu stwierdzenia konieczności wykonania czynności dodatkowych lub dokonania wymiany części) powiadomi o tym na piśmie Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności dodatkowych lub zakupu i wymiany części wyłącznie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kalkulacji wykonania czynności lub zakupu i wymiany tych części i udzieleniu zamówienia na wykonanie robót dodatkowych sporządzonej na podstawie cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym, przed upływem terminu określonego na realizację niniejszego zamówienia;

- Wynagrodzenie za dodatkowe czynności określone w niniejszym ustępie, płatne będzie w ramach wynagrodzenia maksymalnego określonego w zamówieniu na czynności dodatkowe określone w OPZ;

- W przypadku konieczności wymiany części Wykonawca jest zobowiązany użyć części fabrycznie nowych w oryginalnych opakowaniach producenta.

4. Termin realizacji zamówienia:

dla poz. 1

- Przegląd nr 1/2025 – marzec 2025

- Przegląd nr 2/2025  – wrzesień 2025

dla poz. 2

- Przegląd nr 1/2025 – marzec 2025

- Przegląd nr 2/2025  – wrzesień 2025

dla poz. 3

- Przegląd nr 1/2025 – czerwiec 2025

- Przegląd nr 2/2025  – grudzień 2025

W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie zaakceptuje

Zamawiający (Użytkownik), terminy realizacji ww. przeglądów mogą ulec zmianie i ich ostateczny termin upływa :

dla poz. 1

- Przegląd nr 1/2025 – 30 kwiecień 2025

- Przegląd nr 2/2025  – 30 października 2025

dla poz. 2

- Przegląd nr 1/2025 – 30 kwiecień 2025

- Przegląd nr 2/2025  – 30 października 2025

dla poz. 3

- Przegląd nr 1/2025 – 20 czerwca 2025

- Przegląd nr 2/2025  – 19 grudzień 2025

Dokładny termin realizacji w/w usługi Wykonawca uzgodni telefonicznie z osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację usługi ze strony Zamawiającego.

        - Miejsce realizacji usługi:

- Serwis Wykonawcy.

- Odbiór detektorów i dostawa po wykonanym przeglądzie do Zamawiającego należy do Wykonawcy, koszt odbioru i dostawy urządzeń musi zostać wliczony w koszt usługi.

- Miejsce dostawy/ odbioru detektorów to Zakład Czajka ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa.

- O terminie odebrania detektorów gazów od Zamawiającego, Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie  lub w formie elektronicznej, przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.