**Załącznik nr 2B do zapytania ofertowego**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**Część B: Dostawa części dla rozdrabniacza Boerger na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Tychy - Urbanowice, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1B).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **producent** | **typ** | **nr fabryczny** | **nazwa części** | **nr DTR** | **ilość/j.m.** | **Cena jednostkowa zł/j.m. netto (PLN)** | **Wartość netto**  **(kol. 6 x 7)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| 1 | Boerger | HCL 390 | 27108396 | frez F16Z 8mm 1.7218 | UH1052 | 8 szt. |  |  |
| 2 | frez R8Z 8mm 1.7218 | UH1072 | 8 szt. |  |  |
| 3 | tuleja dystansowa 9,8 mm HCL – 390/HFL-776 | UH1022 | 16 szt. |  |  |
| 4 | tuleja dystansowa 8,9 mm HCL – 390/HFL-776 | UH1032 | 2 szt. |  |  |
| 5 | tuleja osadcza (CL utwardzana) | D25005 | 2 szt. |  |  |
| 6 | tuleja dociskająca (CL utwardzana) | D25181 | 4 szt. |  |  |
| 7 | wpust 14x9x107 | Z49068-1 | 4 szt. |  |  |
| 8 | uszczelnienie mechaniczne (duronit V NBR) | D35008 | 8 szt. |  |  |
| 9 | o-ring 67x4 NBR | O35808 | 10 szt. |  |  |
| 10 | o-ring 73x4 NBR | O25161 | 10 szt. |  |  |
| 11 | o-ring 110x3 NBR | O35708 | 10 szt. |  |  |
| 12 | uszczelka wału 70x95x10 DUO NBR | S15011 | 6 szt. |  |  |
| 13 | przedni osiowy element ochronny 1.4571 | 10075517 | 1 szt. |  |  |
| 14 | tarcza dociskająca HCL VA | UH1013 | 1 szt. |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | | | ……………………………..…  /suma (netto) wierszy 1-14/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Łączna wartość:**  **wartość netto: ………………………… + stawka VAT(%) ……. wartość VAT …………………. = wartość brutto ……………………………………….**  **Uwaga!**  **Wartość netto i brutto należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik nr 2 - do tabeli dla części B zamówienia** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ 2025 r. .....................................................

Podpis (i pieczątka) osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy lub

upoważnionej do występowania w jego imieniu