**Załącznik nr 2A do zapytania ofertowego**

**Formularz asortymentowo-cenowy**

**Część A: Dostawa części dla rozdrabniaczy Vogelsang na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Tychy – Urbanowice, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **producent** | **typ** | **nr fabryczny** | **nazwa części** | **nr części** | **ilość/j.m.** | **Cena jednostkowa zł/j.m. netto (PLN)** | **Wartość netto**  **(kol. 6 x 7)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| 1 | Vogelsang | RCP 5000C12G1K | EDF.3123.2168 | pierścień uszczelniający z PE | DFD.107 | 10 szt. |  |  |
| 2 | podkładka pod rotor noży docinających | GFL.730.E | 6 szt. |  |  |
| 3 | o - ring 18,4x2,7 NBR | DOR.079 | 40 szt. |  |  |
| 4 | pierścień uszczelniający wał 55x70x0,7/7.5 R280 | DWD.023 | 6 szt. |  |  |
| 5 | o - ring 72,5x6,5 HNBR | DOR.034.HNB | 40 szt. |  |  |
| 6 | o - ring 160x5 NBR | DOR.022 | 40 szt. |  |  |
| 7 | o - ring 42x3,5 NBR | DOR.0262 | 40 szt. |  |  |
| 8 | o - ring 55x2,5 NBR | DOR.017 | 40 szt. |  |  |
| 9 | pierścień wewnętrzny | IBA1438 | 5 szt. |  |  |
| 10 | śruba mocująca sito A4-80 | GRS.203.EE | 40 szt. |  |  |
| 11 | sito RC5000 | GFL.493.M9 | 5 szt. |  |  |
| 12 | tuleja rozprężna zaciskana | GRS.202.EE | 40 szt. |  |  |
| 13 | noże docinające RC5000(8mm) | GSM.005.T1.E4 | 24 szt. |  |  |
| 14 | kołek rozprężny 10x30,06x30 | NSP.033.E.SET | 24 szt. |  |  |
| 15 | sznur uszczelniający 10mm | DFD.390 | 20 mb |  |  |
| 16 | pierścień ślizgowy 76.90 | DGL.B012 | 5 szt. |  |  |
| 17 | o-ring 395x12 NBR | DOR.158 | 10 szt. |  |  |
| 18 | Vogelsang | RCQ -33 Inline | EJA.3130.1033 | podkładka 40 4x58x5,8 | NUS0026 | 1 szt. |  |  |
| 19 | cięgło RCQ-33G ACC | GRS0290 | 1 szt. |  |  |
| 20 | tuleja zabezpieczająca RCQ-33G ACC | GRS0248 | 1 szt. |  |  |
| 21 | pierścień ślizgowy 76.90 H-02 A1 | DGL.B012 | 6 szt. |  |  |
| 22 | o-ring 72,5 x 6,5 HNBR 60 | DOR.034.HNB | 6 szt. |  |  |
| 23 | pierścien wewnętrzny RCQ33 | IBA1242 | 1 szt. |  |  |
| 24 | pierścien uszczelniający wał 60x80x7 NBR | DWD.0047 | 3 szt. |  |  |
| 25 | o-ring 48x2 NBR | DOR.160 | 10 szt. |  |  |
| 26 | wał napędowy | GSW0017 | 1 szt. |  |  |
| 27 | wpust 12x8x120 | NPF0008 | 1 szt. |  |  |
| 28 | tuleja uszczelniająca | GAS0223 | 1 szt. |  |  |
| 29 | o-ring 40x3 NBR | DOR0116 | 10 szt. |  |  |
| 30 | śruba z łbem stożkowym M5x12, 8.8 | NSE.019 | 12 szt. |  |  |
| 31 | tuleja doszczelniająca | GRS0291 | 3 szt. |  |  |
| 32 | rotor noży docinających 8mm | GFM0022 | 2 szt. |  |  |
| 33 | kołek rozprężny 10x30 | NSP.033E SET | 12 szt. |  |  |
| 34 | PE sznur uszczelniający 10mm | ZDFD.390.0135 | 12mb |  |  |
| 35 | śruba M6x30 8.8 ocynkowana | NSI.087 | 10 szt. |  |  |
| 36 | śruba M10x45 10.9 | NSI.119 | 10 szt. |  |  |
| 37 | o-ring 10 x 1,4 NBR | DOR.115 | 10 szt. |  |  |
| 38 | o-ring 20 x 2,5 NBR | DOR.103 | 10 szt. |  |  |
| 39 | o-ring 80 x 2,5 NBR | DOR.039 | 10 szt. |  |  |
| 40 | amortyzator gazowy | NFE.030 | 4 szt. |  |  |
| 41 | o-ring 160 x 5 NBR | DOR022 | 4 szt. |  |  |
| 42 | jednostka zasilająca ACC | GRT0066 | 3 szt. |  |  |
| 43 | Vogelsang | XRS186-130Q | SN:CCB.3126.1005 | uszczelka półskorupy | DAD.028 | 4 szt. |  |  |
| 44 | pierścień wielowarstwowy 95x5x0,98 | NSR.027 | 4 szt. |  |  |
| 45 | śruba sprężynująca | PRS.117.E | 4 szt. |  |  |
| 46 | śruba z łbem sześciokątnym 10x16 | NSK.025.EE | 8 szt. |  |  |
| 47 | płyta ochronna dekla | PFL0253 | 2 szt. |  |  |
| 48 | Vogelsang | XRS186-260Q MU | CCD.3122.2011 | uszczelka półskorupy | DAD.028 | 4 szt. |  |  |
| 49 | półskorupa | PGP.0145 | 2 szt. |  |  |
| 50 | wkład uszczelnienia | PBT1700 | 2 szt. |  |  |
| 51 | podkładka zabezpieczająca 10,5 | NUS.066 | 8 szt. |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | | | ……………………………..…  /suma (netto) wierszy 1-51/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Łączna wartość:**  **wartość netto: ………………………… + stawka VAT(%) ……. wartość VAT …………………. = wartość brutto ……………………………………….**  **Uwaga!**  **Wartość netto i brutto należy przenieść do formularza ofertowego - załącznik nr 2 - do tabeli dla części A zamówienia** |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_ \_\_\_ 2025 r. .....................................................

Podpis (i pieczątka) osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy lub

upoważnionej do występowania w jego imieniu