## War_formalne i handlowe
Prosimy o odniesienie się do poniższych punktów wpisując w kolumnie "D" - Tak lub Nie.
PROSIMY O WYPEŁNIENIE ŻÓŁTYCH PÓL
L.p. | KRYTERIA UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU | Status | Prosimy o potwierdzenie tak / nie | Komentarz Oferenta
1 | Ustalenie stałej ceny podczas całego okresu obowiązywania umowy. | obowiązkowo
2 | Procesowanie oferty w walucie złoty polski bez przyszłego indeksowania do waluty obcej np. Euro | obowiązkowo
3 | Potwierdzenie i akceptacja ogólnych Warunków Współpracy Leroy Merlin (Załącznik nr 4). | obowiązkowo
4 | Potwierdzenie zapoznania się z Kodeksem Odpowiedzialnych Zakupów Przedsiębiorstwa ADEO - Zakupy Niebezpośrednie https://media.leroymerlin.pl/wp-content/uploads/Kodeks-Odpowiedzialnych-Zakupow-Zakupy-Niebezposrednie-LMPL-PL.pdf | obowiązkowo
5 | Obowiązkowa wizja lokalna w sklepie LM Sosnowiec. | obowiązkowo
6 | Dotyczy oferentów zaproszonych do ostatniego etapu postępowania: Zgoda na wypełnienie kwestionariusza Compliance, którego treść znajduje się w Załaczniku nr 6. | obowiązkowo
7 | Termin obowiązywania oferty: min. 60 dni roboczych od daty zakończenia ostatniego etapu postępowania zakupowego. | obowiązkowo
8 | W przypadku braku dotychczasowych relacji handlowych prosimy o przedstawienie prezentacji nt. firmy zawierającej minimum 2 referencje z realizacji projektów o tym samym charakterze. | obowiązkowo
9 | W przypadku opóźnienia w terminach realizacji robót budowlanych określonych w przedmiocie zapytania ofertowego, a docelowo uregulowanego w treści umowy, z przyczyn innych niż leżące po stronie Inwestora lub siły wyższej, Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 1500 zł wynagrodzenia określonego jako wartość kompleksowej realizacji inwestycji (wynikającego z treści umowy), powiększonego o kwotę podatku VAT za pierwszy dzień opóźnienia i 1000 zł wynagrodzenia określonego w umowie, powiększonego o kwotę podatku VAT, za każdy następny dzień opóźnienia. | warunkowo
10 | Ubezpieczenie zgodnie z zapisami w treści umowy będącej zalącznikiem nr 3 do niniejszego postępowania. | obowiązkowo
11 | Potwierdzenie obowiązkowych warunków niniejszego zapytania ofertowego. | obowiązkowo
12 | Akceptacja treści draftu umowy handlowej na realizację inwestycji będącej Załącznikiem nr 3 do postępowania zakupowego. | obowiązkowo
13 | Termin płatności - nie mniej niż 30 dni. Prosimy o wskazanie wartości i potwierdzenie w komentarzu. | warunkowo

## Informacje o Oferencie
Prosimy udzielenie informacji o Państwa firmie, poprzez uzupełnienie żółtych pól
Podstawowe informacje o firmie:
Nazwa firmy
Rok założenia firmy
Dane adresowe
NIP
Adres WWW
Obrót za rok 2023
Obrót za rok 2024
Osoby upoważnione do kontaktu w imieniu Oferenta:
1. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu firmy
1. Stanowisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu firmy
1. Adres e-mail
1. Nr telefonu
2. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu firmy
2. Stanowisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu firmy
2. Adres e-mail
2. Nr telefonu
Profil firmy:
Kluczowe informacje, specjalizacja
Zakres oferowanych usług
Liczba pracowników
Doświadczenie, kluczowi klienci
1. Klient (nazwa firmy)
1. Okres współpracy
1. Zakres/przedmiot współpracy
2. Klient (nazwa firmy)
2. Okres współpracy
2. Zakres/przedmiot współpracy
3. Klient (nazwa firmy)
3. Okres współpracy
3. Zakres/przedmiot współpracy
Dotychczasowa współpraca z Leroy Merlin (lata, lokalizacje, zakres usług itp.)

## Tabela do wyceny
Prosimy o wycenę poszczególnych zakresów
Jeżeli widzą Państwo potrzebę dodania innych elementów, prosimy o dopisanie ich pod tabelą główną.
NAZWA FIRMY
Lp | Budowa pomieszczenia ładowania wózków widłowych - LM Sosnowiec | Jednostka | Ilość | Wartość
1 | Ściany wewnętrzne na ławach fundamentowych | m2
2 | Drzwi EI90 | szt
3 | Brama EI90 | szt
4 | Stalowa konstrukcja wsporcza pod czerpnie ścienne oraz ryglówka pod montaż prostowników | kpl
5 | Prostowniki | szt
6 | Czerpnie 1000 × 500 typ ocieplony EX | szt
7 | Wentylator docelowy dwubiegowy wydajność 1170 / 2343 m3/h EY | szt
8 | Grzejniki elektryczne EX | szt
9 | Remont istniejącej posadzki betonowej na całym obszarze pom. 150m2. | m2
10 | Wyrównanie i malowanie podwalin i cokołów - farba do betonu kol. jasny szary | kpl
11 | Dostosowanie inst. tryskaczowej do ścian | kpl
12 | Instalacje elektryczne ( w tym m.in.. ROP, budowa rozdzielnicy RŁW, zasilanie prostowników, zasilanie wentylacji, rozbudowa istniejącej rodzielnicy RG o rozłącznik bezpiecznikowy, montaż instalacji detekcji gazów, montaż oprawy awaryjnej, instlacje ochronne) | kpl
|  |  | SUMA | 0
Ewentualne prace dodatkowe
|  |  | SUMA | 0

## Harmonogram
Harmonogram realizacji wykonawstwa – plan działania (aktywność, odpowiedzialność, oczekiwany rezultat, zasoby, czas liczony w tygodniach, ryzyka)
Czas realizacji
Pos. | Obszar działania | Opis realizacji danego działania/aktywności - jak? | Strona odpowiedzialna | Wymagane zasoby - ludzie, system, serwis zewn. Inne Ogólny opis | Oczekiwany wynik dzialania, co pozwala iść dalej? | Wymagany udział Leroy Merlin Polska | 1 tyd. | 2 tyd. | 3 tyd. | 4 tyd. | 5 tyd. | 6 tyd. | 7 tyd. | 8 tyd. | 9 tyd. | 10 tyd. | 11 tyd. | 12 tyd. | 13 tyd. | 14 tyd. | 15 tyd. | 16 tyd. | 17 tyd. | 18 tyd. | 19 tyd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126