|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik 1 do SWZ** | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** |
|  |
| **1** | Akumulator 12V / 7Ah | szt | 30 |  |
| **2** | Akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) Eneloop AA (R6) 2000 mAh | szt | 25 |  |
| **3** | Bateria CR2032 | szt | 50 |  |
| **4** | Bateria litowa SAFT LS 33600 3,6 V | szt | 200 |  |
| **5** | Bateria LR-3 paluszki AAA | szt | 300 |  |
| **6** | Bateria LR-6- 1,5V -paluszki AA | szt | 450 |  |
| **7** | Bateria R-14 | szt | 20 |  |
| **8** | Bateria R-20 | szt | 120 |  |
| **9** | Bednarka Zn 3x20 około 25kg | szt | 2 |  |
| **10** | Dławik M 20 z nakrętką | szt | 50 |  |
| **11** | Dławik M16 z nakrętką | szt | 100 |  |
| **12** | Dławik PG 11 z nakrętką | szt | 50 |  |
| **13** | Dławik PG 9 z nakrętką | szt | 50 |  |
| **14** | Gniazdo gumowe 230V 16A | szt | 10 |  |
| **15** | Gniazdo na szynę TH35 16A 250V | szt | 5 |  |
| **16** | Gniazdo natynkowe podw. IP44 | szt | 20 |  |
| **17** | Gniazdo natynkowe poj. IP44 | szt | 15 |  |
| **18** | Gniazdo siłowe 16A/5 | szt | 2 |  |
| **19** | Gniazdo siłowe 32A/5 | szt | 2 |  |
| **20** | Kołek rozporowy FIX 8x45 KOELNER | szt | 2200 |  |
| **21** | Kołek ślimakowy FID-50 z wkrętem | szt | 300 |  |
| **22** | Końcówka kablowa KOE 6-10 ERKO | szt | 1000 |  |
| **23** | Końcówka kablowa KOE 8-10 ERKO | szt | 300 |  |
| **24** | Końcówka kablowa KOE 8-6 | szt | 100 |  |
| **25** | Końcówka kablowa KOE 8-16 | szt | 100 |  |
| **26** | Końcówka kablowa KWE 8-10 ERKO | szt | 100 |  |
| **27** | Końcówka kablowa TE 0,5-10 ERKO | szt | 1000 |  |
| **28** | Końcówka kablowa TE 0,75-10 ERKO | szt | 1500 |  |
| **29** | Końcówka kablowa TE 1,5-10 ERKO | szt | 500 |  |
| **30** | Końcówka kablowa TE 1-10 ERKO | szt | 500 |  |
| **31** | Końcówka kablowa TE 2,5-12 ERKO | szt | 1000 |  |
| **32** | Końcówka kablowa TE 4-12 ERKO | szt | 500 |  |
| **33** | Końcówka kablowa TE 6-12 ERKO | szt | 300 |  |
| **34** | Końcówka kablowa TV 0,5-10 | szt | 400 |  |
| **35** | Końcówka kablowa TV 0,75-8 | szt | 200 |  |
| **36** | Końcówka kablowa TV 1,0-10 | szt | 500 |  |
| **37** | Końcówka kablowa TV 1,5-10 | szt | 500 |  |
| **38** | Końcówka kablowa TV 1.0-8 | szt | 200 |  |
| **39** | Końcówka kablowa TV 2,5-10 | szt | 200 |  |
| **40** | Końcówka kablowa TV 6-10 | szt | 200 |  |
| **41** | Końcówka wtykowa KWE 16 | szt | 25 |  |
| **42** | Końcówka TA 2,5-10 | szt | 500 |  |
| **43** | Końcówka tulejk. TE 1-10 | szt | 500 |  |
| **44** | Końcówka tulejk. TE O,75 - 8 | szt | 500 |  |
| **45** | Licznik energii elektrycz. 1F LE-01M | szt | 5 |  |
| **46** | licznik energii elektrycz. 3F LE-03M | szt | 3 |  |
| **47** | Listwa kanałowa 20x20 | szt | 20 |  |
| **48** | Listwa kanałowa 60x40/m | m | 250 |  |
| **49** | Listwa kanałowa 60x60 / m | m | 200 |  |
| **50** | Listwa komputerowa-przedłużacz 5gniazd zab. przepięciowe | szt | 20 |  |
| **51** | Listwa zaciskowa 12-torowa 2,5 mm2 | szt | 10 |  |
| **52** | Listwa zaciskowa 12-torowa 4mm2 | szt | 30 |  |
| **53** | Listwa zaciskowa 12-torowa 6mm2 | szt | 10 |  |
| **54** | Listwa zaciskowa B4 pomarańczowa | szt | 50 |  |
| **55** | Łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44 | szt | 30 |  |
| **56** | Łącznik świecznikowy natynkowy IP44 | szt | 20 |  |
| **57** | Obudowa izolacyjna S-2 | szt | 10 |  |
| **58** | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 10A | szt | 5 |  |
| **59** | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 20A | szt | 2 |  |
| **60** | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1P 6A | szt | 10 |  |
| **61** | Ogranicznik przepięć SPBT12-280/2 B+C | szt | 15 |  |
| **62** | Ogranicznik przepięć SPBT12-280/4 B+C | szt | 3 |  |
| **63** | Opaska kablowa 200x4,8 (opak. 100 szt.) | op | 20 |  |
| **64** | Opaska kablowa 250x4,8 (opak. 100 szt.) | op | 20 |  |
| **65** | Opaska kablowa 290x3,5 (opak. 100 szt.) | op | 40 |  |
| **66** | Opaska kablowa 98x2,5 (opak. 100 szt.) | op | 25 |  |
| **67** | Opaska uziemiająca 60-120 Pokój | szt | 30 |  |
| **68** | Oprawa LED 2x120 T8 IP65 | szt | 50 |  |
| **69** | Pakiet akumulatorów 3 ogniwa AA 3,6V 1000MAH NI-CD | szt | 15 |  |
| **70** | Przedłużka uziomu ELKOBIS | szt | 20 |  |
| **71** | Przepusty dławik ISO 20 Rozdzielnic RN65 001956 | szt | 50 |  |
| **72** | Przewód LGY 1,5mm2 czarny | m | 200 |  |
| **73** | Przewód LGY 1,5mm2 niebieski | m | 100 |  |
| **74** | Przewód LGY 10 mm2 czarny | m | 100 |  |
| **75** | Przewód LGY 10mm2 niebieski | m | 30 |  |
| **76** | Przewód LGY 10mm2 żółto-zielony | m | 800 |  |
| **77** | Przewód LGY 16mm2 żółto-zielony | m | 50 |  |
| **78** | Przewód LGY 1mm2 czarny | m | 100 |  |
| **79** | Przewód LGY 1mm2 niebieski | m | 100 |  |
| **80** | Przewód LGY 2,5mm2 brązowy | m | 30 |  |
| **81** | Przewód LGY 2,5mm2 czarny | m | 100 |  |
| **82** | Przewód LGY 2,5mm2 niebieski | m | 50 |  |
| **83** | Przewód LGY 2,5mm2 szary | m | 30 |  |
| **84** | Przewód LGY 2,5mm2 żółto-zielony | m | 30 |  |
| **85** | Przewód LGY 4mm2 brązowy | m | 50 |  |
| **86** | Przewód LGY 4mm2 czarny | m | 100 |  |
| **87** | Przewód LGY 4mm2 niebieski | m | 100 |  |
| **88** | Przewód LGY 4mm2 szary | m | 50 |  |
| **89** | Przewód LGY 4mm2 żółto-zielony | m | 50 |  |
| **90** | Przewód LGY 6mm2 czarny | m | 50 |  |
| **91** | Przewód LGY 6mm2 niebieski | m | 25 |  |
| **92** | Przewód LiYCY 2x0,75 mm2 300V | m | 200 |  |
| **93** | Przewód LiYCY 3x0,75mm2 300V | m | 300 |  |
| **94** | Przewód OWY 3x1,5mm2 500V | m | 50 |  |
| **95** | Przewód OWY 3x2,5mm2 500V | m | 30 |  |
| **96** | Przewód YDY 2x1mm2 750V | m | 4000 |  |
| **97** | Przewód YDY 3x1,5mm2 750V | m | 300 |  |
| **98** | Przewód YDY 3x1mm2 750V | m | 2000 |  |
| **99** | Przewód YDY 3x2,5mm2 750V | m | 400 |  |
| **100** | Przewód YDY 3x4mm2 750V | m | 50 |  |
| **101** | Przewód YDY 5x1mm2 750V | m | 1200 |  |
| **102** | Przewód YDY 5x2,5mm2 750V | m | 100 |  |
| **103** | Przewód YDYp 2x1mm2 750V | m | 400 |  |
| **104** | Przewód YTKSY 2x2x0,5mm2 | m | 500 |  |
| **105** | Puszka n/t hermetyczna 100x100mm IP55 | szt | 20 |  |
| **106** | Puszka n/t hermetyczna 72x72 IP55 | szt | 20 |  |
| **107** | Rozdzielnia PCE 600x400x250 Obudowa | szt | 3 |  |
| **108** | Rozdzielnica Hermetyczna n/t 1x12 IP55 Legrand | szt | 20 |  |
| **109** | Rozdzielnica hermetyczna natynkowa 2x12 IP55 Legrand | szt | 5 |  |
| **110** | Rozdzielnica hermetyczna natynkowa 3x12 IP55 Legrand | szt | 70 |  |
| **111** | Rozłącznik izolacyjny FR302 32A Legrand | szt | 80 |  |
| **112** | Rozłącznik izolacyjny FR303 40A Legrand | szt | 10 |  |
| **113** | Rozłączniko bezpiecznik 160A 1F (RBK) | szt | 10 |  |
| **114** | Rura karbowana peszel 16mm niepalna | m | 700 |  |
| **115** | Rura karbowana peszel 20mm niepalna | m | 100 |  |
| **116** | Rurka instalacyjna RL-18 | szt | 200 |  |
| **117** | Rurka instalacyjna RL-22 | szt | 40 |  |
| **118** | Rurka karbowana peszel 18mm niepalna | m | 1000 |  |
| **119** | Rurka termok. 1,5 mm 1m | szt | 3 |  |
| **120** | Rurka termok. 10mm 1m | szt | 3 |  |
| **121** | Rurka termok. 13mm/1m | szt | 3 |  |
| **122** | Rurka termok. 2,0 mm 1m | szt | 3 |  |
| **123** | Rurka termok. 2,5 mm 1 m | szt | 3 |  |
| **124** | Rurka termok. 3,0mm 1m | szt | 3 |  |
| **125** | Rurka termok. 3,5mm 1m | szt | 3 |  |
| **126** | Rurka termok. 4,5mm 1m | szt | 3 |  |
| **127** | Rurka termok. 5,0 mm 1m | szt | 3 |  |
| **128** | Rurka termok. 6,5 mm | szt | 3 |  |
| **129** | Rurka termok. 8mm 1m | szt | 3 |  |
| **130** | Rurka termok. z klejem 4,5/1x1 | szt | 3 |  |
| **131** | Stycznik SM 316 16A 230V Legrand | szt | 140 |  |
| **132** | Szybkozłącze żelowe UY | szt | 30 |  |
| **133** | Szyna DIN TH35 1m | szt | 10 |  |
| **134** | Szyna łączeniowa 1-fazowa 10mm2 S-54 | szt | 10 |  |
| **135** | Szyna łączeniowa 3-fazowa 10mm2 S-54 | szt | 2 |  |
| **136** | Szyna SWP-G1 | szt | 5 |  |
| **137** | Szyna SWP-G2 | szt | 25 |  |
| **138** | Świetlówka LED T8 18W 230V 50Hz 4000K | szt | 100 |  |
| **139** | Taśma izolacyjna elekt. 15x10m czarna | szt | 50 |  |
| **140** | Taśma izolacyjna tęcza (10 szt.) | op | 10 |  |
| **141** | Uchwyt do rurek RL-18 | szt | 2000 |  |
| **142** | Uchwyt do rurek RL-22 | szt | 300 |  |
| **143** | Uchwyt przewodu FLOP-10 okrągły (opak. 100 szt.) | op | 5 |  |
| **144** | Uchwyt przewodu USMP-2 (opak. 100 szt.) | op | 5 |  |
| **145** | Wkładka BM WT-00C/GG 16A | szt | 15 |  |
| **146** | Wkładka topikowa DII wtz gG 16A | szt | 10 |  |
| **147** | Wkładka topikowa DII wtz gG 20A | szt | 5 |  |
| **148** | Wkładka topikowa DII wtz gG 25A | szt | 5 |  |
| **149** | Wkręt MOLLY 6x16 do karton-gipsu | szt | 50 |  |
| **150** | Wtyczka gumowa 230V 16A | szt | 10 |  |
| **151** | Wtyczka siłowa 16A/5 | szt | 2 |  |
| **152** | Wtyczka siłowa 32A/5 | szt | 2 |  |
| **153** | Wyłącznik P302 25A 30mA typ A Legrand | szt | 80 |  |
| **154** | Wyłącznik P302 25A 30mA typ AC Legrand | szt | 5 |  |
| **155** | Wyłącznik P304 40A 30mA typ A Legrand | szt | 5 |  |
| **156** | Wyłącznik S 301 B 10A Legrand | szt | 50 |  |
| **157** | Wyłącznik S 301 B 16A Legrand | szt | 20 |  |
| **158** | Wyłącznik S 301 B 20A Legrand | szt | 5 |  |
| **159** | Wyłącznik S 301 B 25A Legrand | szt | 5 |  |
| **160** | Wyłącznik S 301 B 6A Legrand | szt | 100 |  |
| **161** | Wyłącznik S 301 C 10A Legrand | szt | 20 |  |
| **162** | Wyłącznik S 301 C 16A Legrand | szt | 10 |  |
| **163** | Wyłącznik S 301 C 1A Legrand | szt | 25 |  |
| **164** | Wyłącznik S 301 C 2A Legrand | szt | 150 |  |
| **165** | Wyłącznik S 301 C 3A Legrand | szt | 50 |  |
| **166** | Wyłącznik S 301 C 4A Legrand | szt | 20 |  |
| **167** | Wyłącznik S 301 C6A Legrand | szt | 5 |  |
| **168** | Zapłonnik S-2 4-22W | szt | 50 |  |
| **169** | Zasilacz impul. na szynę 12V HDR-15-12 | szt | 40 |  |
| **170** | Złącze uziomu ELKOBIS | szt | 20 |  |
| **171** | Złączka WAGO 221 2x4mm2 | szt | 200 |  |
| **172** | Złączka WAGO 221 3x4mm2 | szt | 200 |  |
| **173** | Złączka WAGO 2x2,5mm2 | szt | 700 |  |
| **174** | Złączka WAGO 3x2,5mm2 | szt | 500 |  |
| **175** | Złączka WAGO 4x2,5mm2 | szt | 100 |  |
| **176** | Złączka WAGO 5x2,5mm2 | szt | 100 |  |
| **177** | Złączka ZCL-18 do rurek instal. | szt | 500 |  |
| **178** | Złączka ZCL-22 do rurek instal. | szt | 80 |  |
| **179** | Żarówka LED E27 11W 4000K | szt | 40 |  |
| **180** | Żarówka LED E27 8W 4000K | szt | 100 |  |