Załącznik nr 7 do Instrukcji

Wrocław, dnia 1.12.2025 r.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania  Nieruchomościami we Wrocławiu

ul Joannitów 13 50-525 Wroclaw

Dotyczy: (postępowania w trybie uproszczonym pn:) : “Wykonanie kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie”

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Zamawiającego, Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie uproszczonym pn.:„ Wykonanie kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie

(WNP- 019556 )”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie

- Przeprowadzenie pomiarów na obiekcie, które pozwolą na dobór optymalnego urządzenia, przeznaczonego do kompensacji mocy biernej oraz indukcyjnej,

- dobór urządzenia na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów,

- demontaż istniejącej instalacji urządzenia kompensującego moc bierną, zwrot urządzenia Zamawiającemu

- dostawa i montaż kompensatora mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej,

- uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania kompensatora oraz odpowiednia regulacja,

- wykonanie pomiarów po montażowych,

- sporządzenie instrukcji eksploatacji dla urządzeń oraz dokumentacji odbiorczej ,

- regulacja pracy urządzenia w okresie gwarancji w przypadku odnotowania zużycia i kosztów mocy biernej, pozwalająca na osiągniecie maksymalnych parametrów pracy urządzenia 4 razy w roku

- dokumentacja powykonawcza i karta katalogowa urządzenia wraz z gwarancją materiałową

zabezpieczenie terenu po stronie Wykonawcy.

Lokalizacja: dworzec Kąty Wrocławskie  - Wrocław

Płatność: przelew 30 dni

Rozliczenie: ryczałtowe na podstawie oferty i protokołu odbioru

- Termin realizacji:  jeden miesiąc od podpisania zlecenia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiadają uprawnienia do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu,

- posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. – Zamawiający nie uszczegóławia sposobu spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);

Kryteria wyboru oferty stanowi:

- Wartość brutto (cena) - waga 100%. Punkty w niniejszym kryterium przyznane zostaną wg następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C (liczba punktów) = ------------------------------------------------------------------    ×  100

cena oferty badanej brutto

- Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- Nazwę i adres wykonawcy,

- Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;

- Wartość oferty brutto, z wyszczególnieniem stawki podatku VAT;

- Termin związania ofertą.

- Dopuszczalne jest złożenie oferty na innym druku, jednakże musi on zawierać treść zawartą w załączonym wzorze.

- Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez wykonawcę.

- Wykonawcy składają oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) elektronicznie w formie skanów do dnia  05.12.2025 do godz. 10:00.

- Oferta powinna zostać przekazana Zamawiającemu/dostarczona do Zamawiającego w:    formie skanów za   pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A.

- Oferta winna być złożona w formie elektronicznej, tj. podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie PDF zestaw dokumentów należy umieszczać na platformie https://pkp.eb2b.com.pl/. Wysłane dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Zaleca się skanowanie dokumentów w odcieniach szarości. Zamawiający zaleca, aby waga jednego dokumentu nie przekraczała 10 MB. Złożenie oferty możliwe jest po zalogowaniu do systemu. Szczegółowa instrukcja składania ofert dostępna jest po zalogowaniu na platformie eB2B w menu „Pomoc”.

- Realizacja oferty nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy. Warunki umowy stanowią Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (wzór umowy).

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

- Pani Karolina Ostrowska e-mail:   karolina.ostrowska@pkp.pl 
tel. 514-891-012:, Pan  Adrian Rajca e-mail: adrian.rajca@pkp.pl  tel.601-223-683  (pon-pt, godz. 9-14)  O wyborze oferty Zamawiający przekaże informacje za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A lub e-mailowo.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  w trybie uproszczonym pn” .:„ Wykonanie kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie (WNP- 019556 )”.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa/ firma Wykonawcy

Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)

tel. (kierunkowy) ............. tel. 693 941 010 fax ................................

REGON

........................................................................................................................................

NIP

I

nternet: http//

....................................................................................................................................

e-mail:

Osoba wyznaczona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu:

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym, którego przedmiotem jest wykonanie kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie                        (WNP- 019556 )”. Składam ofertę  zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym  i oferuję  realizację zamówienia

netto:

słownie netto:

podatek VAT 23% tj.  zł

brutto:   zł

słownie brutto:

Wynagrodzenie w okresach miesięcznych w wysokości:

Netto: -  zł

Podatek VAT: -  zł

Brutto: - zł

Kwoty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.

W powyższych cenach zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost ze specyfiki przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte  w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z zapisami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;

- zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego;

- akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia zgodny z Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do postępowania;

- uzyskałem konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

- uważam się związany niniejszą ofertą na czas 45 dni od terminu składania ofert określonego w Zapytaniu ofertowym.

Zobowiązuję się do:

- realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i zgodnie z Zapytaniem;

- wykonania zamówienia w terminie

Oferta została złożona na ............ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr ............ .

Uwaga!

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wg załączonych wzorów.

- Wymagane załączniki powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.

- Pełnomocnictwo należy dołączyć, o ile umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Wykaz załączników

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

4…………………………………………………..

…………………………………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Nazwa Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: |  |

Przystępując do prowadzonego przez PKP S.A. postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie uproszczonym, którego przedmiotem jest „wykonanie kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie” (WNP- 019556 )

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..................................................................                                 ..............................................

(data, miejscowość)

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do   
 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego

WZÓR ZAMÓWIENIA

| ZAMÓWIENIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | Nr: | Rejon KNWrR7 |  | WYKONAWCA |
| PKP Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław | SZU: |  | Nazwa: |  |
|  | UNP: |  | Adres: |  |
| NIP: 525-00-00-251 | KOD | KNWrR7 | NIP: |  |
|  | Z dnia: |  | ID SAP/ Nr. Inwentarzowy |  |
| Przedmiot zamówienia: |  |  |  |  |
| Pracownik merytoryczny w OGN: |  |  |  |  |
| Koszt netto: | Stawka VAT: | Podatek VAT: | Koszt BRUTTO: |  |
|  | 23,00% | 0,00 | 0,00 |  |
| Rozliczenie zamówienia: | ryczałtowe na podstawie oferty i skutecznego protokołu odbioru |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna: | Termin realizacji: |  |  | Sposób odbioru: |
|  |  |  |  | protokól odbioru |
| Okres gwarancji: | Termin usunięcia usterek gwarancyjnych: |  |  | Warunki płatności: |
| 12 miesięcy | do 7 dni od zgłoszenia |  |  | 30 dni od daty otrzymania faktury VAT |
| Informacje dotyczące faktury i wynagrodzenia: |  |  |  |  |
| Faktura VAT zostanie wystawiona po prawidłowym wykonaniu przedmiotu Zamówienia. Fakturę należy wystawić na: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa i dostarczyć na adres: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Biuro Finansów i Rachunkowości, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem na kopercie „FAKTURA” albo Wykonawca umożliwi Zamawiającemu odbiór faktury VAT w formie elektronicznej (e-faktura) z Platformy/systemu do pobierania e faktur lub doręczy ją Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku e-faktur Strony po zawarciu Zamówienia ustalą możliwość stosowania oraz zasady obiegu e-faktur. Wybór elektronicznego doręczania faktur VAT zostanie potwierdzony odrębnym dokumentem. Treść faktury VAT powinna zawierać numer Zamówienia oraz wskazywać osobę merytoryczną wskazaną przez Zamawiającego oraz Kod Rejonu. |  |  |  |  |
| Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy/Dostawcy nastąpi po wykonaniu Usługi, na rachunek bankowy Wykonawcy Nr: ………….. |  |  |  |  |
| W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z zapisami w Zamówieniu lub obowiązującymi wymogami prawa i/lub nieprawidłowej realizacji Zamówienia, bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie wyjaśnienia nieprawidłowości, w szczególności dacie uzupełnienia brakujących dokumentów/prawidłowej realizacji Zamówienia lub dacie otrzymania faktury VAT korygującej (o ile niezgodność dotyczyła treści faktury VAT). Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy od Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Zamówienia. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody PKP S.A. przenieść wierzytelności wynikających z niniejszego zamówienia na osobę trzecią. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie przenoszenia wierzytelności na osobę trzecią oraz odwołania tego przeniesienia wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. |  |  |  |  |
| Oświadczenia Wykonawcy i Zamawiającego |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług (VAT). |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego do dokonania zapłaty wynagrodzenia rachunek bankowy, jest przypisany do Wykonawcy w Wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) (dalej "Wykaz"). Zmiana rachunku bankowego wskazanego do dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do Zamówienia lub pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż zmiana jest skuteczna, jeśli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w Wykazie, o którym mowa powyżej. |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, że posiada status - mikroprzedsiębiorcy, - małego przedsiębiorcy, - średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,*) - dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.*) * niepotrzebne wykreślić |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, iż właściwym dla niego miejscowo Naczelnikiem Urzędu Skarbowego jest: ……………. |  |  |  |  |
| Organizacja placu budowy, ochrona p.poż. oraz zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót ciąży na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z procedurą BHP stanowi załącznik do zamówienia. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.). |  |  |  |  |
| Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |  |  |  |  |
| 1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę /Wykonawcy oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane). 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@pkp.pl, www.pkp.pl/RODO, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. 3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy (w przypadku gdy kontrahent jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą osobiście lub działającą w formie spółki cywilnej), 2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – konieczność wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, 3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową. 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. 5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa. 8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego poinformować te osoby: 1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu, 2) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 3) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane, 4) o treści niniejszej klauzuli. |  |  |  |  |
| Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą wystawiania faktur oraz wynagrodzenia, klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, innymi postanowieniami stanowiącymi integralną część Zamówienia oraz potwierdza złożone oświadczenia. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zamówieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm). |  |  |  |  |
| Wystawił/a | Zamawiający |  |  | Wykonawca |

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  w trybie uproszczonym wykonanie kompensatora mocy biernej Dworzec Kąty Wrocławskie (WNP- 019556 )

KLAUZULA INFORMACYJNA

- Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
przy Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa (dalej „PKP S.A.”) oświadcza, 
iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S.A.: iod@pkp.pl; adres: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa; www.pkp.pl/RODO.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy będącej wynikiem przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PKP S.A., w szczególności w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKP S.A., polegających na:

- przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia;

- wyłonieniu wykonawcy oraz udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy;

- realizacji zawartej umowy;

- przechowywaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

- przekazaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie).

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu i zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKP S.A., przy czym za prawnie uzasadniony interes PKP S.A. wskazuje się konieczność realizacji całego procesu zakupowego, aż do zakończenia realizacji i rozliczenia zawartej umowy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem lub zawartymi umowami.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę dobrowolnie podane w formularzu ofertowym składanym wraz z ofertą w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez sądy powszechne, w sytuacji ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z prowadzonym postępowaniem.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące dla PKP S.A. usługi m.in.:

  - bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych;

  - przygotowywania i wysyłania korespondencji oraz zarządzania korespondencją;

  - pocztowe lub kurierskie;

  - księgowe, prawnicze, informatyczne, obsługi biurowej, windykacyjne, ubezpieczeniowe (w tym likwidatorzy szkód).

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, PKP S.A. może przekazywać podmiotom, z którymi wspólnie prowadzi dane postępowanie o udzielenie zamówienia. Podmiotami tymi są zazwyczaj inne spółki z Grupy PKP.

- Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:

  - Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

  - państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO. W przypadku podmiotów z USA dane będą przekazywane wyłącznie do tych, które spełniają kryteria Programu Privacy Shield. Aktualna lista tych podmiotów znajduje się pod adresem internetowym: www.privacyshield.gov/list;

  - zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a osoba której dane dotyczą ma prawo, zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. f) RODO, do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod adresem e-mail inspektora ochrony danych PKP S.A. lub Grupy eB2B, w zależności którego pomiotu dany przypadek dotyczy.

- Dane osobowe osób o których mowa w ust.1, będą przechowywane, co najmniej przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania podpisanej w wyniku przedmiotowego zamówienia umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub dłużej tj. w okresie istniejącego po stronie PKP S.A. obowiązku związanego z przechowywaniem dokumentacji dla celów kontroli, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, lub wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku zamówienia finansowanego lub współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

- Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa.

- Osobom, o których mowa w ust. 1,  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podanie danych osobowych przez osoby o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postępowania przetargowego. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie podmiotu biorącego udział w postępowaniu niezwłocznego wskazania innej osoby w  miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

- Obowiązek podania danych osobowych przez osoby, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a PKP S.A. lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie podmiotu biorącego udział w postępowaniu niezwłocznego wskazania innej osoby w  miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

- W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, PKP S.A. nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

- W przypadku wykorzystania przez PKP S.A. usługi Platformy Zakupowej eB2B (subdomena PKP S.A. na platformie dostępna jest pod adresem: pkp.eb2b.com.pl) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, złożenia ofert i doprowadzenia do podpisania i przechowywania umowy, współadministratorem zarejestrowanych na Platformie Zakupowej eB2B danych osobowych osób, o których mowa w ust. 1, jest właściciel platformy Grupa eB2B obejmująca:

  - eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa;

  - eB2B Service Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Grupie eB2B: rodo@eb2b.com.pl.

- Grupa eB2B przetwarza zarejestrowane na Platformie Zakupowej eB2B dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, w celu przechowywania zawartych przez PKP S.A. umów oraz umożliwienia PKP S.A., jako organizatorowi postępowań o udzielenie zamówienia, wypełnienia ciążących na PKP S.A. obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

- W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na Platformie Zakupowej eB2B, dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Grupę eB2B w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO. Dane osób zarejestrowanych na Platformie Zakupowej eB2B, po udzieleniu przez nie osobnej zgody na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), będą przetwarzane w celu powiadamiania ich o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez PKP S.A. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskażą w procesie rejestracji lub doprecyzują po rejestracji lub grupach asortymentowych definiowanych przez PKP S.A. oraz innych użytkowników Platformy Zakupowej eB2B. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez zarejestrowaną osobę cofnięta w profilu użytkownika na Platformie Zakupowej eB2B.

- Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych na Platformie Zakupowej eB2B przez Grupę eB2B dostępne są na stronie internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl/cms/page/id/obligation-to-provide-informations.

- Podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w przypadku zakończenia postępowania i podpisania umowy z PKP S.A.,  w przypadku udostępnienia do PKP S.A. danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób, zobowiązuje się na mocy art. 14 RODO w imieniu PKP S.A. do poinformowania tych osób:

  - o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych PKP S.A.,

  - o tym, że PKP S.A. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

  - o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego PKP S.A. pozyskała ich dane.

- Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas postępowania o udzielenie zamówienia, podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązku, o których mowa w ustępie powyżej.