**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wynajem przenośnych kabin i urządzeń sanitarnych wraz z serwisem sanitarnym i technicznym na potrzeby Zakładu Czajka**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:** Wynajem 2 szt. kabin i urządzeń sanitarnych wraz z serwisem sanitarnym oraz technicznym.
2. **Parametry kabin:**
   1. drzwi o profilu zamkniętym,
   2. półprzezroczysty dach,
   3. dwa niezależne systemy wentylacji,
   4. pisuar,
   5. podłoga przeciwpoślizgowa,
   6. zamek "wolne/zajęte",
   7. pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego,
   8. umywalka,
   9. podajnik ręczników papierowych,
   10. zbiornik na fekalia o pojemności 200-320l,
   11. wyposażona w artykuły higieniczne w niezbędnych ilościach (środki myjące i dezynfekujące powinny posiadać atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski),
   12. muszą być dostarczone we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym, tego samego typu i w jednakowej kolorystyce,
3. **Zakres przedmiotu zamówienia:** Wynajem przenośnych kabin i urządzeń sanitarnych wraz z serwisem sanitarnym.
4. **Warunki realizacji:**
5. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia kabin na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz do usunięcia kabin po zakończeniu eksploatacji własnym transportem.
6. Kabiny muszą być dostarczone we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym, muszą być tego samego typu i w jednakowej kolorystyce.
7. Termin podstawienia i usunięcia kabin zostanie ustalony i potwierdzony na adres email podany przez Wykonawcę w zamówieniu zakupu, w terminie nieprzekraczalnym 5 dni roboczych od zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania serwisu sanitarnego i technicznego. Częstotliwość i termin serwisu zostanie ustalony każdorazowo bezpośrednio z właściwym Przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w Zamówieniu.
9. Wykonawca powinien spełniać wymagania prawne wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996 t. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z roku 2025 poz. 733 z późn. zm.) do których jest zobowiązany i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
10. **Zakres prac w ramach serwisu sanitarnego i technicznego:**
11. całkowite opróżnienie zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umycie ich i napełnienie preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów, a w okresie zimowym również płynem mrozoodpornym,
12. posprzątanie kabin wewnątrz i na zewnątrz,
13. zmycie i zdezynfekowanie kabin wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski,
14. usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych serwisów,
15. naprawa niesprawnych kabin lub ich wyposażenia tak, aby nie zagrażały zdrowiu osób korzystających,
16. wyposażenie i systematyczne uzupełnianie papieru toaletowego,
17. uzupełnianiu zbiorników wody czystej w umywalkach wolnostojących i toaletach oraz opróżnianie zbiornika wody brudnej w umywalkach wolnostojących,
18. Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał zakres serwisu w zgłoszeniu,
19. częstotliwość serwisu: minimum co 1 tydzień, lecz nie więcej niż 5 razy w miesiącu
20. **Termin realizacji:** Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: od daty wysłania zamówienia, lecz nie wcześniej, niż od dnia 01.01.2026 do 31.12.2026 r.
21. **Miejsce realizacji zamówienia:** Zakład Czajka, ul. Czajki 4/6, 03-054 Warszawa