**Opis przedmiotu zamówienia**

**Dostawa zestawu hydroforowego oraz podgrzewacza wody**

1. **Zakres dostawy:**
2. Zestaw hydroforowy firmy Malec Pompy - składający się z wielostopniowej pompy samozasysającej MH 1300 oraz membranowego zbiornika hydroforowego WAO 50L – 1 kpl.
3. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody firmy Kospel S.A. 400V, 24kW – 1 szt.
4. **Termin dostawy:** do 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia zakupu
5. **Miejsce dostawy:** magazyn M010 – ul. Stanisława Mikkego 4, 00-454 Warszawa, czynny w godzinach 7:00 -13:00
6. **Dodatkowe informacje:**
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od daty odbioru dostawy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą karty katalogowej (lub karty informacyjnej) produktu w języku polskim oraz instrukcji obsługi w języku polskim.