RFI na OPROGRAMOWANIE ZINTEGROWANE Z WAGĄ

Celem RFI jest pozyskanie informacji o możliwych rozwiązaniach technicznych dostępnych na rynku, określenie szacowanej wartości dla przewidywanego zamówienia oraz harmonogramu realizacji.

Przedmiotem RFI jest oprogramowaniem do zarządzania recepturami , dozowaniem i drukiem etykiet, wagi dostarczonej wraz z komputerem/ami i drukarką. Wagi muszą posiadać możliwość podłączenia do sytemu SAP (porty komunikacyjne oraz oprogramowanie współpracujące z systemem SAP, automatyczne wykonywanie ruchów magazynowych po odważeniu), alternatywne metody, notatnik wyników, duża szalka wagowa, login i hasła użytkownika/administratora, transfer danych, materiały pozwalające na łatwe czyszczenie.

Wymagania ogólne przedstawiają poniższe punkty:

Wymagania funkcjonalności Oprogramowania:

- możliwość podłączenia do sytemu SAP,

- oprogramowanie objęte jednorazową płatną licencją z nieograniczoną liczbą użytkowników,

- tworzenia baz receptur (przez operatora lub administratora) – instruowanie operatora w do procesu i tworzenie podsumowania otrzymanych farb,

- identyfikowalność operatora wykonującego ważenie danej porcji (logowanie poszczególnych operatorów, preferowane na kartę zbliżeniowa lub podobne),

- zarzadzanie procesem odważania, poprzez wskazywanie poszczególnych etapów odważania kolejnych składników i zatwierdzanie etapów przez operatora z opcją skanowania etykiet odważanych składników,

- zapisywanie w bazie danych odważonych porcji farb z nazwą, godziną, datą, ilością w kg, numerem zlecenia, identyfikacją operatora wykonującego mieszanie,

- zintegrowany system tworzenia etykiet (nr farby, data, ilość, operator, cechy farby) (dopuszczalna jest dostawa systemu z drukarką lub bez z podłączeniem i integracją systemu z drukarką zamawiającego),

- pamięć wyprodukowanych/odważanych farb wraz ze wskazaniem operatora odważającego,

- tworzenie raportów wyprodukowanych farb (8 godziny, dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny, 1,2,4,5 letni),

- wyszukiwanie receptur po wpisaniu minimum dwóch znaków zapisanej nazwy farby,

- wyszukiwanie receptur po nazwie surowca użytego w recepturze,

- wyszukiwanie odważonej porcji po odważającym operatorze.

Wymagania techniczne związane z wagą:

- zakres ważenia: min 30 kg,

- dokładność odczytu: 0,1 g,

- funkcja tarowania,

- wymiary: 30-40 cm x 40-50 cm,

- dopuszcza się waga nablatowa lub zintegrowana z biurkiem, blatem.

- złącza minimum: Ethernet (LAN), USB-C,

- certyfikaty: CE, legalizacja pierwotna.