Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

data…………..…………..

Formularz ofertowy

Dotyczy postępowania do 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych netto na dostawę

(proszę wpisać nazwę i nr postępowania z Platformy przetargowej eb2b)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OFERTA CENOWA

| Preparaty chemiczne do instalacji wodnej i grzewczej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto PLN | Cena jednostkowa brutto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN |
| 1 | Produkt do korekty chemicznej wody dla układu kotłów parowych i wodnych typu AQUA PROTECT BT 1220, opak. 25kg lub równoważny o następujących minimalnych, równoważnych parametrach: 1) produkt wykorzystujący polimer do kontroli tlenków żelaza, krzemu i innych zawiesin osadzających się w systemach wody kotłowej o dużym obciążeniu, 2) produkt do kotłów o maksymalnym ciśnieniu 40bar, 3) nie zawiera w swoim składzie fosforanów i fosfonianów | opak. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Produkt do korekty chemicznej wody dla układu kotłów parowych i wodnych typu AQUA PROTECT OS 1404, opak. 25kg lub równoważny o następujących minimalnych, równoważnych parametrach: 1) produkt bazujący na siarczynach do wiązania resztkowego tlenu w systemach kotłowych | opak. | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Płyn niskokrzepnący, glikol propylenowy -35*C, opak. 30kg, uniwersalny płyn oparty na ekologicznym glikolu monopropylenowym | opak. | 18 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Informacje dodatkowe:

1. Warunki transportu: pokrywa Wykonawca

2. Warunki płatności: 60 dni

3. Termin realizacji dostawy: do 24-miesięcy od daty podpisania umowy

4. Termin ważności ofert: 30 dni

5. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z punktem III. 4.1 Ogłoszenia – załącznik nr 1A do Ogłoszenia

6. Oświadczamy, że wszystkie oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia spełniają wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, posiadają wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty

7. Zobowiązujemy się do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie trwania postępowania i realizacji umowy, na każde jego wezwanie certyfikatów i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, określonych 
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

8. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

9. Zapoznaliśmy się z informacją z art. 13 RODO opisaną w Dziale XIII do SWZ.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia poniższych tabelek zgodnie z kryterium oceny ofert, zgodnie 
z punktem VIII Ogłoszenia:

Preparaty chemiczne do instalacji wodnej i grzewczej

zł

zł

CENA OFERTY BRUTTO:

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE DLA KRYTERIUM JAKOŚCI:

| L.p. | Parametry pożądane | Punktacja | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość Zamawiającego do zwrotu bądź wymiany zamówionego towaru, w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w okresie do 7 dni od daty dostawy na koszt Wykonawcy bez podawania przyczyny. Maksymalna możliwa ilość punktów do zdobycia: 1 pkt. | TAK („oferujemy”) - 1 pkt. NIE („nie oferujemy”) – 0 pkt. | …………… |

(Podpis elektroniczny  osoby odpowiedzialnej 
za ofertę oraz stanowisko służbowe)