OPIS PRZEDIMOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zapytania jest wykonanie kompleksowej usługi obejmującej doprojektowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej(socjalno-bytowej) ok. 300 m oraz modernizację/aktualizację rozwiązań dla zaprojektowanej wcześniej sieci w związku z dołączeniem nowych użytkowników – łącznie ok. 1,3 km, wraz z wykonaniem wymaganych opracowań towarzyszących, przeprowadzeniem pełnego procesu uzgodnień i postępowań administracyjnych aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia oraz wykonaniem kosztorysu inwestorskiego na budowę w Sekcji Utrzymania Taboru w Toruniu ul. Kluczyki 17-21; 87-100 Toruń

- Zakres prac

- Analiza materiałów wejściowych i dokumentacji pierwotnej oraz weryfikacja aktualnych uwarunkowań inwestycji.

- Aktualizacja założeń technicznych wynikających z modernizacji sieci oraz dołączenia nowych użytkowników.

- Opracowanie planu uzgodnień i procedur formalnych adekwatnego do specyfiki terenu kolejowego.

- Pozyskanie i wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie ok. 23 ha na terenach kolejowych, wraz z niezbędną koordynacją formalną w zakresie wymaganym do realizacji MDCP.

- Wykonanie odwiertów geologicznych w rozstawie co 100 m dla długości ok. 1,3 km (przyjęto do 14 punktów badawczych).

- Opracowanie wyników i sporządzenie opinii geotechnicznej / dokumentacji geologicznej niezbędnej do projektowania i procedur.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej do przeprowadzenia uzgodnień i uzyskania decyzji administracyjnych.

- Przygotowanie materiałów, zgłoszenie i udział w naradzie koordynacyjnej (ZUD / narada koordynacyjna) oraz obsługa uwag.

- Prowadzenie uzgodnień z gestorami sieci oraz uzgodnień wynikających ze specyfiki inwestycji i terenu kolejowego – w zakresie wymaganym do uzyskania PnB.

- Przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym KIP, korespondencja, uzupełnienia na wezwania).

- Uzyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. - Przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, złożenie oraz prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji i doprowadzenia do jej prawomocności (w tym odpowiedzi na wezwania organu).

- Warunki realizacji :

- Długość opracowania przyjęto na poziomie ok. 1,3 km (w tym doprojektowanie ok. 300 m).

- Zakres geologii przyjęto jako do 14 punktów w rozstawie ok. co 100 m.

- Postępowanie środowiskowe ujęto w trybie standardowym na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

- Zamawiający zapewni terminowe podpisywanie i udostępnianie oświadczeń, pełnomocnictw oraz dokumentów wymaganych przez organy i zarządców nieruchomości; Wykonawca koordynuje proces i przygotowuje komplety dokumentów.

- Termin wykonania do 31.12.2026

- Termin płatności – 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Sposób płatności – przelew