ZAMAWIAJĄCY:

# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa

Pl. Starynkiewicza 5

# Przetarg pn.:

Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania

Specyfikacja WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

Warszawa, marzec 2026 r.

- ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

Pl. Starynkiewicza 5, 02 – 015 Warszawa

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138

Regon: 015314758 NIP: 525-000-56-62 BDO: 000020307

Kapitał zakładowy: 2.823.080.100,00 zł (wpłacony w całości)

- UWAGI OGÓLNE

  - Niniejsza SWZ określa wymagania i tryb oceny ofert.

  - Wykonawca powinien zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w SWZ, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

  - W kwestiach nie omówionych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy regulaminu R-PZP-02 Udzielanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zamówień publicznych nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – wydanie 01 (opublikowanego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), zwanego „Regulaminem” oraz Kodeksu cywilnego.

  - Platformę zakupową Spółki przyjmuje się jako narzędzie wiodące do porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Ofertę, wszelką korespondencję, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki.

  - Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę muszą być złożone:

- postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę)

lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające odczytanie treści zawartej w dokumencie).

  - W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej - skanu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w terminie nie krótszym niż trzy dni robocze, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia w formie pisemnej: oferty, aktualnych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu.

  - W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający uznaje, że Wykonawca odmówił podpisania umowy i może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.

- ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA

Pion Zamówień Publicznych  - Dział Postępowań

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania.

  - Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące Zadania:

- Zadanie nr 1: Serwisowanie systemu instalacji chłodniczej, opartego na systemie wody lodowej w budynku biurowym przy ul. Zaruskiego 4

- Zadanie nr 2: Serwisowanie agregatów wody lodowej w budynku biurowym przy ul. Zaruskiego 4

- Zadanie nr 3: Serwis instalacji klimatyzacji precyzyjnej w budynku archiwum przy ul. Zarzecze 10.

  - Opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy są załącznikami do niniejszej SWZ.

  - Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza aby przedmiot zamówienia był realizowany przez podwykonawców.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.

  - Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Termin wizji lokalnej Wykonawcy mogą uzgodnić z Panem Mirosławem Galasem (tel. 22 445 51 33) lub Panem Jeremi Kriatuk (tel. 22 445 51 26), jednakże Zamawiający zastrzega, iż wizje lokalną należy dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

  - Na spotkaniu Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SWZ w terminach określonych w Regulaminie oraz formach określonych w SWZ. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

  - Wykonawca, który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia, o którym lub których mógł się dowiedzieć podczas wizji lokalnej.

  - Miejsce realizacji zamówienia jest określone w projekcie umowy.

- WYMAGANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zgodnie z projektem umowy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W SWZ

  - Każdy Wykonawca przygotowuje tylko jeden komplet dokumentów wymaganych w niniejszej SWZ.

  - Oferta składa się z formularza oferty zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

  - Wykonawca w celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - dokumenty wymienione w pkt 8.1 SWZ;

    - Formularz cenowy. W przypadku niezałączenia do oferty formularza cenowego Wykonawca zostanie wezwany w wyznaczonym terminie do jego uzupełnienia, a suma wartości formularza cenowego musi odpowiadać wartości oferty netto. W przypadku nie uzupełnienia formularza cenowego w wyznaczonym terminie lub jeśli suma wartości nie będzie odpowiadać wartości oferty netto, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu, jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji;

    - w zakresie Zadania nr 2: oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej  autoryzacji producenta urządzenia firmy CLINT w zakresie serwisowania;

    - oświadczenie Wykonawcy o braku przeciwskazań do pracy na wysokościach dla osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia;

    - w przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy (dotyczy także wspólników spółki cywilnej, o ile reprezentowanie nie wynika z treści umowy spółki cywilnej);

  - Treść złożonej oferty powinna być zgodna z treścią niniejszej SWZ.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących Wykonawcę) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy zakupowej Spółki poprzez zapisanie jej w systemie przez uprawnionego pracownika Wykonawcy. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty w postaci plików elektronicznych. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty muszą zostać złożone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie sporządzona w języku polskim.

  - Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik:

    - Do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo zgodnie z pkt. 2.5 SWZ, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

    - W przypadku załączenia skanu kserokopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.

  - Zaleca się, aby załączniki do oferty były ponumerowane zgodnie z kolejnością wskazaną w pkt 8.1 SWZ.

  - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami dołączonymi do oferty.

  - Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty numery stron oraz rodzaje (nazwy) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przepis niniejszy stosuje się odpowiednio do dokumentów uzupełnianych.

UWAGA!!! Dokumenty oznaczone jako „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” należy odpowiednio oznaczyć i załączyć na Platformie Zakupowej, jako oddzielny plik. W przypadku załączania w/w dokumentów należy przy ich załączaniu odznaczyć odpowiedni checkbox.

  - Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: imienia, nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o ile były żądane przez Zamawiającego i są zawarte w ofertach.

  - Dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz możliwość ich przetwarzania, mają: osoby biorące udział w przeprowadzeniu postępowania oraz Kierownik Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną ofertę, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;

    - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

    - nie podlegają wykluczeniu w ramach prowadzenia działań destabilizujących sytuację na Ukrainie, tzn. nie są:

- obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

- osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a,

- osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a lub b,

oraz nie będą realizować niniejszego zamówienia z udziałem podmiotów, o których mowa w lit. a-c, (w tym w szczególności w roli podwykonawcy lub dostawcy), chyba że udział w realizacji zamówienia przypadający na podmioty, o których mowa w lit. a-c, nie będące wykonawcą wynosi nie więcej niż 10 % wartości zamówienia;

    - Zadanie 3: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na wykonaniu serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 50 000,00 zł bez podatku VAT;

    - Zadanie 1 i 2: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na serwisowaniu systemu instalacji chłodniczej opartej na systemie wody lodowej, o wartości każdej z nich (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 50 000,00 zł bez podatku VAT;

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej usługi na potwierdzenie spełnienia warunku dla większej ilości zadań.

    - dla każdego z Zadań:

- wskażą co najmniej 2 osoby, skierowane do realizacji zamówienia, spełniające łącznie warunki w zakresie posiadania uprawnień określonych w pkt. a) – b). ;

- świadectwo kwalifikacyjne kat „D” w zakresie obsługi, pomiarów, konserwacji remontów i montażu urządzeń Grupa I Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie co najmniej punktu: 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

- świadectwo kwalifikacyjne kat. „E” w zakresie obsługi, pomiarów, konserwacji remontów i montażu urządzeń Grupa I Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną w zakresie co najmniej punktu: 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;

- wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat kat. I wydany przez Urząd Dozoru Technicznego dla personelu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881 z późn.zm.);

- wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia spawacza  dla poniższego materiału (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych): zgodnie z PN-EN ISO 9606-3 – miedź i stopy miedzi;

- wskażą co najmniej 1 osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia przez jedną osobę więcej niż jednego warunku wymienionego w pkt. A, B, C, D.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie się tymi samymi osobami.

    - posiadają Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego dla przedsiębiorców, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 z późn. zm.) – dotyczy wszystkich Zadań.

  - Ocena spełnienia przedstawionych warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 8.1 SWZ.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający będzie oceniał: posiadaną przez nich łącznie wiedzę i doświadczenie, zdolności techniczne, zdolności zawodowe, a także sytuację finansową, ekonomiczną (w zależności od warunku), natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w § 17 ust. 1 Regulaminu oraz w pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ w stosunku do każdego z Wykonawców. Brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego z Wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.

- INFORMACJA O DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW

  - W celu wykazania, iż spełnia wymagane warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wskazane poniżej dokumenty:

    - oświadczenie Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 
§ 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ i spełnieniu warunków określonych w pkt 7.1 SWZ na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ;

    - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w pkt. 7.1.4 SWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do SWZ), z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

    - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku o którym mowa w pkt. 7.1.5 SWZ wraz z oświadczeniem, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do SWZ);

    - kopię certyfikatu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego dla przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065).

W celu przeliczenia na walutę polską wszystkich wartości i kwot podanych w innych walutach, Zamawiający stosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych.

  - UWAGA: Oprócz dokumentów wymienionych powyżej do oferty należy także załączyć dokumenty wymienione w pkt 6.3.

  - W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć:

    - dokument wymieniony w pkt 8.1.1 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie;

    - dokumenty wymienione w pkt 8.1.2, 8.1.2, 8.1.4 wspólnie lub przez przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).

  - W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokument, o którym mowa w pkt 8.1.1 powinien być podpisany przez wszystkich wspólników.

  - Zamawiający informuje, iż w przypadku braku poświadczenia przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii zeskanowanych dokumentów wymienionych w pkt 8, ze względu na treść oświadczenia zawartego w przedostatnim punkcie Formularza Oferty, dokumenty (kopie) zostaną uznane za prawidłowo złożone.

  - Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii lub pełnej i czytelnej kserokopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest niepełna, nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- WADIUM

Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 22.05.2026 r..

  - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Pozostałe uregulowania odnośnie terminu związania ofertą znajdują się w § 32 ust. 8-12 Regulaminu.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od wymagania wniesienia zabezpieczenia.

- ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

  - Istotne postanowienia umowy zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.

- KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE

  - Przy ocenie oferty Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium wskazanego w Platformie zakupowej Spółki.

- SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie Zadania  nr 1 i 2 składa się:

- maksymalne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich przeglądów, wymian części, za wykonanie czynności dodatkowych określonych w OPZ oraz za pełnienie pogotowia technicznego -  w wysokości oferty Wykonawcy;

- maksymalne wynagrodzenie za wykonanie czynności dodatkowych nieokreślonych w OPZ - wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego.

  - Na wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie Zadania  nr 3 składa się:

- maksymalne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich przeglądów, wymian części, za wykonanie czynności dodatkowych określonych w OPZ oraz za utrzymanie urządzeń w ciągłej sprawności - w wysokości oferty Wykonawcy;

- maksymalne wynagrodzenie za wykonanie czynności dodatkowych nieokreślonych w OPZ - wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego.

  - Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (ew. dla Zadania na jakie składa ofertę Wykonawca), ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

  - Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

  - Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo.

  - W niniejszym postępowaniu należy stosować zasady zaokrąglania do pełnego grosza (dwóch miejsc po przecinku) w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrąglić do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa „4” należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od „5” zaokrąglić w górę).

  - Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia opisanego w niniejszej SWZ dokonywane będą w złotych polskich.

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

  - Uregulowania odnośnie trybu udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SWZ znajdują się w § 23 ust 1-4 Regulaminu.

- ZŁOŻENIE OFERTY

  - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć (załączyć) z zastosowaniem Platformy zakupowej Spółki (w terminie w niej określonym), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia, w:

- postaci elektronicznej - skanu (z widocznymi podpisami osób reprezentujących wykonawcę) lub

- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca powinien wprowadzić (zapisać) wartość netto składanej oferty za pomocą Platformy zakupowej Spółki na podstawie złożonej oferty.

  - Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

  - Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- MIEJSCE OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert odbywa się automatycznie w wyznaczonym terminie na Platformie zakupowej spółki.

- WYBÓR OFERT

  - Uregulowania odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują się w § 32 i 33 Regulaminu.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  - Uregulowania odnośnie środków ochrony prawnej znajdują się w § 53-58 Regulaminu.

- INFORMACJA O ZAMIARZE SKORZYSTANIA Z KOLEJNYCH ETAPÓW POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z kolejnych etapów postępowania zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.

  - Oferty złożone przez wykonawców w poprzednich etapach pozostają ważne w przypadku, jeśli wykonawca nie złoży oferty w kolejnym etapie lub jego oferta dodatkowa zostanie odrzucona.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, muszą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu;

- przedstawić  Zamawiającemu skan dokumentu lub dokumentów, a  na życzenie Zamawiającego okazać ich oryginał  lub oryginały ubezpieczenia, o którym mowa w projekcie umowy oraz zdeponować u Zamawiającego kopie dokumentu ubezpieczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- w przypadku gdy umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika należy przedłożyć:

- w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

- w przypadku kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez notariusza lub adwokata lub radcę prawnego.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

  - Opis przedmiotu zamówienia									(załącznik nr 1)

  - Formularz ofertowy i Formularz cenowy 							(załącznik nr 2 i 2a,2b,2c)

  - Oświadczenie													(załącznik nr 3)

  - Projekt umowy													(załącznik nr 4)

  - Wykaz usług													(załącznik nr 5)

  - Wykaz osób													(załącznik nr 6)

  - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej  autoryzacji producenta urządzenia firmy CLINT w zakresie serwisowania										(załącznik nr 7)

  - Oświadczenie Wykonawcy o braku przeciwskazań do pracy na wysokościach dla osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia					(załącznik nr 8)

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOOCIĄGÓW I KANALIZACJI 
W M.ST. WARSZAWIE S.A. W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) informujemy, iż w przypadku uczestnictwa w procesie udzielania zamówień:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Starynkiewicza 5;

- Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa, adres email.: iodo@mpwik.com.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia oraz realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz Regulaminu udzielania zamówień przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A., a także w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- po tym czasie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń.

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;

- dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udziałem Pani/Pana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

- Posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych,

- sprostowania danych, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

- usunięcia swoich danych - w przypadkach określonych przez prawo;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach określonych przez prawo;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Moniuszki 1A, 
00-014,Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznacie Państwo, że Miejskie Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem.

Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(osobny plik)

Załącznik Nr 2 do SWZ

pieczęć Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

02-015 Warszawa, Plac Starynkiewicza 5.

##### O   F   E   R   T  A

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Tabelę należy odpowiednio modelować

Ja (my): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców:

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

.............................................................................................................................................................. (nazwa i siedziba Wykonawcy) ............................................................................................................................................................., zarejestrowana/y w ……………………………………………………………………………………….…. …………………………………………………………………………..nr………………………………..… REGON: ............................................., NIP: ......................................................................................, Kapitał zakładowy Spółki: …………………………. wpłacony w wysokości ……………………………, (wypełnić jeśli wymagane na podstawie KSH) telefon:...................................................., e-mail: .......................................................,

adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………

w postępowaniu pn. „Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania" składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę jak niżej :

Zadanie nr 1:

- Wartość maksymalna (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł

wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

W pkt. 1) (powyżej) należy wpisać kwotę RAZEM netto z Formularza cenowego. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 2:

- Wartość maksymalna (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł

wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

W pkt. 1) (powyżej) należy wpisać kwotę RAZEM netto z Formularza cenowego. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

Zadanie nr 3:

- Wartość maksymalna (bez podatku VAT): ................................................ zł

- podatek VAT wynosi: ...................................... zł

wg stawki VAT ........... %,

- Wynagrodzenie maksymalne (z podatkiem VAT): ..................................... zł.

W pkt. 1) (powyżej) należy wpisać kwotę RAZEM netto z Formularza cenowego. Formularz cenowy należy dołączyć do oferty.

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: zgodnie z postanowieniami projektu umowy.

- Oświadczamy, że wynagrodzenie (z podatkiem VAT) podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i nie będzie podlegało waloryzacji przez czas trwania umowy, chyba że projekt umowy stanowi inaczej.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Na przedmiot zamówienia udzielamy rękojmi i gwarancji na okres i na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do przedstawienia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skanów wszystkich polis ubezpieczeniowych wymaganych w projekcie umowy i spełniających wszystkie wymagania ubezpieczeniowe tam określone, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)., wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, iż kserokopie wszystkich załączonych do oferty skanów dokumentów są zgodne z oryginałem.

- Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera ……...... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SWZ.

.………..................... dnia ......................                          ..................…………………………………..

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania"  w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt 7.1 SWZ oraz nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu oraz pkt 7.1.2 i 7.1.3 SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

UMOWA nr ...................... (PROJEKT)

(osobny plik)

Załącznik Nr 5 do SWZ

pieczęć Wykonawcy

#### WYKAZ

- wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (określonego w pkt 7.1.4 SWZ) w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości i przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

| L.p | Nazwa usługi | Przedmiot usługi. Opis wykonanych usług oraz inne dane wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu | Wartość usług w PLN bez podatku VAT | Data wykonania |  | Miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (odbiorca) (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

#### Załącznik Nr 6 do SWZ

#### Wykaz osób

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w realizacji niniejszego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby spełniające określone w SWZ wymagania:

| Nr Zadania | Imię i nazwisko | Kwalifikacje / Uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Posiada uprawnienia określone w 7.1.6 SWZ lit. ………….. (powołać się na właściwy zapis z pkt. 7.1.6. SWZ) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie …………………………………………………………………………… (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) Wskazana osoba nie posiada przeciwwskazań do pracy na wysokości |
|  |  | Posiada uprawnienia określone w 7.1.6 SWZ lit. ………….. (powołać się na właściwy zapis z pkt. 7.1.6. SWZ) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………. (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) Wskazana osoba nie posiada przeciwwskazań do pracy na wysokości |
|  |  | Posiada uprawnienia określone w 7.1.6 SWZ lit. ………….. (powołać się na właściwy zapis z pkt. 7.1.6. SWZ) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………. (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) Wskazana osoba nie posiada przeciwwskazań do pracy na wysokości |
|  |  | Posiada uprawnienia określone w 7.1.6 SWZ lit. ………….. (powołać się na właściwy zapis z pkt. 7.1.6. SWZ) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………. (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) Wskazana osoba nie posiada przeciwwskazań do pracy na wysokości |
|  |  | Posiada uprawnienia określone w 7.1.6 SWZ lit. ………….. (powołać się na właściwy zapis z pkt. 7.1.6. SWZ) | Dysponuję wskazaną osobą na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………. (należy uzupełnić, np. umowa o pracę lub zlecenie) Wskazana osoba nie posiada przeciwwskazań do pracy na wysokości |

Wykonawca przestawia informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagania określone przez Zamawiającego.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SWZ

Zadanie nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej  autoryzacji producenta urządzenia firmy CLINT w zakresie serwisowania

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania"  w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że posiadam aktualną  autoryzację producenta urządzenia firmy CLINT w zakresie serwisowania.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku przeciwskazań do pracy na wysokościach dla osób wskazanych do realizacji przedmiotu zamówienia

Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców:
 .........................................................................................................…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania"  w imieniu reprezentowanego/ych przeze mnie Wykonawcy/Wykonawców oświadczam, że osoby wskazane przeze mnie/nas do realizacji przedmiotu zamówienia nie mają stwierdzonych przeciwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m.

…..…………........... dnia ....................................                                           …………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawcy