## Kalkulacja Zad 2 3 4
postępowanie nr 00387/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2026
Załącznik Nr 2a do SWZ
Formularz cenowy dla Zadania 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania.
Zadanie 1: Serwisowanie systemu instalacji chłodniczej, opartego na systemie wody lodowej w budynku biurowym przy ul. Zaruskiego 4
Lp. | Przedmiot usługi (zgodnie z OPZ) | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł)
1 | Przegląd i konserwacja klimakonwektorów kasetonowych typu FIW firmy Clint | 227 | 2 |  | 0
2 | Dostawa i wymiana filtrów powietrza w klimakonwektorach typu FIW firmy Clint 1 wykonywany raz wroku, w trakcie I przeglądu (marzec) | 227 | 1 |  | 0
3 | Przegląd i konserwacja klimakonwektorów kasetonowych typu TCW firmy Clint (mycie, suszenie filtrów) | 87 | 2 |  | 0
4 | Przegląd i konserwacja wymiennika płytowego glikol–woda SONDEX S47 | 2 | 2 |  | 0
5 | Przegląd i konserwacja pompy obiegowej podwójnej Wilo typ DP-E 80/140-4/2 V=52,7m3/h | 1 | 2 |  | 0
6 | Przegląd i konserwacja pompy obiegowej podwójnej typ DP-E 80/140-4/2 V=60 m3/h | 1 | 2 |  | 0
7 | Przegląd i konserwacjia stacji dozującej inhibilatora korozji TEKNA EVO | 2 | 2 |  | 0
8 | Przegląd i konserwacjia stacji dozującej TEKNA EVO | 2 | 2 |  | 0
9 | Przegląd i konserwacjia naczynia wyrównawczego REFLEX GMBH | 4 | 2 |  | 0
10 | Przegląd i konserwacjia instalacji wody lodowej wraz z armaturą regulacyjno-odcinającą – budynek A/budynek B | 1 | 2 |  | 0
11 | Przegląd i konserwacjia instalacji glikolowej wraz z armaturą regulacyjno-odcinającą – budynek A/budynek B | 1 | 2 |  | 0
12 | Pełnienie pogotowia technicznego (rozliczenie kwartalne) |  | 4 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Przeglądy: | 0
Lp. | Przedmiot usługi (czynności dodatkowe określone w OPZ) | J.m. | Liczba (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł)
1 | Demontaż, dostawa i wymiana pompki skroplin w klimakonwektorze TCW22, TCW42, TCWB42 | szt | 10 |  | 0
2 | Usunięcie nieszczelności układu skroplin na wysokości powyżej 3,5 m. a poniżej 6 m. | szt | 10 |  | 0
3 | Dostawa i wymiana lub uzupełnienie czynnika chłodniczego 410A | kg | 45 |  | 0
5 | Demontaż, dostawa i montaż sterownika do klimakonwektora TCW22, TCW42, TCWB42 | szt | 5 |  | 0
6 | Demontaż, dostawa i montaż wntylatora (komplet z silnikiem) do klimakonwektora FIW 53 | szt | 2 |  | 0
7 | Demontaż, dostawa i montaż wntylatora (komplet z silnikiem) do klimakonwektora FIW 54 | szt | 2 |  | 0
8 | Demontaż, dostawa i montaż wntylatora (komplet z silnikiem) do klimakonwektora FIW 64 | szt | 2 |  | 0
9 | Demontaż, dostawa i montaż wntylatora (komplet z silnikiem) do klmakonwektora FIW 73 | szt | 2 |  | 0
10 | Demontaż, dostawa i montaż wntylatora (komplet z silnikiem) do klmakonwektora FIW 74 | szt | 2 |  | 0
11 | Dostawa i wymiana termometru tarczowego F1100 z osłoną czujnika 0-100*C | szt | 2 |  | 0
12 | Dostawa i wymiana manometru tarczowego z kurkiem manometrycznym i rurką osłonową 0-6 bar | szt | 2 |  | 0
13 | Dostawa i wymiana głowicy z napędem termicznym zasilana napięciem 24 V. TWA-K-NC Danfoss; | szt | 10 |  | 0
14 | Demontaż, dostawa i montaz klimakonwektora TCW22 wraz z podłaczenie do systemu BMS | szt | 1 |  | 0
15 | Demontaż, dostawa i montaz klimakonwektora TCW42 wraz z podłaczenie do systemu BMS | szt | 1 |  | 0
16 | Demontaż, dostawa i montaz klimakonwektora TCWB42 wraz z podłaczenie do systemu BMS | szt | 1 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Czynności dodatkowe: | 0
RAZEM netto: |  | 0
w tym:
| przeglądy | 0
| pogotowie techniczne | 0
| czynności dodatkowe określone w OPZ | 0
| …..…………........... dnia .................................... |  | …………………………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy