## Kalkulacja Zad 2 3 4
postępowanie nr 00387/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2026
Załącznik Nr 2b do SWZ
Formularz cenowy dla Zadania 2
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania.
Zadanie 2: Serwisowanie agregatu wody lodowej w budynku biurowym przy ul. Zaruskiego 4
Lp. | Przedmiot usługi (zgodnie z OPZ) | Liczba urządzeń | Liczba przeglądów (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł)
1 | Przegląd agregatu wody lodowej wraz pełnieniem pogotowia technicznego | 2 | 2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Przeglądy: | 0
Lp. | Przedmiot usługi (czynności dodatkowe określone w OPZ) | J.m. | Liczba (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł)
1 | Dostawa i wymiana lub uzupełnienie czynnika chłodniczego R410A | kg | 44 |  | 0
2 | Demontaż, dostawa i montaż wentylatora EVENT Z.A. FN080-SDA.6NV7P5 do agregatu wody lodowej CHA/K - 21012-P PD/SL | szt | 1 |  | 0
3 | Demontaż, dostawa i montaż sprężarki do agregatu chłodniczego DANFOSS PERFORMER Scroll SH180B4ABE | szt | 1 |  | 0
4 | Dostawa i wymiana oleju w sprężarkach DANFOSS PERFORMER Scroll SH180B4ABE. | l | 20 |  | 0
5 | Dostawa i wymiana akumulatora żelowego 6V1.3Ah/20HR | szt | 12 |  | 0
|  |  |  | RAZEM Czynności dodatkowe: | 0
RAZEM netto: |  | 0
w tym:
| przeglądy wraz pełnieniem pogotowia technicznego | 0
| czynności dodatkowe określone w OPZ | 0
| …..…………........... dnia .................................... |  | ……………………………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy