## Kalkulacja Zad 2 3 4
postępowanie nr 00387/WS/PW/PZP-DRZ-WRO/U/2026
Załącznik Nr 2c do SWZ
Formularz cenowy dla Zadania 3
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach administrowanych przez Dział Utrzymania Nieruchomości z podziałem na zadania.
Zadanie 3: Serwis instalacji klimatyzacji precyzyjnej w budynku archiwum przy ul. Zarzecze 10
Lp. | Przedmiot usługi (zgodnie z OPZ) | Liczba | Ilość przeglądów (szt.) | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł)
1 | Przegląd i konserwacja instalacji klimatyzacji precyzyjnej | 1 | 2 |  | 0
2 | Utrzymywanie urządzeń w ciągłej sprawności (rozliczane kwartalnie) |  | 4 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
Lp. | Przedmiot usługi (czynności dodatkowe określone w OPZ) | J.m. | Liczba | Cena jednostkowa netto (zł) | Łączna wartość netto (zł)
1 | Dostawa i wymiana lub uzupełnienie czynnika chłodniczego 410A | kg | 10 |  | 0
2 | Demontaż, dostawa i montaż - Silnik 1,15 KW GOLD 08VD | szt. | 1 |  | 0
3 | Demontaż, dostawa i montaż - Motorcontroller GOLD 08 | szt. | 1 |  | 0
4 | Demontaż, dostawa i montaż - Karta sterowania do centrali GOLD | szt. | 1 |  | 0
5 | Demontaż, dostawa i montaż - Transformer GOLD 04-80 SD | szt. | 1 |  | 0
6 | Demontaż, dostawa i montaż - Czujnik temperatury do nailżaczy MK5 | szt. | 2 |  | 0
7 | Demontaż, dostawa i montaż - Uszczelka pokrywy 5-10kg/h do nawilżacza MK5 | szt. | 2 |  | 0
8 | Demontaż, dostawa i montaż - Komplet 3 grzałek do nawilżacza MK5 | szt. | 1 |  | 0
9 | Demontaż, dostawa i montaż - Cylinder parowy do nawilżaczy MK5 | szt. | 2 |  | 0
10 | Demontaż, dostawa i montaż - Grzałka karteru sprężarki do agregatu Celest | szt. | 2 |  | 0
11 | Demontaż, dostawa i montaż - Spręzarka do agregatu Celest COMP.ANB42FBRMT1 DC INV.3FASI | szt. | 1 |  | 0
12 | Demontaż, dostawa i montaż - Płytka układu kontroli do nawilżacza MK5 | szt. | 1 |  | 0
13 | Demontaż, dostawa i montaż - Pompa do studni schładzającej KP250 Grundfoss 500W/230V | szt. | 1 |  | 0
14 | Demontaż, dostawa i montaż - Pompka skroplin nawilżaczy parowych Aspen Hot Water Economy 2 x 200W/230V | szt. | 2 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0
RAZEM netto: |  | 0
w tym:
| przeglądy | 0
| pogotowie techniczne | 0
| czynności dodatkowe określone w OPZ | 0
| …..…………........... dnia .................................... |  | …………………………………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy